Заявка на проведение закупки

«Релейный шкаф наружной установки»

№ закупки 20 - Раздел ГКПЗ 1.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

способ закупки: ОЗП на ЭТП

плановая стоимость: 503 339 руб. без НДС

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   07.11. 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора на поставку оборудования - согласно Приложению №2

Зам. начальника

Департамента МТО - начальник  ОМТС                                                     О.П. Машкина

06.11.2013 г.

Исполнил: Корнеев Д.С.

Тел. 397-249

06.11.2013 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку релейного шкафа наружной установки.

1.  Закупка производится согласно 4 кв. ГКПЗ  2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 1.2. закупка № 20  для  филиала ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Релейный шкаф наружной установки РШ-13 (ПС 35/10 «Мухино»), согласно техническому заданию и карте заказа – Приложение №1 | шт. | ###### 2 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем). В случае если Участник является дилером (представителем) завода, ему необходимо представить письмо производителя продукции в адрес Заказчика,  предоставляющее Участнику право на предложение этой продукции, либо копию дилерского свидетельства.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2014г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2014г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание со схемами подключения и заполненные карты заказа (опросные листы) на  предлагаемое оборудование.

5.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога со схемами подключения. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.6. Продукция должна быть новой 2013-2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                             Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту – начальник департамента                                             М.Н. Голота

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных