Заявка на проведение Открытого запроса предложений (b2b-energo).

№ 78  Раздел 2.2.2 Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции  ГКПЗ 4 квартала 2013г. под производственные программы 2014г.

Плановая стоимость: 997 300,00 руб. без НДС

Приборы диагностики

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до 08.11.2013г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: инженер-1 кат. отдела МТС

Балак Д.А.

1.4. Критерии оценки заявки  Поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

2. Техническое задание

Техническое задание на 13-ти листах (Приложение №1, №1.1-1.5)

3. Проект договора

Проект договора поставки оборудования - Приложение 2 .

Заместитель начальника

департамента МТО – начальник ОМТС                  п/п                     Машкина О.П.

05.11.2013г.

Исполнил: Балак Д.А.

Приложение №1

01.11.13 г.  № 02-01-07-20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Установка для испытания трансформаторного масла (Согласно ТЗ – Приложение 1.1) | СКАТ-М100 | шт. | 1 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Анализатор (Согласно ТЗ – Приложение 1.2) | AnCom A-7/307 | шт. | 1 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847, 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |  |  |  | шт. |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) |  |  |  |  |  |  | шт. |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Ваттметр (Согласно ТЗ – Приложение 1.3) | Д 5106 | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Трансформатор нагрузочный (Согласно ТЗ – Приложение 1.4) | НТ-12 | шт. | 1 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Прибор для измерения показателей качества эл. энергии (Согласно ТЗ – Приложение 1.5) | Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А | шт. | 9 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |  |  |  |  |

## Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика)

2.1. Отборочно-оценочные критерии.

2.1.1. Сроки поставок продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2014г.

2.1.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 30.04.14г.

2.2. Отборочные критерии.

2.2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2.2.Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

2.2.3.Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

2.2.4.Гарантия на поставляемое продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.2.5. Продукция должна быть новой 2013-2014 г. выпуска и ранее не используемой.

2.2.6. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (официальным дистрибьютором), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

И. о. начальника департамента капитального

строительства и инвестиций                                               п/п                      Э.В. Шумилов

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	п/п                           С.А. Коржов

Заместитель начальника  СТЭ	             		п/п                            А.К. Сергеев

Начальник  службы РЗиПА                                    п/п                                    А.Ю. Смирных

Начальник службы метрологии			п/п			   И.Н. Никольский

Начальник службы ККЭ				п/п				В.Ю. Павлов

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru