Заявка на проведение закупки

«Дуговые защиты»

№ закупки 83 - Раздел ГКПЗ 2.2.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

способ закупки: ОЗП на ЭТП

плановая стоимость: 2 395 241 руб. без НДС

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   05.11. 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора на поставку оборудования - согласно Приложению №4

И.о. зам. начальника

департамента - начальника  ОМТС                                                        Д.К. Пинчук

01.11.2013 г.

Исполнил: Корнеев Д.С.

Тел. 397-249

01.11.2013 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку дуговых защит.

1.  Закупка производится согласно 4 кв. ГКПЗ  2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 2.2.2 закупка № 83  для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация №1 - для филиала «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» на 24 ячейки (ПС «Бузули») согласно техническому заданию – Приложение №1. | компл. | ###### 1 |
| 2 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-02 (ПС 35/10кВ «Романовка») согласно техническому заданию – Приложение №1. | компл. | ###### 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 - для филиала «Хабаровские электрические сети» «СП Северные электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 110кВ «БЕЛАЯ ГОРА») согласно техническому заданию – Приложение №2. | компл. | ###### 2 |
| 2 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 110кВ «МНОГОВЕРШИННАЯ») согласно техническому заданию – Приложение №2. | компл. | ###### 4 |
| 3 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 35кВ «ЮЖНАЯ») согласно техническому заданию – Приложение №2. | компл. | ###### 2 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», ИНН 2801108200, КПП 272402001 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код - 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

Спецификация №3 - для филиала «Хабаровские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 110/35/10кВ «ПЕТРОВИЧИ») согласно техническому заданию – Приложение №3. | компл. | ###### 2 |
| 2 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 110/35/6кВ «ХОР») согласно техническому заданию – Приложение №3. | компл. | ###### 2 |
| 3 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 110/35/10кВ «ОСИНОВАЯ РЕЧКА») согласно техническому заданию – Приложение №3. | компл. | ###### 2 |
| 4 | Устройство дуговой защиты ФВИП. 423133.004-03 (ПС 110/35/10кВ «ГРОДЕКОВО») согласно техническому заданию – Приложение №3. | компл. | ###### 2 |
| Грузополучатель: Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ОКПО – 98097847, КПП – 272402001 Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем). В случае если Участник является дилером (представителем) завода, ему необходимо представить письмо производителя продукции в адрес Заказчика,  предоставляющее Участнику право на предложение этой продукции, либо копию дилерского свидетельства.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2014г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2014г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание и заполненные карты заказа (опросные листы) на  предлагаемое оборудование.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Продукция должна быть новой 2013-2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                             Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                        С.А. Коржов

И.о. начальника департамента

по инвестициям                                                                                    Э.В. Шумилов

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных