Заявка на проведение закупки

«Устройство сбора и передачи данных шкафного исполнения в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ»

№ закупки 87 - Раздел ГКПЗ 2.2.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

способ закупки: ОЗП на ЭТП

плановая стоимость: 6 639 530 без НДС

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   4 кв. 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора на поставку оборудования - согласно Приложению №4

Зам. начальника

Департамента МТО - начальник  ОМТС                                                     О.П. Машкина

05.11.2013 г.

Исполнил: Корнеев Д.С.

Тел. 397-249

05.11.2013 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку Устройство сбора и передачи данных шкафного исполнения в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ.

1.  Закупка производится согласно 4 кв. ГКПЗ  2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 2.2.2 закупка № 87  для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Для филиала «Приморские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф НКУ (LVD-E-B4TE) с габаритами 600х600х320- согласно техническому заданию и опросному листу на оборудование - Приложение №1 | шт | ###### 10 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, ОКПО – 97053894, КПП – 253731001 Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Для филиала «Хабаровские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф НКУ (LVD-А-700-МТ-L) с габаритами 500х400х250- согласно техническому заданию на оборудование и опросному листу - Приложение №2 | шт | ###### 13 |
| Грузополучатель: Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ОКПО – 98097847, КПП – 272402001 Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

Для филиала «Хабаровские электрические сети» «СП Северные электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф НКУ (LVD-А-700-МТ-L) с габаритами 500х400х250- согласно техническому заданию и опросному листу на оборудование - Приложение №3 | шт | ###### 28 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», ИНН 2801108200, КПП 272402001 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код - 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем). В случае если Участник является дилером (представителем) завода, ему необходимо представить письмо производителя продукции в адрес Заказчика,  предоставляющее Участнику право на предложение этой продукции, либо копию дилерского свидетельства.

3.2. Участник должен представить референц - лист от производителя продукции за последние 3 года.

3.3.  Письмо подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

3.4.  Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.5. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Оценочные критерии к Поставщику:

4.1. Положительная деловая репутация (необходимо приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии));

4.2. Количество завершенных договоров поставок для ОАО «ДРСК»;

4.3. Количество завершенных аналогичных договоров поставок для других организаций;

4.4. Срок поставки. Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший минимальный (реальный) срок поставки;

4.5. Оплата поставленной продукции. Максимальное количество баллов получит Участник, предложивший наиболее выгодные, с точки зрения Заказчика, условия оплаты за поставляемое оборудование;

4.6. Наличие сертификатов ISO-9000 и ISO-9001;

4.7. Соответствие номенклатуры и количества материалов (оборудования) в предложении Участника,   указанным в Технических заданиях Заказчика;

4.8. Гарантийные обязательства по поставляемой продукции;

4.9. Полнота и качество оформления предложения;

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2014г.

5.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2014г.

5.4. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.5. Поставщик может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в технических заданиях (Приложения №1,№2,№3).

5.6.  В случае предложения аналогов оборудования:

5.6.1. Необходимо представить письмо завода-изготовителя о совместимости предложенного оборудования с установленными ранее в сетях ОАО «ДРСК»;

5.6.2. необходимо представить фотографии укомплектованных шкафов НКУ, на которых четко будет видна его комплектация, внешний и внутренний вид;

5.6.3. Контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

5.6.4. Всё поставляемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с приборами учета электроэнергии и предназначено для организации сбора и обработки данных со счетчиков электроэнергии, многофункциональных измерительных преобразователей и других устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, RS-232, Ethernet и управления вводом- выводом в цифровых протоколах в составе автоматизированных систем, применяемых в электроэнергетике.

5.7. Участник должен обязательно представить технические характеристики и заполненные опросные листы на  предлагаемое оборудование.

5.8. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.9. Продукция должна быть новой 2013-2014г. выпуска и ранее не используемой.

5.10. Окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации. Гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Начальник департамента транспорта

и учета электроэнергии                                                                Л.П. Вашкевич

Согласовано:

И.о. начальника департамента

по инвестициям                                                                                    Э.В. Шумилов

Начальника ОУЭ                                                                                  С.А. Тимченко