Заявка на проведение Открытого запроса предложений (b2b-energo)

(повторно)

№ закупки 101, Раздел ГКПЗ 2.2.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

Плановая стоимость: 1 563 559,32 руб. без НДС

«Трансформаторы  напряжения  емкостные»

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры 4 кв. 2013г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора  инженер - 1кат. ОМТС Рудковский А.П.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора (типовой).

Заместитель начальника

департамента МТО – начальник ОМТС                   п/п              Машкина О.П.

14.11.2013 г.

Исполнил: Рудковский А.П.

Тел. 397-321

23.10.2013 г.  №  02-01-07-131

Техническое задание на поставку емкостных

трансформаторов напряжения -   110 кВ.

1.  Закупка производится согласно 4 кв. ГКПЗ  2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 2.2.2 закупка №101   для  филиала ОАО «ДРСК»: «Южно-Якутские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № | ###### Наименование | Место поставки | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор напряжения емкостный -110 кВ- согласно технического задания | Ст. Алдан, Дальневосточная ж.д. | шт | ###### 3 |

3.Отборочно-оценочные критерии

3.1. Срок поставки продукции на склад Заказчика – до 31.07.2014 г.

3.2. Оплата поставленной продукции осуществляется:

Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 % от суммы договора в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет – до 31.08. 2014 г.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

5.2. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.3. Продукция должна быть новая –2014 г. выпуска и соответствовать техническим требованиям технического задания (опросного листа).

5.4. Обязательное представление  технических характеристик на предлагаемое оборудование.