Заявка на проведение закупки

«Релейная аппаратура»

№ закупки 19 - Раздел ГКПЗ 1.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

способ закупки: ОЗП на ЭТП

плановая стоимость: 977 220 руб. без НДС

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   12.11. 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора на поставку оборудования - согласно Приложению №1

Зам. начальника

департамента МТО - начальник  ОМТС                                                     О.П. Машкина

08.11.2013 г.

Исполнил: Корнеев Д.С.

Тел. 397-249

08.11.2013 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку релейной аппаратуры.

1.  Закупка производится согласно 4 кв. ГКПЗ  2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 1.2. закупка № 19  для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Южно-Якутские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация №1 - для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок конденсаторов БК-402 | шт | 4 |
| 2 | Блок конденсаторов БК-403 | шт | 2 |
| 3 | Блок питания БПЗ-401 | шт | 1 |
| 4 | Блок питания БПНС-2У 100В | шт | 1 |
| 5 | Блок питания БПТ-1002 | шт | 2 |
| 6 | Блоки испытательные БИ-4 | шт | 6 |
| 7 | Блоки испытательные БИ-6 | шт | 6 |
| 8 | Реле времени РВ-112 220В п/п | шт | 14 |
| 9 | Реле времени серийное РСВ-13-18-УХЛ4 п/п | шт | 4 |
| 10 | Реле газовое BF-50/10 -0.65 м/с | шт | 2 |
| 11 | Реле максимального тока двухфазное микропроцессорное РС80М2М-11i | шт | 6 |
| 12 | Реле максимального тока РТ-40/10 п/п | шт | 70 |
| 13 | Реле напряжения РН-51/32К | шт | 2 |
| 14 | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт | 6 |
| 15 | Реле повторного включения РПВ-01-1А-220В п/п | шт | 5 |
| 16 | Реле повторного включения РПВ-02-0,5-А-220В | шт | 2 |
| 17 | Реле промежуточное РП-23 220В п/п | шт | 79 |
| 18 | Реле промежуточное РП-25 220В 50Гц п/п | шт | 4 |
| 19 | Реле промежуточное РП-252 220В п/п | шт | 18 |
| 20 | Реле промежуточное РП - 232 Uном.=220В, Iном.=1А, п/п | шт | 2 |
| 21 | Реле промежуточное РП-11 220В п/п | шт | 12 |
| 22 | Реле промежуточное РП-361 | шт | 4 |
| 23 | Реле струйное URF-25/10 | шт | 1 |
| 24 | Реле тока РТ-40/50 п/п | шт | 40 |
| 25 | Реле тока РТД-11-0,05А 220В | шт | 1 |
| 26 | Реле указательное РУ-21 220В 50Гц з/п | шт | 6 |
| 27 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,16 А з/п | шт | 30 |
| 28 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 0,025 А з/п | шт | 6 |
| 29 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 0,25 А з/п | шт | 6 |
| 30 | Реле указательное РУ-21/0,016-220В | шт | 26 |
| 31 | Реле указательное РУ-21/0,16-220-пер.ток | шт | 52 |
| 32 | Реле указательное РУ-21/0,5-220-пер.ток | шт | 80 |
| 33 | Реле указательное РУ-210УХЛ4 пост. 0,05 А з/п | шт | 6 |

Спецификация №2 - для филиала «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле тока РТ-40/1Д | шт | 1 |
| 2 | Реле времени РВ-01 220 В, 0-50 сек | шт | 3 |
| 3 | Реле времени РВ-114 з/п | шт | 1 |
| 4 | Реле времени статическое РСВ-160 | шт | 3 |
| 5 | Реле времени статическое РСВ-260 | шт | 2 |
| 6 | Реле максимального и минимального напряжения РН-54/160 п/п | шт | 1 |
| 7 | Реле максимального и минимального напряжения РН-54/320 | шт | 1 |
| 8 | Реле максимального тока РТ-140/100 | шт | 2 |
| 9 | Реле максимального тока РТ-140/50 | шт | 5 |
| 10 | Реле максимального тока РТ-40/0,2 | шт | 1 |
| 11 | Реле напряжения РН-51/32 п/п | шт | 1 |
| 12 | Реле напряжения РН-51/6,4 | шт | 2 |
| 13 | Реле напряжения РН-53/60Д п/п | шт | 2 |
| 14 | Реле промежуточное РП 16-14 УХЛ-4 | шт | 2 |
| 15 | Реле промежуточное РП-16-1 | шт | 1 |
| 16 | Реле промежуточное РП-258 | шт | 1 |
| 17 | реле промежуточное РПУ-2 | шт | 1 |
| 18 | Реле промежуточное с колодкой РЭП-25-44-220В | шт | 1 |
| 19 | Реле указательное РУ-21/0,05А п/п | шт | 2 |
| 20 | Реле указательное РЭУ-11-11 0,025А п/п | шт | 2 |
| 21 | Реле указательное РУ-1/0,025А п/п | шт | 3 |
| 22 | Реле указательное РУ-1/0,15А п/п | шт | 1 |
| 23 | Реле указательное РУ-21 2А з/п | шт | 1 |
| 24 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 перемен. 1 А п/п. | шт | 5 |
| 25 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 0,1 А п/п | шт | 5 |
| 26 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 0,5 А п/п | шт | 5 |
| 27 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 220 В з/п | шт | 1 |
| 28 | Реле указательное РУ-21/0,015 | шт | 5 |
| 29 | Реле указательное РУ-21/0,15 | шт | 2 |
| 30 | Реле указательное РЭУ-11/0,05а | шт | 3 |
| 31 | Реле указательное РЭУ-11-21-1 0,1А п/п | шт | 1 |
| 32 | Реле указательное РЭУ-11-21-1 220В п/п | шт | 2 |
| 33 | Реле электромагнитное промежуточно-указательное РЭПУ-12М-101(1,3) У3 постоянное п/п | шт | 3 |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем). В случае если Участник является дилером (представителем) завода, ему необходимо представить письмо производителя продукции в адрес Заказчика,  предоставляющее Участнику право на предложение этой продукции, либо копию дилерского свидетельства.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2014г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2014г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Продукция должна быть новой 2013-2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                             Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных