Заявка на проведение закупки № 02-01-07- 48   от   11.11.13 г.

№ 100   Раздела  ГКПЗ 4 квартала 2013  г. № 3.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР» (плановая стоимость – 1 210 000 руб.)

Пункт коммерческого учета электроэнергии

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал  2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. АИИС КУЭ

2. Техническое задание

Техническое задание на 3-х листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Начальник департамента  МТО-

начальник отдела МТС                                                      О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку ПКУ

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1.Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ.02- 6(10) кВ (согласно ТЗ № 1) | шт. | 4 | До 31 марта 2014 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |

2.  Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочно-оценочными  критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3 .  Оплата за поставленное оборудование -  до 30 апреля 2014 года.

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1.  Оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип оборудования, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы оборудования, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству оборудование, указанное в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

3.2.1. В случае предложения аналогов необходимо:

– предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях ОАО «ДРСК»;

– предоставить фотографии шкафа учета и другого оборудования, на которых четко видна комплектация поставки, внешний и внутренний виды.

-предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемое оборудование (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

3.3. Гарантия -  не менее чем 3 года на все поставляемое оборудование.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Государственная поверка комплектующих предложенного оборудования (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2013 года.

3.5. Межповерочный интервал счетчиков эл. энергии не менее 10 лет.

3.6. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемого оборудования. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                           Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Зам. начальника  департамента МТО                                                                          О.П. Машкина

И.о. начальника  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                                     Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                                    С.А. Тимченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343   mto9@drsk.ru