Заявка на проведение закупки № 02-01-07-52   от   12.11.13 г.

№ 92  Раздела ГКПЗ 2014  г. № 2.2.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР»  (плановая стоимость – 932 400 руб.)

Трансформаторы тока  свыше 110 кВ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал 2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Замена ТТ и ТН (ПС-110/35/10 кВ «Михайловка»)

1.4. Проведение ремонтных работ  на объекте (ПС 35/10 кВ «Арга»)

2. Техническое задание

Техническое задание на 6 листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 3.

Зам. начальника департамента МТО-

начальник отдела МТС                                                                         О.П. Машкина

__________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов тока

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

## 1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Марка | Ед изм. | Кол – во | Ст. назначения-согласно ТЗ Срок поставки – согласно ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока 110 кВ (согласно приложению № 1 ТЗ № 1) | ТВ-110-IX-3 0,5S/10P/10P-400/5 УХЛ1 | шт. | 3 |  |
| 2 | Трансформатор тока 35 кВ (согласно ОЛ № 1 ТЗ № 2) | ТВ-35-II 50/5 ХЛ2 | шт. | 6 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 9 |  |

2.  Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочно-оценочными критериями)

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3.  Оплата за поставленное оборудование:

- до 30 апреля  2014 года (при  поставке до 30 марта 2014 г.),

- до 30 мая 2014 года (при поставке до 30 апреля 2014 года).

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочными критериями)

3.1. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТа , ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала  исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку и тип оборудования  носит обязательный характер.

3.4.   Оборудование должно быть новым 4 квартала 2013 г. -2014 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.5. Предоставление:

- паспорта на каждый вид оборудования,

- техническое описание,

- инструкции по эксплуатации,

- свидетельство о первичной поверке,

- электрических схем главных и вспомогательных цепей.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента МТО-

начальник отдела МТС                                                                                            О.П. Машкина

Начальник службы метрологии                                                                           И.Н. Никольский

Зам. начальника службы технической

эксплуатации                                                                                                          А.К. Сергеев

Начальник отдела учета электроэнергии                                                          С.А. Тимченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (4162) 397-343

mto9@drsk.ru