Заявка на проведение закупки № 02-01-07- 50      от  12.11.12 г.

№  30.  Раздела ГКПЗ 2014 г. № 1.2. «Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства»

(плановая стоимость – 1 958 000 руб.)

Трансформаторы тока  до 110 кВ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 4 квартал 2013 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Замена ТТ и ТН

1.4. Проведение ремонтных работ  на объектах

2. Техническое задание

Техническое задание на 11 листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 3.

Зам. начальника департамента МТО

начальник  отдела МТС                                                                     О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку  элегазовых трансформаторов тока

## 1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

## 1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Марка | Ед изм. | Кол – во | Ст. назначения- Благовещенск, Михайло-Чесноковская Заб. ж.д. Срок поставки – до 31 марта 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока 35 кВ (согласно ОЛ № 1,2,5 ТЗ № 1) | GIF-40.5 -05SFS10/10P20-30/30 ВА-100/5 УХЛ1 | шт. | 6 |  |
| 2 | Трансформатор тока 35 кВ (согласно ОЛ № 1, ТЗ № 1) | GIF-40.5-05SFS10/10P20-30/30 ВА-200/5 УХЛ1 | шт. | 2 |  |
| 3 | Трансформатор тока 35 кВ (согласно ОЛ № 1 ТЗ № 2) | GIF-40.5-05SFS10/10P20-30/30 ВА-200/5 УХЛ1 | шт. | 2 |  |
| 4 | Трансформатор тока 35 кВ (согласно ОЛ № 3, № 4 ТЗ № 1) | GIF-40.5-05SFS10/10P20-30/30 ВА-50/5 УХЛ1 | шт. | 4 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 14 |  |

2.  Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочно-оценочными критериями)

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3.  Оплата за поставленное оборудование – до 30 апреля 2014 года.

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочными критериями)

3.1.   Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.   Оборудование должно быть новым 4 квартала 2013 г. -2014 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку и тип оборудования не носит обязательный характер.

3.5. Участник может представить в своей заявке аналоги со следующими требованиями:

- соответствие заявленным техническим характеристикам,

- соответствие метрологическим характеристикам,

- соответствие заявленным габаритным размерам и расположению площадок крепления.

- предоставление письма завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования заявленному оборудованию

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого оборудования представить в виде таблицы произвольной формы.

3.6. Предоставление:

- паспорта на каждый вид оборудования,

- техническое описание,

- инструкции по эксплуатации,

- электрических схем главных и вспомогательных цепей.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Зам. начальника департамента МТО-

начальник отдела МТС                                                                                            О.П. Машкина

Начальник службы метрологии                                                                           И.Н. Никольский

Зам. начальника службы технической

эксплуатации                                                                                                        А.К. Сергеев

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru