05.11.2013 г.                                                                          №- 02 - 01- 07 –17

Техническое задание на поставку «Ограничителей перенапряжения».

1. Закупка производится   согласно ГКПЗ 4 квартала 2013 г. под выполнение производственных программ 2014 г.  (раздел 1.2. закупка №39) для филиалов ОАО «ДРСК»:  «Амурские электрические сети», «Приморские электрические  сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети  ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети».

## 2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

|  | ###### Наименование продукции | Ед. измер. | кол-во | Срок поставки | Станция назначения, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |
| 1 | Ограничитель перенапряжения LVA-450-4 на ВЛ-0,4 кВ | шт | 61 | До 31.03. 2014 г | Ст. Благовещенск, Забайкальской ж.д. |
| 2 | Ограничитель перенапряжения ОПН -10 кВ | шт | 379 |  |  |
| 3 | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 кВ в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт | 63 |  |  |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПН-0,24 кВ | шт | 129 |  |  |
| 5 | Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4 кВ | шт | 131 |  |  |
| 6 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ | шт | 15 |  |  |
| 1 | Ограничитель перенапряжения ОПН -10 кВ | шт | 57 | До 31.03. 2014 г | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д |
| 2 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ | шт | 33 |  |  |
| 3 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,24 кВ | шт | 30 |  |  |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4 кВ | шт | 63 |  |  |
| 5 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/56 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 кВ в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03УХЛ1 | шт | 6 |  |  |
| 1 | Датчик тока ДТУ-03 | шт | 6 | До 31.03 2014 г | Ст. Хабаровск-2, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Ограничитель перенапряжения ОПН -10/680/12 УХЛ1 |  | 90 |  |  |
| 3 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110/56-10/650 (II) УХЛ1 с ДТУ-03 |  | 1 |  |  |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 /80кВ в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-034 |  | 6 |  |  |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 /77кВ в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 |  | 12 |  |  |
| 5 | Ограничитель пере-напряжения ОПН -35 кВ в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 |  | 21 |  |  |
| 6 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6/600/7,2 УХЛ1 |  | 62 |  |  |
| 1 | Ограничитель перенапряжения LVA-280В-CL | шт | 120 | До 31.03. 2014 г | Ст. Комсомольск на Амуре, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 Кв | шт | 18 |  |  |
| 3 | Ограничитель пере-напряжения ОПН -35 кВ в комплекте с изолирующим основанием и датчиком ТУ-03 | шт | 21 |  |  |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110/80 кВ в комплекте с с изолирующим основанием и датчиком ДТУ-03 | шт | 18 |  |  |
| 5 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ | шт | 21 |  |  |
| 1 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ |  | 36 | До 31.03.14 | Ст. Алдан, Дальневосточной ж.д. |

## 3. Отборочные критерии к Поставщику.

## 3.1.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

## 3.2.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков обросовестных поставщиков.

## 3.3.Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года .

## 4. Отборочные  критерии к продукции.

## 4.1.Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический      паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

## 4.2.Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## 4.3. Продукция должна быть новой -2014г. выпуска и ранее неиспользованной.

## 4.4.К поставляемой продукции должны предоставляться: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе,. Весь перечень предлагаемой документации должен быть представлен в 1 (одном) экземпляре.

## 4.5.Обязательное предоставление технических характеристик предлагаемого   оборудования.

## 4.6  Продукция должна соответствовать  техническим характеристикам изложенных в данном  задании.

## 5. Отборочно-оценочные критерии

## 5.1. Срок поставки продукции указан в таблице.

## 5.2.  Условия оплаты за поставленную продукцию- в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя- до 30.04.2014 г.

## Участники, не отвечающие отборочным критериям будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                                  С.А. Коржов

Зам. главного инженера по

эксплуатации и ремонту - начальник департамента                             М.Н. Голота

## исп. Рудковский А.П.

## Тел. 27-321