05.11.2013 г.                                                                                         №02-01-07-19

Техническое задание на поставку  трансформаторов напряжения 6-10-35 кВ»

1.   Закупка производится согласно ГКПЗ  2013 г.,(раздел 1.2 ,закупка №40) под производственную программу 2014 г. ,для  филиала ОАО «ДРСК»  :   «Амурские электрические сети».

2.   Перечень и объёмы закупаемой продукции.

| №п/п | Товар | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки | Ст. назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор напряжения антирезонансный -35 Кв | шт | 10 | до 31.03.2014 г. | ст. Благовещенск, Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Трансформатор напряжения антирезонансный -10 Кв | шт | 34 |  |  |
| 3 | Трансформатор напряжения антирезонансный -6 Кв | шт | 2 |  |  |

3.  Отборочные критерии к Поставщику.

3.   Отборочные критерии к Поставщику.

3.1.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2 .  Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3.  Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1.  Продукция должна соответствовать  требованиям изложенных  в техническом задании.

4.2. Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

4.3.   Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на  5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4.   Продукция должна быть новая –2014 г. выпуска и соответствовать техническим требованиям технического задания (опросного листа).

4.5. Обязательное предоставление  технических характеристик на предлагаемое оборудование.

4.6. К поставляемой продукции должны предоставляться: технический паспорт завода-изготовителя, техническое описание, протоколы заводских испытаний.

5. Отборочно-оценочные критерии.

5.1.   Срок поставки продукции на склад Заказчика – указан в таблице.

5.2.  Условия оплаты за поставленную продукцию- в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя  до 30.04.2014 г.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                        С.А. Коржов

Заместитель главного инженера

по эксплуатации и ремонту

-начальник департамента                                                                М.А. Голота