05.11.2013 г.                                                                                                №02-01-07-18

Техническое задание на поставку предохранителей .

1.   Закупка производится согласно ГКПЗ 4 квартала 2013г. под выполнение производственных программ     2014 г. ,(раздел 5.2 ,закупка №140) для  филиалов ОАО «ДРСК»  :   «Амурские электрические сети»,  «Хабаровские электрические  сети», «Южно-Якутские электрические сети», «Приморские электрические   сети».

2. Перечень продукции и объёмы.

| № | Товар | Ед. изм. | Кол-во | Ст. назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставка плавкая ПН 2-400 400 А | шт | 29 | ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д. |  |
| 2 | Вставка плавкая ПН 2-250 200 А | шт | 79 |  |  |
| 3 | Вставка плавкая ПН 2 -100 100 А | шт | 99 |  |  |
| 4 | Вставка плавкая ПН 2 -250 250 А | шт | 58 |  |  |
| 5 | Вставка плавкая ПН 2-250 160А | шт | 68 |  |  |
| 6 | Контакт с замком лля предохранителей ПК-10 - КО2-10У3 | шт | 96 |  |  |
| 7 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-10-50-12,5У3 | шт | 15 |  |  |
| 8 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-35-8-8 У3 | шт | 10 |  |  |
| 9 | Патрон предохранителя ПТ1,1- -10-16-12,5У3 | шт | 3 |  |  |
| 10 | Патрон предохранителя ПСН-35 МУ1 80А 670мм | шт | 1 |  |  |
| 11 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-20-12,5 У3 | шт | 6 |  |  |
| 12 | Патрон предохранителя ПТ1,1-6--10-20У3 | шт | 10 |  |  |
| 13 | Перемычка плавкая для ПН-2 100А | шт | 9 |  |  |
| 14 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 160 А (ПН5.599.003-03) | шт | 24 |  |  |
| 15 | Предохранитель ПКН 001-10У3 | шт | 138 |  |  |
| 16 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-31,5У3 | шт | 6 |  |  |
| 17 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-20 У1 | шт | 12 |  |  |
| 18 | Предохранитель ПКТ 102-10-4-31,5У3 | шт | 33 |  |  |
| 19 | Предохранитель (патрон) ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 | шт | 3 |  |  |
| 20 | Предохранитель 101-6-31,5-20 УЗ | шт | 1 |  |  |
| 21 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-20-31,5У3 | шт | 12 |  |  |
| 22 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ | шт | 12 |  |  |
| 23 | предохранитель ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | шт | 8 |  |  |
| 24 | Предохранитель ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ | шт | 36 |  |  |
| 25 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | шт | 12 |  |  |
| 26 | Предохранитель ПКТ 101-10-2-31,5 УЗ | шт | 6 |  |  |
| 27 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-40 У3 | шт | 2 |  |  |
| 28 | Предохранитель ПКТ 101-6-8-40 У3 | шт | 6 |  |  |
| 29 | Предохранитель ПКТ-101-6-20-20У3 | шт | 20 |  |  |
| 30 | Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5У3 | шт | 10 |  |  |
| 31 | Предохранитель ПН 2-250 200А | шт | 42 |  |  |
| 32 | Предохранитель ПН2 100 100А | шт | 33 |  |  |
| 33 | Предохранитель ПН2 250 160А | шт | 32 |  |  |
| 34 | Предохранитель ПН2 250 250А | шт | 65 |  |  |
| 35 | Предохранитель ПН2 400 400А | шт | 12 |  |  |
| 1 | Вставка плавкая ПН 2-400 400 А | шт | 260 | Ст. Благовещенск Забайкальской ж.д. |  |
| 2 | Вставка плавкая ПН 2-100 50 А | шт | 117 |  |  |
| 3 | Вставка плавкая ПН 2-250 200 А | шт | 322 |  |  |
| 4 | Вставка плавкая ПН 2-400 355 А | шт | 117 |  |  |
| 5 | Вставка плавкая ПН 2 -250 250 А | шт | 410 |  |  |
| 6 | Вставка плавкая ПН 2 -600 630 А | шт | 6 |  |  |
| 7 | Вставка плавкая ПН 2-250 160А | шт | 408 |  |  |
| 8 | Патрон к предохранителю ПТ 1.1-10-2-12,5У3 | шт | 10 |  |  |
| 9 | Патрон к предохранителю ПТ 1.1-10-3,2-12,5У2 | шт | 10 |  |  |
| 10 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-10-20 У1 | шт | 27 |  |  |
| 11 | Патрон предохранителя ПН0.1-35У3 | шт | 15 |  |  |
| 12 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-10-31,5-31,5У3 | шт | 9 |  |  |
| 13 | Плавкая вставка к ПН 2-250 125 А | шт | 242 |  |  |
| 14 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 125 А (ПН5.599.003-02) | шт | 2000 |  |  |
| 15 | Предохранитель ПКТ 101-10-16 -12,5У3 | шт | 41 |  |  |
| 16 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-31,5У3 | шт | 66 |  |  |
| 17 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-20 У1 | шт | 80 |  |  |
| 18 | Предохранитель ПКТ 102-10-4-31,5У3 | шт | 170 |  |  |
| 19 | Предохранитель ПКТ 102-6-31,5-31,5У3 | шт | 12 |  |  |
| 20 | Предохранитель ПКТ 102-6-80-20У3 | шт | 18 |  |  |
| 21 | Предохранитель ПКТ-101-10-10-20 У1 | шт | 114 |  |  |
| 22 | Предохранитель (патрон) ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 | шт | 45 |  |  |
| 23 | Предохранитель 102-10-50-12,5 УЗ | шт | 26 |  |  |
| 24 | Предохранитель ВП1-1 5А | шт | 4 |  |  |
| 25 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ | шт | 33 |  |  |
| 26 | предохранитель ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | шт | 206 |  |  |
| 27 | Предохранитель ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ |  | 36 |  |  |
| 28 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-12,5 У3 |  | 209 |  |  |
| 29 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-31,5УЗ |  | 11 |  |  |
| 30 | Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5У3 |  | 12 |  |  |
| 31 | Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5У3 |  | 10 |  |  |
| 32 | Предохранитель ПН 2-250 200А |  | 40 |  |  |
| 33 | Предохранитель ПН2 100 100А |  | 352 |  |  |
| 34 | Предохранитель ПН2 100 80А |  | 60 |  |  |
| 35 | Предохранитель ПН2 250 160А |  | 70 |  |  |
| 36 | Предохранитель ПН2 250 250А |  | 521 |  |  |
| 37 | Предохранитель ПН2 400 400А |  | 276 |  |  |
| 38 | Предохранитель ПН2 600 630А |  | 30 |  |  |
| 1 | Вставка плавкая ПН 2 -250 250 А | шт | 426 | Ст. Хабаровск -2, Дальневосточной ж.д. |  |
| 2 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-10-40-31,5У3 | шт | 15 |  |  |
| 3 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-6-80-20У3 | шт | 9 |  |  |
| 4 | Патрон предохранителя ПТ1,1-10-8-12,5У3 | шт | 18 |  |  |
| 5 | Патрон предохранителя ПТ1.1-6-31,5-20У3 | шт | 21 |  |  |
| 6 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-16-12,5У3 | шт | 3 |  |  |
| 7 | Патрон к предохранителю ПТ 1.1-10-3,2-12,5У2 | шт | 6 |  |  |
| 8 | Патрон ПН 0,1-10 У3 | шт | 12 |  |  |
| 9 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-10-20 У1 | шт | 12 |  |  |
| 10 | Патрон предохранителя ПТ1,1- -10-16-12,5У3 | шт | 6 |  |  |
| 11 | Патрон предохранителя ПТ1,1-10-8-20У1 | шт | 6 |  |  |
| 12 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-10-31,5 У3 | шт | 3 |  |  |
| 13 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-20-20 У 1 | шт | 9 |  |  |
| 14 | Патрон предохранителя ПТ 1,1-10-20-31,5У3 | шт | 3 |  |  |
| 15 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-10-31,5-31,5У3 | шт | 24 |  |  |
| 16 | Патрон предохранителя ПТ 1,26-31,5-31,5У3 | шт | 6 |  |  |
| 17 | патрон предохранителя ПТ1,1-10-31,5-2,5У3 | шт | 15 |  |  |
| 18 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | шт | 6 |  |  |
| 19 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-6-10-40 У3 | шт | 12 |  |  |
| 20 | Патрон предохранителя ПТ1,1-6-16-20У3 | шт | 9 |  |  |
| 21 | Плавкий элемент к ПН2-100 ПН2-100 100 А (ПН5.599.003-01) | шт | 48 |  |  |
| 22 | Плавкий элемент к ПН2-250 ПН2-250 200 А (ПН5.599.003-01) | шт | 12 |  |  |
| 23 | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5У1 | шт | 12 |  |  |
| 24 | Предохранитель ПКН 001-10У3 | шт | 54 |  |  |
| 25 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-20-31,5У3 | шт | 18 |  |  |
| 26 | Предохранитель ПКН-001-10У1 | шт | 62 |  |  |
| 27 | Предохранитель ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ | шт | 6 |  |  |
| 28 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | шт | 9 |  |  |
| 29 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-31,5УЗ | шт | 6 |  |  |
| 30 | Предохранитель ПН 2-250 200А | шт | 36 |  |  |
| 31 | Предохранитель ПН2 100 100А | шт | 56 |  |  |
| 32 | Предохранитель ПН2 250 160А | шт | 12 |  |  |
| 33 | Предохранитель ПН2 250 250А | шт | 200 |  |  |
| 34 | Предохранитель ПН2 400 400А | шт | 6 |  |  |
| 1 | Контакт к предохранителю К 01-010 | шт | 48 | ст. Комсомольск на Амуре, Дальневосточной ж.д. |  |
| 2 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10 - КО2-10У3 | шт | 21 |  |  |
| 3 | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5У1 | шт | 11 |  |  |
| 4 | Предохранитель ПКТ 102-10-4-31,5У3 | шт | 18 |  |  |
| 5 | Предохранитель ПН 2-250 200А | шт | 10 |  |  |
| 6 | Предохранитель ПН2 250 250А | шт | 39 |  |  |
| 7 | Патрон ПН 0,1-10 У3 | шт | 12 |  |  |
| 8 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | шт | 21 |  |  |
| 9 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-20 У1 | шт | 6 |  |  |
| 10 | Предохранитель ПКТ 103-10-80-20У3 | шт | 3 |  |  |
| 11 | Предохранитель ПКТ103-10-50-31,5У3 | шт | 6 |  |  |
| 12 | Предохранитель ПН2 100 100А | шт | 10 |  |  |
| 1 | Предохранитель ПКТ102-6-50-31,5У3 | шт | 32 | Ст. Алдан, Дальневосточной ж.д. |  |
| 2 | Предохранитель ПН2 250 250А | шт | 40 |  |  |
| 1 | Вставка плавкая ПН 2-400 400 А | шт | 19 | ст. Биробиджан, Дальневосточной ж.д. |  |
| 2 | Вставка плавкая ПН 2 -100 100 А | шт | 19 |  |  |
| 3 | Вставка плавкая ПН 2 -250 250 А | шт | 19 |  |  |
| 4 | Вставка плавкая ПН 2 -600 630 А | шт | 12 |  |  |
| 5 | Контакт к предохранителю ПН-2 630А | шт | 12 |  |  |
| 6 | Контакт к предохранителю К 01-10 | шт | 24 |  |  |
| 7 | Контакт к предохранителю ПН-2 400А | шт | 12 |  |  |
| 8 | Патрон предохранителя ПТ 1.2-10-40-31,5У3 | шт | 27 |  |  |
| 9 | Патрон предохранителя ПТ1.1-6-31,5-20У3 | шт | 16 |  |  |
| 10 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-10-16-12,5У3 | шт | 12 |  |  |
| 11 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-10-50-12,5У3 | шт | 16 |  |  |
| 12 | Патрон предохранителя ПТ1.1-10-8-20У1 | шт | 6 |  |  |
| 13 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-10-20-20 У 1 | шт | 13 |  |  |
| 14 | Патрон предохранителя ПТ1.3-10-80-20У3 | шт | 15 |  |  |
| 15 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 | шт | 3 |  |  |
| 16 | Патрон предохранителя ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 | шт | 28 |  |  |
| 17 | Патрон предохранителя ПТ 1.3-6-100-31,5У3 | шт | 6 |  |  |
| 18 | Патрон предохранителя ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | шт | 25 |  |  |
| 19 | Патрон предохранителя ПТ1.2-6-50-31,5 У3 | шт | 12 |  |  |
| 20 | патрон предохранителя ПТ1.3-10-80-20У3 | шт | 10 |  |  |
| 21 | Перемычка плавкая для ПН-2 160А | шт | 27 |  |  |
| 22 | Перемычка плавкая для ПН-2 400А | шт | 6 |  |  |
| 23 | Перемычка плавкая для ПН-2 100А | шт | 15 |  |  |
| 24 | Перемычка плавкая для ПН-2 250А | шт | 30 |  |  |
| 25 | Предохранитель ПКТ 102-10-4-31,5У3 | шт | 22 |  |  |
| 26 | Предохранитель ПКТ 103-10-80-20У3 | шт | 22 |  |  |
| 27 | Предохранитель высоковольтный ПКН 001-10 У1 | шт | 21 |  |  |
| 28 | Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-10-20-31,5У3 | шт | 9 |  |  |
| 29 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-40 У3 | шт | 3 |  |  |
| 30 | Предохранитель ПКТ-101-6-20-20У3 | шт | 15 |  |  |
| 31 | Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5У3 | шт | 9 |  |  |
| 32 | Предохранитель ПН2 100 100А | шт | 35 |  |  |
| 33 | Предохранитель ПН2 250 250А | шт | 64 |  |  |
| 34 | Предохранитель ПН2 400 400А | шт | 77 |  |  |
| 35 | Предохранитель ПН2 600 630А | шт | 6 |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1.  Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2.  Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3.  Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукции (в зависимости от продукции).

4.2.   Гарантия на предохранители  должна распространяться не менее, чем на 2 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4.3. Продукция должна быть новая и соответствовать техническим требованиям технического задания (опросного листа).

4.4. Обязательное предоставление технических характеристик предлагаемого оборудования.

4.5.  Характеристики  оборудования должны соответствовать маркам указанным в запросе.    Предохранители других марок приниматься к рассмотрению не будут.

4.6. Обязательное предоставление функциональных испытаний и проверок на соответствие ГОСТ 2213 -79 –п.6.6, для высоковольтных предохранителей:

а)испытания на отключающую способность по ГОСТ  2213 -79 (методы испытаний)

б) испытания по определению время-токовых характеристик плавления и отключения  и характеристики токоограничения. Без предоставления этих документов предложения к рассмотрению приниматься не будут.

4.7. Низковольтные предохранители должны быть предложены с медными контактами.

4.8. Продукцию производства КНР не предлагать. Она приниматься к рассмотрению не будет.

5.  Отборочно- оценочные кретерии.

5.1.  Срок поставки продукции на склад Заказчика до 31.03.2014г.

5.2.   Условия оплаты за поставленную продукцию- в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя  до 30.04.2014 г.

Участники, не отвечающие отборочным критериям будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                       С.А. Коржов

Зам. главного инженера по

эксплуатации и ремонту-

-начальник департамента                                                              М.Н. Голота