### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал   «Хабаровские электрические сети»

Реквизиты филиала  680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

«УТВЕРЖДАЮ»					            «СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала ОАО «ДРСК»			       	Заместитель директора -

«Хабаровские электрические сети»			Главный инженер

_____________А.Е.Кузнецов				 _____________ В.Ф.Ожегин

«____»__________ 2013г.					 «_____»____________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку  услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

1. Основание для проведения услуг по поверке:

Закупка № 114 Лот 1 Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2013г.

Цель: Своевременное и качественное  выполнение услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, подлежащих государственному контролю и надзору, установленных в электроустановках Хабаровского, Комсомольского,  Советско-Гаванского и Николаевского энергорайонов.

2. Содержание работ:

2.1. Выполнение всего комплекса мероприятий  по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в действующих электроустановках, в соответствии с согласованным и утвержденным «Годовым графиком поверки».

2.2. Оформление результатов поверки в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Требования к выполнению работ:

- выполнение работ осуществляется в действующих электроустановках с отключением оборудования и выводом его в ремонт; поверка осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими на период производства работ, в том числе, требований Правил ПР50.2.006-94, зарегистрированных Минюстом РФ 21.07.94г. №640 (в редакции 26.11.2001г.) и ПР50.2.016-94, зарегистрированных Минюстом РФ 24.01.95г. №782.

- работы выполняются с выездом в электроустановки.

4. Требования, предъявляемые к поставщику услуг:

- обученный квалифицированный персонал, имеющий права поверки ТТ и ТН, имеющий группу по электробезопасности  в электроустановках напряжением выше 1000 В не ниже 3-й.

- наличие необходимого оборудования для осуществления всех заявленных видов поверки.

- при поверке СИ на выезде согласовывать с заявителем услуг время и место поверки.

5. Срок выполнения работ:

- помесячно.

6. Приемка выполненных работ:

- приемка выполненных работ осуществляется на основании «Акта выполненных работ» и предоставленного «Свидетельства о поверке».

7. Гарантии исполнителя:

- 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

8. Порядок оплаты:

-  услуги оплачиваются Заказчиком предварительно, путем безналичного расчета на основании выставленного счета.

9. Планируемый способ закупки:

-  единственный источник.

Начальник СРЗА и М ФАО «ХЭС»					           О.А.Сныткина

«____» ___________2013г.

Согласованно:

Начальник службы метрологии ОАО «ДРСК» -

Главный метролог БОМС		   				                  И.Н.Никольский

«____» ___________2013г.