 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 67-1/МР-Р | город Благовещенск | 18.12.2013г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку: «**Трансформаторы тока до 110 кВ» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети**».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2013г. под производственную программу 1 квартала 2014 года, раздела 1.2 «Материалы для энергоремонта» № 30 на основании указания ОАО «ДРСК» от 15.11.2013 г. № 164.

Плановая стоимость закупки: ***1 958 000,00 руб. без НДС.***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
2. О признании предложений несоответствующими условиям закупки.
3. О предварительной ранжировке предложений
4. О проведении переторжки

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов от 06.12.2013г. № 67-МТПиР-В
2. Индивидуальное заключение Никольского И.Н.; Питченко Ю.А.(ТЕХ.)
3. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
4. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

*ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ООО "ВТФ Электрофарфор" (109017 г.Москва, Б. Толмачевский пер., д.3, стр.1-8), ООО "СтройКом" (107076, Россия, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 618) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

*ВОПРОС 2 «О признании предложения несоответствующим условиям закупки»*

ООО "НТЦ "Контакт-Байкал" (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1),

Участник предложил срок поставки до 30.04.2014г. вместо заявленного Заказчиком до 31.03.2014г.

*ВОПРОС 3 «О предварительной ранжировке предложений Участников закупки».*

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена и иные существенные условия* |
| 1 место | ООО "ВТФ Электрофарфор" | Цена: 1 420 400,00 руб. (цена без НДС).  (1 676 072,00 рублей с учетом НДС).  Срок поставки: до 31.03.2014г.  Условия оплаты: до 30.04.2014г.  Гарантийный срок: 36 месяцев.  Предложение действительно 90 дней с момента вскрытия конвертов |
| 2 место | ООО "СтройКом" | Цена: 1 906 784,00 руб. (цена без НДС).  (2 250 005,12 рублей с учетом НДС).  Срок поставки: до 31.03. 2014г.  Условия оплаты: до 30.04.2014г.  Гарантийный срок: 36 месяцев.  Предложение действительно до 15.03.2014г. |

*ВОПРОС 4 «О проведении переторжки»*

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ООО "ВТФ Электрофарфор", ООО "СтройКом"соответствующими условиям закупки.

2. **Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ООО "ВТФ Электрофарфор"*;*

2 место: ООО "СтройКом"*.*

3. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ООО "ВТФ Электрофарфор", ООО "СтройКом".

1. Определить форму переторжки: заочная.
2. Назначить переторжку на **20.12.2013 в 16:00** час. (московского времени).
3. Место проведения переторжки: электронный сейф площадки b2b-energo
4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.
5. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответстве**н**ный секретарь  Технический секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А. Моторина  Г.М. Терёшкина |