Заявка на проведение закупки

«Сборки, панели, щиты»

№ закупки 21 - Раздел ГКПЗ 1.2. - 4 кв. 2013г. под 1 кв. 2014г.

способ закупки: ОЗП на ЭТП

плановая стоимость: 916 007 руб. без НДС

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   11.11. 2013 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора на поставку оборудования - согласно Приложению №2

Зам. начальника

департамента МТО - начальник  ОМТС                                                     О.П. Машкина

08.11.2013 г.

Исполнил: Корнеев Д.С.

Тел. 397-249

08.11.2013 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку оборудования РЗА для защиты линий.

1.  Закупка производится согласно 4 кв. ГКПЗ  2013г. под выполнение производственных программ 2014г. (раздел 1.2. закупка № 21  для  филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386-02 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 2 |
| 2 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386-04 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 2 |
| 3 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386-14 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 1 |
| 4 | Панель торцевая для камеры КСО - 386 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 2 |
| 5 | Панель вводная ЩО70-1-42 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 1 |
| 6 | Панель распределительная ЩО70-1-16 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 1 |
| 7 | Панель торцевая ЩО70-1-95 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 2 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001 678901 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 Отгрузочные реквизиты: станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001. Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.03.2014г.

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.04.2014г.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

5.3. Участник должен обязательно представить технические характеристики и заполненные опросные листы на  предлагаемое оборудование.

5.4. Окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации. Гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет.

5.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.6. Продукция должна быть новой 2013-2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту – начальник департамента                                             М.Н. Голота

Согласовано:

Зам.  начальника  СТЭ                                                                          А.К. Сергеев