«Утверждаю»

## И.о. заместителя Генерального директора

по развитию и реализации услуг

ОАО «ДРСК»

П.Г. Чеховский

«____»________________ 2013г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На проведение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь электрической энергии в электрических сетях филиалов ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», «Хабаровские ЭС» и «Южно-Якутские ЭС» на 2015г.

Место проведения:

- Приморский край, филиал ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС»;

- Хабаровский край, филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»;

- Республика Саха (Якутия), филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС».

Сроки выполнения:

Начало выполнения – 1 марта 2014г.

Окончание выполнения – 31 августа 2014г.

Требования к выполнению работ (услуг):

- В процессе оказания услуг должна быть выполнена экспертиза расчетов нормативов технологических потерь электрической энергии в сетях филиалов ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», «Хабаровские ЭС» и «Южно-Якутские ЭС» на 2015г. с использованием программного продукта РТП 3.

- Экспертные заключения, согласованные с Заказчиком, должны быть впоследствии представлены в Минэнерго РФ для утверждения.

- Результаты экспертизы вместе с обосновывающими материалами должны сопровождаться Исполнителем до момента утверждения нормативов технологических потерь электроэнергии в Минэнерго РФ.

Требования к этапам работ (услуг):

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспертных расчетов. | март - июль 2014г. |
| 2 | Подготовка экспертных заключений для филиалов ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС», «Хабаровские ЭС», «Южно-Якутские ЭС». |  |
| 3 | Представление экспертных заключений о величинах нормативов, согласованных с Заказчиком, в Минэнерго РФ и сопровождение данных материалов до момента их утверждения. |  |
| 4 | Представление приказа Минэнерго РФ по утверждению нормативов потерь электроэнергии для филиалов ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС», «Хабаровские ЭС», «Южно-Якутские ЭС». | август 2014г. |

Требования к качеству выполняемых услуг:

Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных и руководящих документов, утвержденных Минэнерго РФ, в указанные сроки, без дополнительных доработок.

Требования к документации:

По окончании выполнения работ (услуг) Исполнитель должен предоставить Заказчику:

1.	Документально оформленные результаты экспертизы, таковыми являются:

1.1.	Сводные выводы по материалам экспертизы утверждаемых нормативов технологических потерь электрической энергии.

1.2.	Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об утверждении нормативов.

1.3.	Анализ соответствия расчета нормативов и формы представления предложений утвержденным нормативно-методическим документам по вопросам утверждения нормативов.

1.4.	Расчетные материалы и сводно-аналитические таблицы.

1.5.	Обосновывающие документы.

2.	Приказ Минэнерго РФ по утверждению нормативов с величинами нормативов технологических потерь электрической энергии для предприятия Заказчика.

Условия оплаты:

Оплата за услуги начисляется в течение тридцати дней после подписания акта об оказании услуг уполномоченными представителями сторон на основании выставленного счета – фактуры.

Требования к квалификации персонала:

- персонал должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию на проведение экспертизы нормативов технологических потерь электрической энергии (наличие сертификатов (удостоверений), подтверждающие квалификацию специалистов);

- опыт проведения аналогичных работ, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей организаций.

Дополнительные требования:

1) Экспертная организация должна:

- иметь ресурсные возможности (материально – технические, программные, трудовые);

- иметь положительную деловую репутацию и опыт работы по проведению экспертизы расчетов нормативов технологических потерь электрической энергии в сетях ОАО «ДРСК» и в сетях МРСК;

- иметь опыт работы по сопровождению результатов экспертизы вместе с материалами, обосновывающими значения нормативов потерь электроэнергии, в Минэнерго РФ до момента их утверждения.

2) Отсутствие судебных исков.

Начальник департамента транспорта

и учета электроэнергии								  Л.П. Вашкевич

Исп. Шлёнская Н.А.

397-143