|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель | Объект | Договор | Срок оказания услуг по договору | Мощность кВт | Сумма по договору с НДС | Планируемая сумма затрат с НДС в руб. | Укрупненный объем СМР |
| Юдина В.В. | Монтерский пункт | №1935/ХЭС от 26.08.2013 | До 21.04.2014 | 10кВт | 550,00 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-2шт.  -Установка ж/б опор анкерной с одним подкосом-2шт.  -Подвеска провода СИП-0,155км  Повторное заземление-1шт |
| МРОМ НУР ДУМАЧР | Мечеть | №2042/ХЭС от 02.09.2013 | До 11.04.2014 | 47кВт | 253838,20 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-6шт.  -Установка ж/б опор онкерной с одним подкосом-2шт.  -Подвеска провода СИП-0,280км  Повторное заземление-1шт  -Кабельная ЛЭП-0,02км  -Монтаж трансформаторов тока-2шт.  -Монтаж счетчиков э/э-1шт |
| КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края» | Две ЛЭП-6кВ для электроснабжения водозабора для населения хозяйственно-питьевой водой» | №1784/ХЭС от 07.08.2013 | До 27.08.2014 | 50кВт | 39029,09 |  | -Монтаж трансформаторов тока-2шт.  -Монтаж счетчиков э/э Меркурий-1шт |
| Мерзаева Н.Л. | Жилой дом | №1663/ХЭС от 25.07.2013 | До 08.05.2014 по письму потребителя | 10кВт | 649,00 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-4шт.  -Установка ж/б опор анкерной с одним подкосом-1шт.  -Подвеска провода СИП-0,25км  Повт. заземление-1шт  -Монтаж укоса к опоре-1шт. |
| Герасимова О.Д. | хозпостройка | №2567/ХЭС от 05.11.2013 | До 18.03.2014 | 3кВт | 550,00 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-4шт.  -Установка ж/б опор анкерных с одним подкосом-4шт.  -Подвеска провода СИП-0,23км  Повт. заземление-1шт |
| Шишигин П.Г. | Дачный дом | №2568/ХЭС от 05.11.2013 | До 14.05.2014 | 10кВт | 550,00 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-3шт.  -Установка ж/б опор анкерных с одним подкосом-1шт.  -Подвеска провода СИП-0,13км  -Повт. заземление-1шт.  -Присоединение отпайки-1отп.  -Монтаж укоса к опоре-1шт |
| Щемелев В.В. | Торгово-складская база | №2666/ХЭС от 15.11.2013 | До 28.11.2014 | 50кВт | 270040,64 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-6шт.  -Установка ж/б опор анкерных с одним подкосом-2шт.  -Подвеска провода СИП-0,25км  -Повт. заземление-1шт.  -Присоединение отпайки-1отп.  -Кабельная ЛЭП- 0,04км |
| Клепинин Ю.А. | Жилой дом | №2540/ХЭС от 28.10.2013 | До 02.04.2014 | 15кВт | 550,00 |  | -Установка ж/б опор промежуточной одностоечной-2шт.  -Подвеска провода СИП-0,08км  Повт. заземление-1шт |