|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

04.02.14 г.  № 02-01-07-103

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

(ПОВТОРНО)

Закупка производится согласно ГКПЗ 4кв.2013г. под нужды 2014г. (раздел 1.2 – закупка материалов и оборудования для энергоремонтного производства № 27)  для филиала ОАО «ДРСК» АЭС, ПЭС, ХЭС, ЮЯ ЭС.

Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

- Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Муфта кабельная концевая наружной уст. с. каб. након. | КНтпН-1 4х35/50 | компл | 71 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 35/50 | шт | 2 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 5 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 22 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 6 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтпН-1 3х70/120 | шт | 14 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 7 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп -10 35/50 | шт | 32 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 8 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 150/240 | шт | 6 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 9 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 52 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 10 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 18 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 11 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 5 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 12 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х35/50 | шт | 40 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 13 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-16 | шт | 556 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 14 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-240 | шт | 18 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 15 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-35 | шт | 242 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 16 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-50 | шт | 1 100 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 17 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 432 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 18 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-95 | шт | 286 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 19 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-120 | шт | 16 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 20 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 120-14 | шт | 54 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 21 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 25 | шт | 50 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 22 | Наконечник кабельный медный | ТМ-25 | шт | 16 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 23 | Наконечник кабельный медный | ТМ-50 | шт | 12 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 24 | Наконечник кабельный медный | ТМ-6 | шт | 266 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 25 | Наконечник кабельный медный | ТМ-95 | шт | 51 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |
| 26 | Наконечник кабельный медный | ТМ-16 | шт | 75 | Ст.Благовещенск Заб. ЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 3х70/120 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-10 150/240 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 16 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 3х150/240 | шт | 8 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Муфта кабельная соединительная | Стп-10 150/240 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Муфта кабельная соединительная переходная | ПСОслт-35кВ (3х120-240) | компл | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Муфта кабельная соединительная | ПСОслт- 35кВ (3*150-180мм) | компл | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Муфта кабельная соединительная | ПСОслт-35кВ (1х120-150) | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Муфта кабельная соединительная | ПСОслт-35кВ (1х150-240) | шт | 14 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-35 | шт | 124 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-50 | шт | 459 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 217 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-95 | шт | 68 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-120 | шт | 43 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | Наконечник кабельный медный | ТМ-25 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

Спецификация №3

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 2 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |  |
| 2 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 150/240 | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |  |
| 3 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |  |
| 4 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |  |
| 5 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 3 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |  |
| 6 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 150-19 | шт | 6 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |  |
| 7 | Кабельный соединитель болтовой | СБ-1 35-50 мм2 | шт | 16 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 8 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 9 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 10 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 11 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х35/50 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 12 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 13 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 150/240 | шт | 7 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 14 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 15 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 16 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 14 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 17 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 18 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 8 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 19 | Наконечник болтовой 2БН (70-120) два болта | 2БН (70-120) два болта | шт | 138 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 20 | Наконечник болтовой 2НБ(150-240) два болта | 2НБ(150-240) два болта | шт | 45 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 21 | Наконечник болтовой | 2НБ(25-50) два болта | шт | 120 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 22 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-35 | шт | 8 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 23 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 40 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 24 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-120 | шт | 40 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |  |
| 25 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп -10 35/50 | шт | 6 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 26 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 3 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 27 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 4х70/120 | шт | 3 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 28 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 150/240 | шт | 22 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 29 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 40 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 30 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 31 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 24 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 32 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 35/50 | шт | 4 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 33 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 23 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 34 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 2 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 35 | Наконечник кабельный | ТАМ-50 | шт | 4 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 36 | Наконечник кабельный | ТАМ-35 | шт | 18 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 37 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-35 | шт | 16 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 38 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-50 | шт | 3 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 39 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 9 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 40 | Наконечник кабельный медно-алюминиевой | ТАМ-70 | шт | 4 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 41 | Наконечник кабельный медный | ТМ-25 | шт | 6 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |
| 42 | Наконечник кабельный медный | ТМ-16 | шт | 50 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |  |

Спецификация №4

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная | 3 КНТп 10 х25-50 | шт | 2 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 35/50 | шт | 6 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 3 | муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 4х 70/120 | компл | 2 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 3х35/50 | шт | 2 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 5 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп -10 35/50 | шт | 14 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 6 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 3 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 7 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х150/240 | шт | 3 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 8 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 7 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 9 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 35/50 | шт | 2 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 10 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 9 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 11 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 12 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 3 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 13 | Наконечник кабельный медный | ТМ-70 | шт | 70 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 14 | Наконечник болтовой 2НБ(25-50) два болта | 2НБ(25-50) два болта | шт | 8 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 15 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-16 | шт | 80 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 16 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-35 | шт | 88 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 17 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-50 | шт | 102 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 18 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-70 | шт | 108 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 19 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА-95 | шт | 86 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 20 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 25 | шт | 80 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 21 | Наконечник кабельный медный | ТМ-25 | шт | 70 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 22 | Наконечник кабельный медный | ТМ-35 | шт | 70 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 23 | Наконечник кабельный медный | ТМ-50 | шт | 70 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 24 | Наконечник кабельный медный | ТМ-95 | шт | 50 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |
| 25 | Наконечник кабельный медный ТМ-16 | ТМ-16 | шт | 70 | Ст.Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД |

## 2. Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2.   Срок поставки продукции на склад Заказчика: до 15.04.2014г.

2.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до  15.05.2014г.

2.4. Участник должен предоставить:

- сертификат соответствия

- технические условия

- комплектовочную ведомость на изделие

2.5. Продукция должна быть новой 2013г. выпуска и ранее не используемой.

2.6. Срок эксплуатации должен составлять не менее 30 лет.

2.7. Гарантийный срок хранения продукции должен составлять не менее 60-ти месяцев со дня поставки изделия на склад заказчика.

2.8. Гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию до окончания гарантийного срока хранения. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции в период гарантийного срока эксплуатации.

3.Оценочные требования к поставляемой продукции.

3.1. Предпочтение будет отдано продукции которая наиболее полно отвечает требованиям согласно Приложения №1.

4.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1.	Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента МТО                              С.А. Коржов

Зам. главного инженера по

эксплуатации и ремонту-

-начальник департамента                                      М.Н. Голота

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел 27-347

\

Приложение 1 к техническому заданию

| Кабельные муфты | КВНТП-1 | КВТП-10 | КНТП-10 | КНТП-1 | СТП-1 | СТП-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатка термоусаживаемая | х | х | х | х | х | х |
| Трубка жильная | х | х | х | х | х |  |
| Трубка маслоотделительная |  | х | х | х |  |  |
| Трубка жильная маслостойкая |  |  |  |  |  | х |
| Трубка жильная антитрекинговая |  |  | х | х |  |  |
| Манжета поясная | х | х | х | х |  |  |
| Манжета изоляции соединителя |  |  |  |  | х | х |
| Манжета на наконечник | х | х | х | х |  |  |
| Кожух внутренний |  |  |  |  | х | х |
| Кожух внешний |  |  |  |  | х | х |
| Изолятор |  |  | х | х |  |  |
| Герметик узла заземления | х | х | х | х | х | х |
| Герметик маслостойкий со свойствами выравнивания поля (лента) |  | х | х | х |  | х |
| Герметик маслостойкий со свойствами выравнивания поля (пластины на соединитель) |  |  |  |  |  | х |
| Мастика заполнения межфазного пространства |  |  |  |  |  | х |
| Распорка фазная (с термоплавким слоем) |  |  |  |  |  | х |
| Стеклолента 9 метров | х | х | х | х | х | х |
| Фольга |  |  |  |  |  | х |
| Нить бондажная | х | х | х | х | х | х |
| Проводник заземления (медный, гибкий луженый) с наконечником | х | х | х | х |  |  |
| Проводник заземления (медный, гибкий луженый) |  |  |  |  | х | х |
| Проволка бандажная (сталь оцинкованная) | х | х | х | х | х | х |
| Припой А | х | х | х |  | х | х |
| Жир паяльный | х | х | х | х | х | х |
| Припой ПОС-30 | х | х | х | х | х | х |
| Контактная пластина (терка) | х |  |  | х | х |  |
| Роликовая пружина постоянного давления | х |  |  | х | х |  |
| Салфетка (бязь) | х | х | х | х | х | х |
| Скотч или изолента ПВХ | х | х | х | х | х | х |
| Пакет (труба) |  |  |  |  | х | х |
| Перчатки х/б | х | х | х | х | х | х |
| Соединитель болтовой |  |  |  |  | х | х |

| Договор поставки г. Благовещенск «___» ________________ 2014 года ____________ «_________________» (____ «_________________»), именуемое в дальнейшем Поставщик», в лице _______________ _____________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________, действующего на основании Доверенности № __ от 01.01.2014г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки, по которому: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1.«Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить, кабельную арматуру, в дальнейшем продукцию, в соответствии с условиями настоящего Договора. - Номенклатура продукции, количество, цена, стоимость и реквизиты грузополучателя оговариваются в Спецификациях № 1, № 2, №3,№4 являющихся неотъемлемой частью договора. 1.3. Общая сумма договора составляет ______________ руб. (сумма прописью) с транспортными расходами, в т.ч. НДС 18%- _______________ руб. 1.4.В цену продукции также включены все налоги и обязательные платежи, транспортные расходы и все скидки. 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 2.1. Доставка продукции производится в адрес «Грузополучателя» железнодорожным транспортом с учетом норм загрузки. 2.2. Моментом исполнения обязательства по поставке продукции считается дата получения продукции на склад грузополучателя. 2.3. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя – до 15 апреля 2014 года. 2.4. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит к «Покупателю» в момент получения продукции грузополучателем. 2.5. При отгрузке продукции, оригиналы выставленных сопроводительных документов (счет-фактур, товарных накладных и иной документации), предоставляется Поставщиком Грузополучателю не позднее даты поставки продукции. Копии перечисленных сопроводительных документов на продукцию предоставляются Поставщиком Покупателю в течение 5-ти рабочих дней с момента отгрузки продукции. В случае поступления продукции без оригиналов указанных документов, она принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не исполнил свои обязательства по поставке продукции до момента поступления таких документов. 3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ. 3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТам и ТУ, сертификатам соответствия, относящимся к данной категории продукции. 3.2. Качество поставляемой продукции удостоверяется соответствующими документами 3.3. Приемка продукции по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями. 3.4. Приемка продукции по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями. 3.5. Претензии по качеству и комплектности продукции принимаются в письменном виде в течение одного года с момента получения продукции Грузополучателем. 3.6. «Поставщик» обязан в 10-дневный срок устранить дефекты, выявленные в продукции или заменить ее, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения «Покупателем» правил эксплуатации продукции или ее хранения. 3.7. Гарантийный срок эксплуатации на продукцию составляет не менее 12 месяцев. 3.8. В случае неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком сроков поставки Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков, причиненных неисполнением договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Поставщиком от Покупателя письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. 3.9. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе предъявить Поставщику письменное требование о замене продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей договору. Замена продукции осуществляется в сроки, указанные в требовании Покупателя. При отказе Поставщика в удовлетворении требования, указанного в настоящем пункте, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора поставки полностью или частично и потребовать возврата уплаченной за некачественную продукцию денежной суммы (при авансе). Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Поставщиком от Покупателя письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. - ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 4.1.Цена на поставленную продукцию является фиксированной, в соответствие с конкурсной заявкой поставщика и не подлежит изменению в течение действия настоящего договора. 4.2. Оплата продукции производится Покупателем на основании выставленного счета Поставщиком, в течение 60 календарных дней после факта отгрузки продукции со склада поставщика, до 15 мая 2014 года, при условии выполнения п. 2.3. настоящего договора. В случае несвоевременной поставки срок оплаты продлевается соответственно на период задержки поставки. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка обслуживающего Покупателя. 4.3. Передача прав кредитора (уступка требования) третьему лицу без письменного согласия должника не допускается (основание п.2 ст.382 Гражданского кодекса РФ). 4.4. Сверка взаиморасчетов производится на основании платежных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются актом сверки. Акт сверки по настоящему договору оформляется между «Поставщиком» и Грузополучателем. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть его, оформить надлежащим образом и один экземпляр в 5-дневный срок возвратить. 4.5. Выставленные счет-фактуры на продукцию, согласно спецификациям № 1, № 2,№3,№4 настоящего договора, передаются «Поставщиком» Грузополучателю с обязательным отправлением копий в адрес «Покупателя». - ТАРА И УПАКОВКА. 5.1. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при перевозке и хранении. 5.2. Стоимость тары (упаковки) входит в стоимость продукции (товара) и возврату не подлежит. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации. 6.2.За нарушение Поставщиком сроков поставки продукции Покупатель вправе применить следующие санкции: |  |
| --- | --- |

6.2.1. За просрочку поставки на срок от 1 до 15 календарных дней Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере  0,04% от стоимости не поставленной в срок продукции  за каждый день просрочки.

6.2.2. За просрочку поставки свыше 15 календарных дней Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости не поставленной в срок продукции.

6.3.В случае просрочки оплаты Поставщик вправе требовать уплаты пени в размере 0,04% суммы долга за каждый день просрочки платежа.

6.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца, при этом обращению в суд обязательно должен предшествовать претензионный порядок разрешения возникающих споров. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) дней со дня ее получения.

6.5. Претензия об уплате неустойки (пени) оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями сторон.

- ФОРС-МАЖОР.

7.1. При наступлении событий, не зависящих от воли сторон договора, которые делают его исполнение невозможным, либо вызывают отсрочку исполнения (пожар, наводнение, война, запреты экспорта или импорта), стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Сторона, для которой наступили события, указанные в п.7.1 обязана сообщить другой стороне о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и о возможном сроке прекращения их действия в срок не позднее 3-х дней с того момента как эти обстоятельства наступили.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать в течение  90 дней, стороны должны договориться о дальнейшей судьбе Договора.

7.5. Форс-мажорные обстоятельства отодвигают срок исполнения обязательств по договору на время их действия.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания обеими сторонами и действует до  30 августа 2014 года.

8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. После истечения срока действия договора, обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действуют до полного исполнения сторонами обязательств.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 9.3.

9.3. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

9.4. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение двух рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

9.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик  обязан предоставить Покупателю  информацию (Приложение № 1) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Поставщиком  указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Покупателя от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «ДРСК» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: 675000. г. Благовещенск, Амурской обл., ул. Шевченко, 28 |  |  |  |  |
| Р/с 40702810300010000849 в Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк» г. Благовещенска |  |  |  |  |
| К/с 3010180400000000733 БИК 041012733 ОКПО 78900638 КПП 280150001 |  |  |  |  |
| Тел/факс: (4162) 397-347 Email: mto8@drsk.ru |  |  |  |  |
| Зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности __________________ В.А. Юхимук | Директор ____________________ |  |  |  |

## CПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки №                          от  ___________________ 2014г.

| № | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. в руб. с НДС | Всего в руб. с НДС, транспортн. расходами | Ст. Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт |  |  |  | Ст. Благовещенск Заб.ЖД |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. НДС-18%: |  |  |  |  |  |

Итого в стоимость товара включены: стоимость оборудования  с транспортными расходами,  стоимость тары, а также  другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ,  все скидки, предлагаемые Поставщиком _______________________. руб. (______________________ ), в том числе НДС 18 % - _______________ руб.

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские  электрические сети»

675003 РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Театральная, 179, ОКПО 94737576  КПП 280102003 тел. (4162) 399-367, 399-487, 399-309 Ершова Т.В

Отгрузочные реквизиты: Ст. Благовещенск, Заб. ж.д., Код станции – 954704, Код

предприятия –9533.

Техник Горюнов Николай Александрович –сот. 89145872231

| - ПОСТАВЩИКА |  | - ОТ ПОКУПАТЕЛЯ Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») |
| --- | --- | --- |
| - _________________________________________ |  | - _______________________________________________ |

## CПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

к договору поставки №                          от  ___________________ 2014г.

| № | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. в руб. с НДС | Всего в руб. с НДС, транспортн. расходами | Ст. Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт |  |  |  | Ст. Уссурийск ДВЖД |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. НДС-18%: |  |  |  |  |  |

Итого в стоимость товара включены: стоимость оборудования  с транспортными расходами,  стоимость тары, а также  другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ,  все скидки, предлагаемые Поставщиком _______________________. руб. (______________________ ), в том числе НДС 18 % - _______________ руб.

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

690080   г.Владивосток, ул.Командорская, 13А, ОКПО 97053894 КПП 253731001

Тел. (4232) 211-039 Мухин Е.

Отгрузочные реквизиты: Ст.Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452

г. Уссурийск, ул. Ромная 22А  тел. (4234) 33-18-94

| - ПОСТАВЩИКА |  | - ОТ ПОКУПАТЕЛЯ Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») |
| --- | --- | --- |
| - _________________________________________ |  | - _______________________________________________ |

## CПЕЦИФИКАЦИЯ № 3

к договору поставки №                          от  ___________________ 2014г.

| № | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. в руб. с НДС | Всего в руб. с НДС, транспортн. расходами | Ст. Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт |  |  |  | Ст. Алдан ДВЖД |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. НДС-18%: |  |  |  |  |  |

Итого в стоимость товара включены: стоимость оборудования  с транспортными расходами,  стоимость тары, а также  другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ,  все скидки, предлагаемые Поставщиком _______________________. руб. (______________________ ), в том числе НДС 18 % - _______________ руб.

Грузополучатель: : ОАО "ДРСК" - "ЮЯЭС", контактные лица: Марков Роман Александрович (41145)3-69-64(раб), 8-924-178-14-26(дом), Медведев Михаил Сергеевич (41145)3-41-60(раб), 8-924-321-41-47(дом)
Рекомендую использовать только эти ТК, зарекомендовавшие себя как наилучшие по срокам и стоимости:

До г.Алдана:
-ТК "Желдорэкспедиция" www.jde.ru  (15-25 дн, стоимость примерно как у Стеил до Нерюнгри), в крайних случаях, только когда нет возможности набрать на контейнер и груз отправляется из направления, не обслуживаемого ТК "Стеил", т.к. в Нерюнгри нет сотрудника СМТС (просим мастера Нерюнгринского РЭС из п.Серебряный бор). ЖД-доставка

| - ПОСТАВЩИКА |  | - ОТ ПОКУПАТЕЛЯ Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») |
| --- | --- | --- |
| - _________________________________________ |  | - _______________________________________________ |

## CПЕЦИФИКАЦИЯ №4

к договору поставки №                          от  ___________________ 2014г.

| № | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. в руб. с НДС | Всего в руб. с НДС, транспортн. расходами | Ст. Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт |  |  |  | Ст. Хабаровск-2 ДВЖД |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  | Ст. Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
|  | в т.ч. НДС-18%: |  |  |  |  |  |

Итого в стоимость товара включены: стоимость оборудования  с транспортными расходами,  стоимость тары, а также  другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ,  все скидки, предлагаемые Поставщиком _______________________. руб. (______________________ ), в том числе НДС 18 % - _______________ руб.

Грузополучатель: ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

680009 РФ, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13, ОКПО 98097847 КПП 272402001 тел. (4212) 59-91-68 Файзулин Э.И.

Отгрузочные реквизиты: Ст.Хабаровск-2, Дальневосточной ж.д., Код станции – 970001, Код предприятия –9531

Грузополучатель: СП «Северные электрические сети» филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК»

681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда,16А  код 9531 ОКПО 98097847

Отгрузочные: ст. Комсомольск на Амуре ДВЖД код 960103

Исполнитель: Лызлова Т.А. (4217) 54-13-59

| - ПОСТАВЩИКА |  | - ОТ ПОКУПАТЕЛЯ Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») |
| --- | --- | --- |
| - _________________________________________ |  | - _______________________________________________ |