Приложение № 1

Техническое задание на  поставку  элегазовых трансформаторов тока

## 1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

## 1.1. Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Марка | Ед изм. | Кол – во | Ст. назначения - Уссурийск, ДВЖД Срок поставки – до 31 мая 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока измерительный (согласно ОЛ № 4 приложения № 2) | ТВТ-110 | шт. | 3 |  |

## 1.2. Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Марка | Ед изм. | Кол – во | Ст. назначения - Алдан, ДВЖД Срок поставки – до 30 июня 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока измерительный свыше 110 кВ (согласно ОЛ № 1 приложения № 1) | TG-145N-0,5S/5P/5P 200-400-800/5 УХЛ1 | шт. | 6 |  |
| 2 | Трансформатор тока измерительный свыше 110 кВ (согласно ОЛ № 2 приложения № 1) | TG-145N-0,5S/5P/5P 200-400-800/5 УХЛ1 | шт. | 6 |  |
| 3 | Трансформатор тока измерительный свыше110 кВ (согласно ОЛ № 3 приложения № 1) | TG-145N-0,5S/5P/5P 200-400-800/5 УХЛ1 | шт. | 6 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 18 |  |

2.  Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочно-оценочными критериями)

2.1. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в срок, утвержденный Заказчиком.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3.  Оплата за поставленное оборудование:

– до 30 июня 2014 года (при поставке до 31.05.14 г.)

-  до 30 июля 2014 года (при поставке до 30.06.14 г.)

3.  Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочными критериями)

3.1.   Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия качества оборудования.

3.2.  Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.   Оборудование должно быть новым 1 квартала 2014 г. выпуска и ранее неиспользованным.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку и тип оборудования не носит обязательный характер.

3.5. Участник может представить в своей заявке аналоги со следующими требованиями:

- соответствие заявленным техническим характеристикам,

- соответствие метрологическим характеристикам,

- соответствие заявленным габаритным размерам и расположению площадок крепления.

- предоставление письма завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования заявленному оборудованию

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого оборудования представить в виде таблицы произвольной формы.

3.6. Предоставление:

- паспорта на каждый вид оборудования,

- техническое описание,

- инструкции по эксплуатации,

- электрических схем главных и вспомогательных цепей.

4.  Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являющиеся отборочными критериями)

4.1. Участник должен являться производителем оборудования, либо его дилером, либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в своем технико-коммерческом предложении предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются оценочными критериями)

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

5.2. Положительный опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                        С.А. Коржов

Начальник департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                      Е.Н. Тищенко

Начальник службы метрологии                                                                       И.Н. Никольский

Начальник отдела учета электроэнергии                                                     С.А. Тимченко

И.о. начальника службы технической

эксплуатации                                                                                                     А.К. Сергеев

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru