|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

.02.2014г. № 02-01-07-

Закупка №1548, раздел 2.2.2.

Техническое задание на закупку опор металлических угловых для

филиала ОАО «ДРСК» «Амурские эл. сети».

.

- Требования к продукции:

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора металлическая 1У-35-2Т+5, в комплекте с метизами, горячего оцинкования, марка стали 09г2с-12 | ##### Согласно прилагаемого чертежа | Шт. | 2 |

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе предложения предоставить подтверждающие документы.

2.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Оценочные критерии к поставщику:

2.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

2.5. Участник должен иметь положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Отборочные критерии к продукции:

2.6. Участник должен предоставить на продукцию сертификаты соответствия и качества или технические паспорта.

2.7. Опоры металлические должны не бывшие в употреблении и произведены в 2013г.- 2014г.

2.8. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет.

2.9. Продукция должна соответствовать техническим требованиям к продукции технического задания.

2.10. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.11. Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

Оценочно-отборочные критерии к продукции:

2.12. Срок поставки продукции до 30 апреля 2014г.

2.13. Условия оплаты за поставленную продукцию: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. (при этом указать до какой даты необходимо произвести платеж).

3. Общие условия:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции рассматривается, железнодорожным, так и автомобильным транспортом:

Отгрузочные реквизиты для поставки железнодорожным транспортом:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

#### Отгрузочные реквизиты для поставки автотранспортом:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.

#### Приложение: Чертеж на изготовление металлической опоры.

#### Начальник департамента МТО                          П/П                             С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера

по эксплуатации и ремонту-

Начальник департамента                                           П/П                    М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru