Приложение №1

___.___.14 г.  № 02-01-07-___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Прибор сравнения (Согласно Приложения 1.1) | КНТ-05 | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Трансформатор тока измерительный (Согласно Приложения 1.1) | ТТИ-5000.5 | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Нагрузочное устройство (Согласно Приложения 1.1) | НТТ-50.5 | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Источник регулируемый (Согласно Приложения 1.1) | РИТ-5000 | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Осциллограф (Согласно Приложения 1.2) | DPO2012B 100МГц | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Установка контроля трансформаторного масла (Согласно Приложения 1.3. – 1.4.) | АСТ-2М | шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии (Согласно Приложения 1.5) | Ресурс-ПКЭ-1.7-ОЭ-А | шт. | 12 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. |  |  |  |  |  |  | шт. |

## филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Преобразователь тока и напряжения в частоту (Согласно Приложения 1.6) | ПТНЧ (к УППУ-МЭ.3.1) | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Мультиметр цифровой (Согласно Приложения 1.6) | FLUKE 287 | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Амперметр цифровой (Согласно Приложения 1.6) | СА3010/1-485 | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Вольтметр цифровой (Согласно Приложения 1.6) | СВ3010/1-485 (0 – 60 В) | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Вольтметр цифровой (Согласно Приложения 1.6) | СВ3010/2-485 (0 – 600 В) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Магазин сопротивлений постоянного тока (Согласно Приложения 1.6) | Р4834 | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Калибратор переменного тока и напряжения трехфазный (Согласно Приложения 1.6) | «Энергоформа-3.0 Н» | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Вольтамперфазометр (Согласно Приложения 1.7) | М4185 (5А) | шт. | 3 |  |  |  |
| 9 | Комплект оборудования для проверки ТТ до 5000А (Согласно Приложения 1.8) | ----- | шт. | 4 |  |  |  |
| 10 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии (Согласно Приложения 1.9) | Ресурс-ПКЭ-1.7-ОЭ-А | шт. | 6 |  |  |  |
| 11 | Измеритель показателей качества эл. энергии (Согласно Приложения 1.10) | UF2М-3Т52-5-100-1000 | шт. | 1 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес Грузополучателя (место доставки): 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23 |  |  |  |  |  |  | шт. |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре)

| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Генератор звуковой частоты (Согласно Приложения 1.11) | ГЗЧ- 2500 с приемником П-900 | комп. | 1 |  |  |  |
| 2 | Кабелетрассоискатель (Согласно Приложения 1.12) | Атлет АГ-318 | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Микроомметр промышленный (Согласно Приложения 1.13) | МИКО-1 | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Прибор для тестирования аккумуляторных батарей (Согласно Приложения 1.14) | BITE 3 | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Тепловизор (Согласно Приложения 1.15) | FLIR i7 | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Универсальный прибор контроля выключателей (Согласно Приложения 1.16) | ПКВ/М7 с ноутбуком (комплект) | комп. | 1 |  |  |  |
| 7 | Установка для испытания силовых кабелей (Согласно Приложения 1.17) | АИД-70Ц | шт. | 1 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Адрес Грузополучателя (место доставки): 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |  |  |  | шт. |

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) |  |  |  |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |  |  |  |
| 1 | Универсальный прибор контроля состояния РПН (Согласно Приложения 1.18) | Ганимед-2 | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Миллиомметр цифровой (Согласно Приложения 1.19) | ПТФ-1 | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Приемник поисковый (Согласно Приложения 1.20) | ПП-500А | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Тепловизор (Согласно Приложения 1.15) | FLIR i7 | шт. | 2 |  |  |  |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Адрес Грузополучателя (место доставки): 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

2.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2014г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2013-2014 г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям указанным в Приложениях 1.1.-1.20.

3.3. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к Поставщику.

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.2. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                          Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                 С.А. Коржов

Заместитель начальник  СТЭ                                                                             А.К.  Сергеев

Начальник службы метрологии			   		  	    И.Н. Никольский

Начальник лаборатории по  КЭ			   			       А.В. Кочетков

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru