17.01.2014 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку релейной аппаратуры.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ  2014г. (раздел 2.2.2 закупка № 1536  для  филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Для филиала «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания БПНС-2У 100В | шт | 1 |
| 2 | Блок питания БПТ-1002 | шт | 2 |
| 3 | Блок питания УКП-КМ | шт | 1 |
| 4 | Реле времени РВ-112 220В п/п | шт | 10 |
| 5 | Реле повторного включения РПВ-01-1А-220В п/п | шт | 9 |
| 6 | Реле промежуточное РП-11 220В п/п | шт | 11 |
| 7 | Реле электромагнитное промежуточно-указательное РЭПУ 12М-101-3(0,16А,50Гц) | шт | 7 |
| 8 | Устройство комплектное низковольтное типа блока БПНС-2УЗ (Uвх,-400В,Uвых,-220 с/ф ИГЕВ.656180,001,001-10) | шт | 2 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Для филиала «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания БПМТ-3 | шт | 67 |
| 2 | Реле времени серийное РСВ-13 | шт | 2 |
| 3 | Реле промежуточное РП-11 220В з/п | шт | 3 |
| 4 | Реле промежуточное РП-361 | шт | 2 |
| 5 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 0,016 А п/п | шт | 5 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, ОКПО – 97053894, КПП – 253731001 Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Для филиала «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле газовое BF-80/ Q 0.65 м/с | шт | 1 |
| 2 | Реле контроля РС-80М2-11 | шт | 4 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 пост. 0,5 А п/п | шт | 7 |
| 4 | Реле указательное РУ-21/0,015 | шт | 14 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», ИНН 2801108200, КПП 272402001 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код - 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

Для филиала «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки испытательные БИ-4 | шт | 6 |
| 2 | Блоки испытательные БИ-6 | шт | 6 |
| 3 | Реле времени РВ-132 п/п | шт | 4 |
| 4 | Реле времени РВ-238 з/п (220В, 50Гц) | шт | 15 |
| 5 | Реле времени РВМ-12 | шт | 2 |
| 6 | Реле контроля ЕЛ-13 380В 50ГЦ | шт | 4 |
| 7 | Реле промежуточное РП-25 220В 50Гц п/п | шт | 10 |
| 8 | Реле промежуточное РП 21М-004-УХЛ4 п/п 220В постоянное | шт | 6 |
| 9 | Реле промежуточное РП-341 п/п | шт | 2 |
| 10 | Реле РТВ 1 для привода ПП 67К (в сборе) | шт | 2 |
| 11 | Реле указательное РУ-21/0,16А п/п | шт | 6 |
| 12 | Реле указательное РУ-21/0,05А п/п | шт | 6 |
| 13 | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 перемен. 0,5 А з/п | шт | 6 |
| 14 | Реле указательное РЭУ -11/0,16 | шт | 5 |
| 15 | Электромагнит релейный отключения к приводу ПП-67К РЭ 220В 7600 вит 522 Ом | шт | 5 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем). В случае если Участник является дилером (представителем) завода, ему необходимо представить письмо производителя продукции в адрес Заказчика,  предоставляющее Участнику право на предложение этой продукции, либо копию дилерского свидетельства.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2  Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.05.2014г.

4.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.06.2014г.

4.4. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

4.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.6. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                             Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                        С.А. Коржов

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных