04.02.2014 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку дуговых защит.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ  2014г. (раздел 2.2.2 закупка № 1537  для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»,  «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация №1 - филиал «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты «ФВИП.423133.004-02» | компл. | ###### 2 |
| 2 | Устройство дуговой защиты «ФВИП.423133.004-01» | компл. | ###### 1 |
| 3 | Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» на 18 ячеек для ПС «Дим» согласно ТЗ – Приложение №1 | компл. | ###### 1 |
| 4 | Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» на 18 ячеек для ПС «Дамбуки» согласно ТЗ – Приложение №2 | компл. | ###### 1 |
| 5 | Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» на 22 ячееки для ПС «Чагоян» согласно ТЗ – Приложение №3 | шт. | ###### 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 - филиал «Приморские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты «ПД-02М» для ПС 35/6кВ «Богополь», «Тимофеевка», «Крутая», «Хрустальная», «Загородная» согласно ТЗ – Приложение №4 | компл. | ###### 9 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А, ОКПО – 97053894, КПП – 253731001 Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №3 - филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты «ФВИП.423133.004-02» для ПС 35кВ «Самара», «Столбовое», «Камышовка» согласно ТЗ – Приложение №5 | компл. | ###### 3 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |

Спецификация №4 - филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД» для ПС №42 «Городская» согласно карте заказа – Приложение №6 | шт. | ###### 2 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001 678901 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 Отгрузочные реквизиты: станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001. Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2  Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по Спецификациям №1, №2 до 30.05.2014г., по Спецификации №3 до 30.04.2014г., по Спецификации №4 до 30.06.2014г.

4.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: по Спецификациям №1, №2 до 30.06.2014г., по Спецификации №3 до 30.05.2014г., по Спецификации №4 до 30.07.2014г.

4.4. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

4.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.6. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технических заданий .

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                             Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                        С.А. Коржов

Начальник департамента кап.

строительства  и инвестиций                                                           Е.Н. Тищенко

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных