Заявка на проведение Открытого запроса цен (b2b-energo).

№ 1448  Разделу 1.2 Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства  ГКПЗ 2014г.

Плановая стоимость: 596 073,00 руб. без НДС

Запчасти к выключателям, привода к выключателям

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до __.__.2014г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: инженер 2 кат. отдела МТС

Верютин В.А.

1.4. Критерии оценки заявки  Поставщика,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.5. Эксперт: Заместитель начальника департамента - начальник ОМТС

Машкина О.П.

2. Техническое задание

Техническое задание на 3-х листах (Приложение №1)

3. Проект договора

Проект договора:

- на поставку оборудования - согласно Приложению 2 .

Заместитель начальника

департамента МТО - начальник ОМТС                                              Машкина О.П.

____________

Исполнил: Верютин В.А.

Приложение № 1

___.___.2014 г.  № 02-01-07-__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 | КБВ 5БП.551.094.01 | шт. | 4 |
| 2 | Блок контакт к ВМП, МКП, С-35 - | КБО 5БП.551.039.02 | шт. | 4 |
| 3 | Втулка к ВТ-35 | ВИЕЦ713.341.003 | шт. | 9 |
| 4 | Камера гасительная | ВИЕЦ 686.422.002 ВТ-35 | шт. | 3 |
| 5 | Камера дугогасительная | ВИЕЮ.686.425.001-ВК-10 | шт. | 3 |
| 6 | Камера дугогасительная | 5ВУ.740.000 ВМГ-133 | шт. | 7 |
| 7 | Катушка включающая для ВК-10 | ВИЕЮ.685.421.008 | шт. | 1 |
| 8 | Катушка включения ПЭВ-11(ВМПЭ-10-630\1000-20кА) | 5БП.522.301-02 | шт. | 2 |
| 9 | Катушка включения МКП-110 110/220В | 5БП.520.277-02 | шт. | 1 |
| 10 | Катушка включения ПС-10Ж (ВМГ; ВМ-35) | 1Б-50448 | шт. | 2 |
| 11 | Катушка отключения к ПЭ-11 (ВМП-10) | 5СЯ.520.302.02 | шт. | 2 |
| 12 | Колпачок ВМПЭ-10-2500-3150А | 8БП.307.026 | шт. | 6 |
| 13 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.443 | шт. | 3 |
| 14 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.470 | шт. | 6 |
| 15 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.439 | шт. | 3 |
| 16 | Кольцо ВМТ | 010-014-25-2-2 | шт. | 6 |
| 17 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.448 | шт. | 3 |
| 18 | Кольцо ВМТ | 8СЯ.370.145 | шт. | 6 |
| 19 | Кольцо к ВМТ ГОСТ 9833-73 | 055-065-58-2-2 | шт. | 3 |
| 20 | Кольцо уплотнительное ВМТ | 8СЯ.370.448 | шт. | 3 |
| 21 | Контакт ВМТ | 5СЯ.551.224 | шт. | 3 |
| 22 | Контакт С-35 | 5БП.551.726 | шт. | 3 |
| 23 | Контакт верхний МКП-110 | 5БП.551.764-01 | шт. | 6 |
| 24 | Контакт нижний (630) МКП-110 | 5БП.551.775-01 | шт. | 6 |
| 25 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35 | ВИЕЦ 685.174.002 | шт. | 2 |
| 26 | Контакт розеточный в сборе с нижней крышкой к ВПМ-10 | ВЕЮИ.685.161.001 | шт. | 1 |
| 27 | Контакт розеточный для ВК-10 | ВЕЮИ 685.122.002 | шт. | 1 |
| 28 | Контакт розеточный для ВМГ-10 | 5ВУ 551.096 | шт. | 3 |
| 29 | Контакт розеточный для ВМГ-133- | 5ВУ 551.032 | шт. | 3 |
| 30 | Контакт розеточный к ВМПЭ-10 1000А | ---- | шт. | 3 |
| 31 | Контакт средний (630) МКП-110 | 5БП.551.761-01 | шт. | 6 |
| 32 | Контакт, ВК-10 | 8КА.551.055 | шт. | 9 |
| 33 | Контакты выключателя ВВЭМ-3150 | 5КГ.551.248 | шт. | 5 |
| 34 | Корпус ВМПЭ-10-2500-3150А | 5БП.003.062 | шт. | 1 |
| 35 | Ламель ВК-10 | 5КА.572.010 | шт. | 1 |
| 36 | Ламель | 5ВУ 572.002.01 | шт. | 15 |
| 37 | Ламель ВМГ-133 | 5ВУ.572.002.2 | шт. | 57 |
| 38 | Ламель для ВМГ-10 | 5 ВУ.572.004 | шт. | 6 |
| 39 | Манжета к ВМТ | 8СЯ.373.017 | шт. | 3 |
| 40 | Манжета к ВМГ-133 | 8ВУ.778.000 | шт. | 6 |
| 41 | Маслоуказатель МКП-110, У-110 | 6БП.349.008 | шт. | 3 |
| 42 | Маслоуказатель к ВМП-10 | 6СЯ.349.003 | шт. | 12 |
| 43 | Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10 | 8КА.441.032 | шт. | 17 |
| 44 | Нагреватель ТЭН-240Б-13/1,6И220 МКП-110, У-110-2000-40 | 6СЯ.319.022 ТЭН-240Б-13/1,6И220 | шт. | 14 |
| 45 | Наконечник для ВМГ-10 - | 5ВУ 551.021 | шт. | 24 |
| 46 | Обойма к ВК-10 | ВЕЮИ 711.143.001 | шт. | 3 |
| 47 | Перемычка (630) КП-110 | 5БП.585.146-01 (630) | шт. | 12 |
| 48 | Поплавок для ВКЭ-10 | ВИЕЮ.306 766.001 | шт. | 5 |
| 49 | Прокладка ВМПЭ-10-630-1600-2500 А | 8БП.372.281 | шт. | 27 |
| 50 | Прокладка ВМПЭ-10 | 8БП.371.018 | шт. | 21 |
| 51 | Прокладка | 8КА.371.053 | шт. | 15 |
| 52 | Прокладка | 8КА371.111 | шт. | 15 |
| 53 | Прокладка ВМТ | 8СЯ.371.254 | шт. | 3 |
| 54 | Прокладка к ВМТ-110 | 8СЯ.766.068 | шт. | 3 |
| 55 | Прокладка лаза У-110, МКП-110 | 8БП.371.127 | шт. | 9 |
| 56 | Пружина к ВМГ-133 | 8ВУ 281.000 | шт. | 6 |
| 57 | Пружина, ВК-10 | 8КА 281.291 | шт. | 3 |
| 58 | Связь гибкая - ВМГ-10 | 5ВУ.505.023 | шт. | 3 |
| 59 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10 | 8ВУ.505.024 | шт. | 3 |
| 60 | Связь гибкая к ВМГ | 8 ВУ.505.002 | шт. | 3 |
| 61 | Стекло маслоуказателя для ВМГ-133 | 8ВУ.175.008 | шт. | 6 |
| 62 | Стекло маслоуказателя | 8КА.441.032 | шт. | 18 |
| 63 | Стержень, ВК-10 | ВИЕЮ685174.010 | шт. | 3 |
| 64 | Токоотвод ВМПЭ-10-2500-3150А | 5БП.587.010 | шт. | 8 |
| 65 | Токоотвод ВК-10 | ВИЕЮ.68.123.004-01 | шт. | 2 |
| 66 | Токоотвод, ВК-10 | ВИЕЮ.685.123.004 | шт. | 3 |
| 67 | Толкатель, ВК-10 | ВИЕЮ713343.002 | шт. | 1 |
| 68 | Трубка ВМТ | 8СЯ.770.130 | шт. | 6 |
| 69 | трубка ВМП-10 | 8БП.724.124-03 | шт. | 5 |
| 70 | Трубка стеклянная ВМГ-133 | 8 ВУ.175.008 | шт. | 24 |
| 71 | Трубка стеклянная МКП-110, У-110 | 8БП.771.213-01 | шт. | 27 |
| 72 | Тяга ВМГ-133 | 5ВУ.234.020 | шт. | 19 |
| 73 | Тяга, ВК-10 | 8КА 234.181 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000., г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Привод выключателя ПП-67К | ---- | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |  |

## Отборочные критерии к Поставщику.

2.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико – коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

2.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

## Отборочные критерии к продукции.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2  Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г. (с правом досрочной поставки)

3.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до 31.07.2014г.

3.4. Участник должен предоставить сертификат соответствия качества или технический паспорт на продукцию.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Продукция должна быть новая (2014г.) и соответствовать техническим требованиям технического задания (опросного листа).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             				М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                               С.А. Коржов