Заявка на проведение закупки

«Приёмопередатчик ВЧ защит (ХЭС)»

№ закупки 1539 - Раздел ГКПЗ 2.2.2. - 2014г.

способ закупки: ОЗЦ на ЭТП

плановая стоимость: 549 153,00 руб. без НДС

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры   30.01.2014 г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.

1.3. Лицо ответственное за заключение договора   ведущий инженер ОМТС Корнеев Д.С.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

1.5. Эксперты: зам. начальника департамента МТО  - начальник ОМТС Машкина О.П, начальник ЦСРЗиПА Смирных А.Ю.

2. Техническое задание

2.1 Техническое задание на 2 -х листах

3. Проект договора

3.1. Проект договора на поставку оборудования - согласно Приложению №2

Зам. начальника

Департамента МТО - начальник  ОМТС                                             О.П. Машкина

15.01.2014 г.

Исполнил: Корнеев Д.С.

Тел. 397-249

15.01.2014 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку шкафов учета укомплектованных.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ  2014г. (раздел 2.2.2 закупка № 1539  для  филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Для филиала «Хабаровские электрические сети» «СП Северные электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приёмопередатчик сигналов ВЧ защит ПВЗУ-Е-УХЛ-4 для ПС 110/6кВ «К» согласно техническому заданию и карте заказа – Приложение №1 | шт. | ###### 2 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», ИНН 2801108200, КПП 272402001 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код - 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2  Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г.

4.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 30.07.2014г.

4.4. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

4.5. Участник должен обязательно представить полное техническое описание со схемами подключения и заполненные карты заказа (опросные листы) на

предлагаемое оборудование.

4.6. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Межповерочный интервал - 6 лет.

4.7. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению – начальник

департамента ОТУ                                                                             Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента  МТО                                                        С.А. Коржов

Начальник департамента кап.

строительства  и инвестиций                                                           Е.Н. Тищенко

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                          А.Ю. Смирных