Заявка на проведение Открытого запроса цен (b2b-energo).

№ 1451  Разделу 1.2 Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства  ГКПЗ 2014г.

Плановая стоимость: 1 006 739,00 руб. без НДС

Разъединители, запчасти к разъединителям

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до 20.02.2014г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: инженер 1 кат. отдела МТС-Балак Д.А.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

1.5. Эксперты: зам. начальника департамента МТО - начальник ОМТС - О.П. Машкина.

2. Техническое задание

Техническое задание на 2-х листах (Приложение №1)

3. Проект договора

Проект договора:

- на поставку оборудования - согласно Приложению 2 .

Заместитель начальника

департамента МТО - начальник ОМТС                       п/п                 Машкина О.П.

17.02.2014г.

Исполнил: Балак Д.А.

Приложение №1

17.02.14 г.  № 02-01-07-132

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Ламель РЛНД-110 | ВИЛЕ.745.482.004 | шт. | 17 |
| 2 | Ламель для главных ножей для ОД 110М | КЛ8.572. 006 | шт. | 6 |
| 3 | Ламель РЛНД-35 | КЛ.572.003 | шт. | 7 |
| 4 | Ламель РЛНД-35 | КЛ8.572.001 | шт. | 26 |
| 5 | Покрышка фарфоровая ПВМо-110Б ВМТ-110 | ПВМо-110Б | шт. | 1 |
| 6 | Привод к разъединителю РВЗ-10 ПР-3 У3 | ПР-3 У3 | шт. | 1 |
| 7 | Пружина буфера для ОД-110М | КЛ8.281.105 | шт. | 1 |
| 8 | Пружина толкателя (для ОД-110М) | КЛ8.281.032 | шт. | 1 |
| 9 | Разрядник | РВО-10Н | шт. | 21 |
| 10 | Разъединитель | РЛВОМ -10/1000 II УХЛ2 | шт. | 2 |
| 11 | Разъединитель | РЛНД 1,1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 10 |
| 12 | Разъединитель | РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 18 |
| 13 | Разъединитель | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 24 |
| 14 | Разъединитель | РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с ПРНЗ-2-10УХЛ1 | шт. | 9 |
| 15 | Связь гибкая РЛНД-110 | ВИЛЕ.757.482.055 | шт. | 11 |
| 16 | Связь гибкая к РНДЗ-35 | КЛ8.505.200 | шт. | 15 |
| 17 | Связь гибкая к РЛНД-35 | ВИЛЕ.757492.033 | шт. | 4 |
| 18 | Стяжка к кронштейну-М-3 | ВИЛЕ 301531.007-01 | шт. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000., г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |

2. Отборочные критерии к продукции:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г. (с правом досрочной поставки).

2.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2014г.

2.4. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.5. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой.

2.6. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

2.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	п/п			М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			            п/п                           С.А. Коржов

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru