Приложение №1

14.02.14 г.  № 02-01-07-128

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования.

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Выключатель элегазовый баковый – 110кВ на ПС «Стройиндустрия» (Технические характеристики согласно Приложению 1.1) | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 тел. (4232) 211-022, факс (4232)211-039; |  |  |  |

2. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

2.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 15.09.2014г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 15.10.2014г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы в стоимость оборудования не включать. Стоимость шеф-монтажных и шеф-наладочных работ в конкурсной документации выделить отдельной строкой.

3.3. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

3.3. Участник должен представить технические характеристики предлагаемого оборудования.

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям Приложения 1.1.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к Поставщику.

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.2. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                            п/п                        Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			   п/п                                   С.А. Коржов

Заместитель начальник  СТЭ                                   п/п                                    А.К.  Сергеев

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru