Заявка на проведение Открытого запроса предложений (b2b-energo).

№ 2067  Раздел 2.2.2 Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции  ГКПЗ 2014г.

Плановая стоимость: 10 743 322,00 руб. без НДС

Разъединители (ПЭС)

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до 20.02.2014г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: инженер 1 кат. отдела МТС-Балак Д.А.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию (указаны в техническом задании).

1.5. Эксперты: зам. начальника департамента МТО - начальник ОМТС - О.П. Машкина, заместитель начальника СТЭ - А.К. Сергеев.

2. Техническое задание

Техническое задание на 8-ми листах (Приложение №1, №1.1-1.6.)

3. Проект договора

Проект договора:

- на поставку оборудования - согласно Приложению 2 .

Заместитель начальника

департамента МТО - начальник ОМТС                                                          Машкина О.П.

17.02.2014г.

Исполнил: Балак Д.А.

Приложение №1

14.02.14 г.  № 02-01-07-129

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования.

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Разъединитель РГП.2-110.IV/1000 УХЛ1 на ПС «А» (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложение 1.1) | шт. | 10 |
| 2 | Разъединитель РГП.1а-110.IV/1000 УХЛ1 на ПС «А» (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложение 1.2) | шт. | 6 |
| 3 | Заземлитель нейтрали ЗОН-110Б-II УХЛ1 на ПС «А» (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложение 1.3) | шт. | 2 |
| 4 | Разъединитель РГП.1а-110.IV/1000 УХЛ1 на ПС «Стройиндустрия» (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложение 1.4) | шт. | 2 |
| 5 | Разъединитель РГП.2-110.IV/1000 УХЛ1 на ПС «Стройиндустрия» (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложение 1.5) | шт. | 4 |
| 6 | Заземлитель нейтрали ЗОН-110Б-II УХЛ1 на ПС «Стройиндустрия» (Технические характеристики согласно ОЛ - Приложение 1.6) | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 тел. (4232) 211-022, факс (4232)211-039; |  |  |  |

2. Отборочно – оценочные  критерии к продукции:

2.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: до 31.07.2014г.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям указанным в Приложениях 1.1.-1.6.

3.3. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

3.3. Участник должен представить технические характеристики предлагаемого оборудования.

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к Поставщику.

5.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

5.2. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Начальник департамента капитального

строительства и инвестиций                                      п/п                              Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			  п/п                                    С.А. Коржов

Заместитель начальник  СТЭ                                п/п                                       А.К.  Сергеев

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru