Заявка на проведение закупки № 02-01-07-130  от 14.02.2014 г.

№ 1543   Раздела  ГКПЗ 2014  г. № 2.2.2 «Оборудование и материалы для программы ТПиР» (плановая стоимость – 2 576 772 руб.)

Счетчики электрической энергии "ЦЭ", "СЕ" (для модернизации существующей системы учета электроэнергии ОАО "ДРСК")

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 1 квартал  2014 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. АИИС КУЭ розничного рынка, оборудование требующее монтажа.

1.4. Эксперты:

- начальника отдела учета электроэнергии Тимченко С.А

- Зам. начальника департамента МТО- начальник отдела МТС Машкина О.П.

2. Техническое задание

Техническое задание на 3-х листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Зам. начальника департамента  МТО-

Начальник отдела МТС                                                                          О.П.Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку счетчиков электрической энергии и комплектующих к ним

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1.Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный многофункциональный прибор энергетика СЕ 602-100 К-7,5Н (согласно ТЗ № 1) | шт. | 2 | До 30 июня 2014 г. ст. Уссурийск, ДВЖД |
|  | ИТОГО: | шт. | 2 |  |

1.2.Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 503-JAVZ | шт. | 46 | До 31 мая 2014 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |
| 2 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-JAVZ | шт. | 8 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии СЕ 304 S32 602-JAAQ2HY | шт. | 127 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850 М 0.5S/1 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 6 |  |
| 5 | Модем IRZ МC52i-485GI (в комплекте с антенной и блоком питания) | к-т | 65 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 252 |  |

2. Требование к поставляемой продукции

2.1. Государственная поверка поставляемой продукции (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 1 квартала 2014 года.

2.2. Межповерочный интервал счетчиков эл. энергии не менее 10 лет для трехфазных счетчиков эл. энергии.

2.3. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

3.  Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

3.3 .  Оплата за поставленную  продукцию:

– до 30 июня  2014 года (для поставки до 31 мая 2014 г.)

- до 30 июля 2014 года (для поставки до 30 июня 2014 г.)

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются

отборочными критериями)

4.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

4.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемая к поставке продукция должна соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

4.2.1. В случае предложения аналогов необходимо:

– предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования с указанным в ТЗ;

– предоставить фотографии счетчиков электроэнергии и другого оборудования, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

−	предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

4.2.2. Поставляемая продукция должна быть аппаратно и программно совместима с эксплуатирующийся АИИС КУЭ, выполненной на базе КТС «Энергомера» производства ОАО «Концерн Энергомера».

4.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть не менее чем 3 года на все поставляемое оборудование.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

5.1. Участник должен являться производителем продукции, либо его дилером, либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в своем технико-коммерческом предложении предоставить подтверждающие документы.

5.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

6.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО «РАО ЭС Востока».

6.2. Положительный опыт поставки данного оборудования на предприятия электроэнергетики за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                            М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                                     С.А. Коржов

Начальник  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                                    Е.Н. Тищенко

Начальник отдела  учета электроэнергии                                                                   С.А. Тимченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343

mto9@drsk.ru