|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

.02.2014г. № 02-01-07-

Закупка №1446, раздел 1.2.

Техническое задание на закупку масла трансформаторного

для ФАО «Амурские эл. сети», ФАО «Приморские эл. сети»,

ФАО «Хабаровские эл. сети», ФАО «Эл. сети ЕАО»,

ФАО «Южно-Якутские эл. сети».

- Требования к продукции:

Спецификация №1- Масло трансформаторное для ФАО «Амурские эл. сети».

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло трансформаторное (налив в бочку 200л.) | ##### ГК-ТУ-38101.1025-85 | Кг. | 27 035 | Ст. Благовещенск, Заб. ЖД. |

Спецификация №2- Масло трансформаторное для ФАО «Приморские эл. сети».

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло трансформаторное (налив в бочку 200л.) | ##### ГК-ТУ-38101.1025-85 | Кг. | 15 600 | Ст. Уссурийск, ДВ.ЖД. |

Спецификация №3- Масло трансформаторное для ФАО «Хабаровские эл. сети».

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло трансформаторное (налив в бочку 200л.) | ##### ГК-ТУ-38101.1025-85 | Кг. | 15 200 | Ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВ.ЖД. |
| 2. | Масло трансформаторное (налив в бочку 200л.) | ##### ГК-ТУ-38101.1025-85 | Кг. | 20 000 | Ст. Хабаровск-2, ДВ.ЖД |

Спецификация №4- Масло трансформаторное для ФАО «Эл. сети ЕАО».

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло трансформаторное (налив в бочку 200л.) | ##### ГК-ТУ-38101.1025-85 | Кг. | 7 227 | Ст. Биробиджан-1, ДВ.ЖД. |

Спецификация №5- Масло трансформаторное для ФАО «Южно- Якутские эл. сети».

| № | Наименование | Требования | Ед. изм. | ### Кол-во | ### Место ### поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло трансформаторное (бочка 200л.) | ##### ГК-ТУ-38101.1025-85 | Кг. | 4 025 | Ст. Алдан, ДВ.ЖД. |

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе предложения предоставить подтверждающие документы.

2.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Оценочные критерии к поставщику:

2.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

2.5. Участник должен иметь положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Отборочные критерии к продукции:

2.6. Участник должен предоставить на продукцию сертификаты соответствия и качества или технические паспорта.

2.7. Трансформаторное масло должно быть свежее не бывшее в употреблении, произведено в 2013г.- 2014г.

2.8. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет.

2.9. Продукция должна соответствовать техническим требованиям к продукции технического задания.

2.10. Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

Оценочно- отборочные критерии к продукции:

2.11. Срок поставки продукции до 31 мая 2014г.

2.12. Условия оплаты за поставленную продукцию: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. (при этом указать до какой даты необходимо произвести платеж).

3. Общие условия:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Допускается поставка сверх согласованного объема товара если это связано с полной загрузкой в соответствии техническими нормами загрузки.

#### Начальник департамента МТО                         П/П                             С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера

по эксплуатации и ремонту-

Начальник департамента                            П/П                                   М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru