Приложение №1

11.02.14 г.  № 02-01-07-__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ###### Наименование | ###### Марка, тип | Ед. Измер. | Кол – во. |
| 1 | Автоматические выключатель | АЕ 2056М-200 100А | шт. | 3 |
| 2 | Выключатель автоматический | ВА 57-35 340010 160А | шт. | 9 |
| 3 | Выключатель автоматический | ВА57Ф35 340010 100А | шт. | 7 |
| 4 | Выключатель автоматический | 47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С | шт. | 10 |
| 5 | Выключатель автоматический | А 3792Б 630А | шт. | 1 |
| 6 | Выключатель автоматический | АЕ 2046М-100 10А | шт. | 24 |
| 7 | Выключатель автоматический | АП50Б3МТ Iр=3,5Iн 500В 16А | шт. | 1 |
| 8 | Выключатель автоматический | АП50Б3МТ Iр=Iн 500В 10А | шт. | 1 |
| 9 | выключатель автоматический | ВА 4729 1Р 25А х-ка С | шт. | 5 |
| 10 | Выключатель автоматический | ВА 4729 3Р 63А х-ка С | шт. | 1 |
| 11 | Выключатель автоматический | ВА 57-35 340010 100А РЭ1250А | шт. | 8 |
| 12 | Выключатель автоматический | ВА 57-35 340010 160А | шт. | 4 |
| 13 | Выключатель автоматический | ВА 57-35 340010 250А РЭ2500А | шт. | 35 |
| 14 | Выключатель автоматический | ВА 57-39 340010 630 А | шт. | 10 |
| 15 | Выключатель автоматический | ВА 57Ф35 - 340010 160А | шт. | 3 |
| 16 | Выключатель автоматический | ВА 57Ф35 340010 125А РЭ1250А | шт. | 7 |
| 17 | Выключатель автоматический | ВА 57Ф35-340010 100А с крепежным комплектом для клемм | шт. | 6 |
| 18 | Выключатель автоматический | ВА 57Ф35-340010 160А РЭ1600А | шт. | 7 |
| 19 | Выключатель автоматический | ВА 88-32 3Р 100 А 35кА | шт. | 32 |
| 20 | Выключатель автоматический | ВА 88-33 3Р 160 А 35кА | шт. | 33 |
| 21 | Выключатель автоматический | ВА 88-35 3Р 250 А 35кА | шт. | 37 |
| 22 | Выключатель автоматический | ВА 8835 250А | шт. | 2 |
| 23 | Выключатель автоматический | ВА 88-35 3Р 200 А 35кА | шт. | 6 |
| 24 | Выключатель автоматический | ВА-99М 250/250А, 3ф, 35кА | шт. | 5 |
| 25 | Выключатель автоматический | ВА-99М 400/400А, 3ф, 35кА | шт. | 1 |
| 26 | Выключатель автоматический стационарный с ручным приводом | ВА04-36-250А | шт. | 3 |
| 27 | Выключатель автоматический трехполюсный | ВА 5135 160А-380в | шт. | 3 |
| 28 | Выключатель автоматический трехполюсный | ВА 5735-340010 63А | шт. | 10 |
| 29 | Выключатель нагрузки | ВНР-10/400-10з У3 без предохранит., с заземляющими ножами | шт. | 1 |
| 30 | Выключатель-разъединитель | ВР-32-35А-31240-00УХЛ3-250А | шт. | 2 |
| 31 | Ограничитель импульсного перенапряжения | ОПС1-D/2 Iн=5кА 220В Im=10кА ИЭК | шт. | 3 |
| 32 | Рубильник | ЯРВ с ПН 400А | шт. | 1 |
| 33 | Рубильник | БПВ-4 400 А | шт. | 12 |
| 34 | Рубильник | ВР-32-37 400 А | шт. | 1 |
| 35 | Рубильник | РБ-34 400А | шт. | 17 |
| 36 | Рубильник | РПБ-2 250А с предохранителями | шт. | 34 |
| 37 | Рубильник | РПБ-6 630А с предохранителями | шт. | 2 |
| 38 | Рубильник | РПБ-6 630А без предохранителей | шт. | 1 |
| 39 | Рубильник | РПС-2 250А правый | шт. | 6 |
| 40 | рубильник | РПС-4 400А 380В правый | шт. | 2 |
| 41 | Рубильник | РС-6 630А | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000., г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973, факс (4232)211-039; |  |  |  |  |

- Условия поставки:

2.1 Условия оплаты за поставленную продукцию рассматриваются: в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя , до 30.06.2014г.

2.2 Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.05.2014г. (отборочный критерий).

3. Отборочные критерии к Поставщику:

3.1  Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2   Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3  Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

- Отборочные критерии к продукции:

4.1 Все цены в предложении должны включать транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2  Участник должен обязательно представить полное техническое описание на предлагаемое оборудование. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

4.3 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

4.4  Гарантия на поставляемое продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.5 Продукция должна быть новой 2014 г. выпуска и ранее не используемой, и соответствовать техническим требованиям технического задания.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             				  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                     С.А. Коржов

Бакшеев Т.Н.

Тел./ Факс:397-471,

Е-mail: baksheev-tn@drsk.ru