## Оснащение ОДПУ
Приложение №4
Дефектная ведомость
|  | № п/п | Географический адрес | [5 empty] | Электрический адрес |  | Прибор учета |  |  | Трансформаторы тока |  |  | Оборудование АИИС КУЭ | [5 empty] | Наличие акта технической проверке (да/нет)
СП | РЭС |  | Населенный пункт | Улица | № дома | Лит | Подстанция 110/35/10(6)кВ | № фидера 10 (6) кВ | № ТП | № фидера 0,4 кВ | Марка | серийный номер | Идентификационный номер прибора учета | Марка | Серийный номер | Коэффициент трансформации | Номер GSM-модема | IMEI- модема | № sim-карты установленной в модем | Наличие ОИН |  |  |  | Шкаф учета КШ5М | Проводник (провод, кабель, СИП)
[20 empty] | Фаза А | Фаза В | Фаза С |  | шт. | Тип | м.
СП СЭС | Зейский РЭС
|  | 1 | Белогорск | Ленина | 52 |  | Тамбовка | 10 | 1-50 | 2 | CE 303 | 5861188 | 188 | ТТИ-А | 359698 | 20 |  |  |  | да | да | да