### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______п/п_______С.И.Чутенко

«_____»__________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Определение границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ в Партизанском, Шкотовском, Надеждинском районах, Приморского края.

- Обоснование выполнения работ.

Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного  функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ по установлению границ охранных зон ВЛ 110- 35 кВ, расположенных на территории Партизанского, Шкотовского, Надеждинского районов, Приморского края.

3. Основные задачи:

3.1.Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ, расположенных на территории Партизанского, Шкотовского, Надеждинского районов, Приморского края.

3.2.Формирование карта (планов)для внесения в государственный кадастр недвижимости о границах охранной зоны ВЛ.

4.Объекты и объемы работ.

| № п/п | Местонахождение земельного участка | Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ | Протяженность ВЛ (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморский край | ВЛ-110 кВ «ПаГрэс-ХФЗ-1,2» | 7,84 |
| 2 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «ХФЗ-Вокзальная» | 5,2 |
| 3 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Южная-Новицкое» | 11,807 |
| 4 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2» | 41,75 |
| 5 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Шахта-7» | 14 |
| 6 | Приморский край, | ВЛ 110 кВ «Западная-Шахта7» | 6 |
| 7 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Промузел» | 19 |
| 8 | Приморский край, | ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Уссурийск1» | 28,6 |
| 9 | Приморский край, | ВЛ 110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 1» | 29,2 |
| 10 | Приморский край, | ВЛ 110 кВ «Завпадная-Надеждинск тяг» | 16,4 |
| 11 | Приморский край, | ВЛ 110 кВ «ПаГРЭС-Южная» | 1,42 |
| 13 | Приморский край | ВЛ 110 кВ"Новицкое - Тайфун" | 59,356 |
| 14 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «ХФЗ-Фридман-Анисимовка» | 43,078 |
| 15 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Вокзальная-Фридман-Штыково» | 38,258 |
| 16 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Тайфун -Преображение" | 16,3 |
| 17 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Надежда Тяг. -Уссурийск Тяг." пр.1-77 | 20,5 |
| 18 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Западная -Давыдовка" | 19,8 |
| 19 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2" пр.1-36 | 9,62 |
| 20 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Тереховка -Раздольное 2" | 17,1 |
| 21 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Тереховка-Уссурийск 1" | 7 |
| 22 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Западная-Казармы» | 14 |
| 23 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Пушкинская-Давыдовка» | 31,66 |
| 24 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Пушкинская - Раздольное 1» | 8,96 |
| 25 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Славянка-1,2," | 76,874 |
| 26 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Славянка-Троица-Краскино" | 62,681 |
| 27 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «С55-Волчанец-Находка» | 48,08 |
| 28 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «БК1-Промысловка». | 19,87 |
| 29 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Промысловка-С55» | 17,85 |
| 30 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «ПаГРЭС - Находка тяговая» | 36,3 |
| 31 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Находка - Находка тяговая» | 16 |
| 32 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Широкая – Находка» | 9,1 |
| 33 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Широкая – Голубовка» | 18,7 |
| 34 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Находка – НСРЗ» | 4,2 |
| 35 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «ПГРЭС-Екатериновка» | 18,94 |
| 36 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Екатериновка-Угольная» | 3 |
| 37 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Широкая-ЖБФ 1,2.» | 7,7 |
| 38 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Голубовка - Восточная тяговая» | 19,8 |
| 39 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан -1" | 7,8 |
| 40 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан -2" | 8,7 |
| 41 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Партизан - Авангард 1,2" | 20,5 |
| 42 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Авангард - Сергеевка» | 19 |
| 43 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Тайфун - Преображение" | 18,6 |
| 44 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Тайфун - Беневское" | 33,021 |
| 45 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Беневское - Лазо" | 28,6 |
| 46 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Лазо - Сокольчи" | 30,525 |
| 47 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Сокольчи - Милоградово" | 19,478 |
| 48 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Западная -Заводская" | 6 |
| 49 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Западная -Надеждинская" | 7,5 |
| 50 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Западная -Артем" | 11,2 |
| 51 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "АТЭЦ -Шкотово" | 7 |
| 52 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Артемовская -Шахтовая" | 2,8 |
| 53 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "АТЭЦ -Шахтовая" | 8 |
| 54 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "АТЭЦ - УПТФ" | 4 |
| 55 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "АТЭЦ - ПТФ-Кролевцы" | 5,7 |
| 56 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "АТЭЦ - Суражевка" | 15 |
| 57 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Давыдовка-Тавричанка" | 5,3 |
| 58 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Раздольное 1-Силикатная" | 5,5 |
| 59 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Силикатная -Оленевод" | 8 |
| 60 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Надеждинская -Соловей Ключ" | 10 |
| 61 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Факел - Шкотовка" | 4,58 |
| 62 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Верхняя -Насосная 1" | 9,92 |
| 63 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Шкотово -Новороссия" | 16,3 |
| 64 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Шкотово -Новороссия" | 6,3 |
| 65 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Факел - Шкотовка" | 4 |
| 66 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Депо - Смоляниново Тяговая." | 0,8 |
| 67 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Кролевцы - Многоудобное" | 14,5 |
| 68 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Новороссия -Смоляниново Тяговая" | 20 |
| 69 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Пристань-Депо" | 12,2 |
| 70 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Пристань -Верхняя" | 10,3 |
| 71 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Славянка-Брусья-Безверхово" | 27,984 |
| 72 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Барабаш-Приморская" | 15,507 |
| 73 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Барабаш - Занадворовка" | 17,407 |
| 74 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Краскино – Хасаннская1,2" | 6,643 |
| 75 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Краскино – Гвоздево-жд-Посьет» | 18,387 |
| 76 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Широкая-НБ-Парус-Астафьева» | 10,4 |
| 77 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Широкая-Парус-УАМР» | 6,4 |
| 78 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «УАМР-Астафьева» | 2,8 |
| 79 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Широкая-Рыбники» | 2,8 |
| 80 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Находка-Рыбники» | 1,5 |
| 81 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Находка-Связь» | 9 |
| 82 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Волчанец-Связь» | 7,03 |
| 83 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Волчанец-Гайдамак» | 14,3 |
| 84 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «С55-Гайдамак» | 12 |
| 85 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Находка - Солёное озеро - Бархатная» | 10,4 |
| 86 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Бархатная - Солёное озеро-Екатериновка» | 21,9 |
| 87 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Бархатная - Солёное озеро-Екатериновка» | 0,9 |
| 88 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Междуречье» | 10,93 |
| 89 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «УКФ-Междуречье» | 5,59 |
| 90 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-1-УКФ» | 7,62 |
| 91 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Полевая» | 32,93 |
| 92 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2 - Павловка-1» | 37,44 |
| 93 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Кожзавод-Уссурийск-тяговая» | 16,6 |
| 94 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Михайловка-ЖБИ-130» | 37,6 |
| 95 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «ЖБИ-130-Павловка-2» | 10,2 |
| 96 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-ЛРЗ -1,2» | 3,96 |
| 97 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-1оп 79-Тереховка» | 15 |
| 98 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Уссурийск-1-Кожзавод» | 4,8 |
| 99 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Уссурийск-1» | 30,7 |
| 100 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «З-Гранит» | 1,96 |
| 101 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Промышленная-Полевая» | 28,42 |
| 102 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Полевая-Липовцы» | 27,94 |
| 103 | Приморский край | ВЛ 110 кВ Надежденск-тяговая-Уссурийск-тяговая» | 26,39 |
| 104 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Хороль -Камень-Рыболов» | 34,5 |
| 105 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Приозерная-Хороль» | 19,4 |
| 106 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Липовцы-Приозерная» | 20,4 |
| 107 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Хороль-Петровичи» | 21 |
| 108 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Ярославка-Хороль» | 41,1 |
| 109 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Павловка-2-Ярославка» | 23,5 |
| 110 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск 1-Мелькомбинат» | 5,15 |
| 111 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Мелькомбинат -Ново-Никольск | 7,52 |
| 112 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-1-МЖК» | 6,2 |
| 113 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «МЖК-АРЗ-Молокозавод» | 2,15 |
| 114 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «УМЗ-Молокозавод» | 2,96 |
| 115 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-УМЗ» | 3,7 |
| 116 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-1-Студгородок» | 2,2 |
| 117 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-1-Барановский полигон» | 5,6 |
| 118 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-Известковая» | 5,8 |
| 119 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-Раковка» | 19,4 |
| 120 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Раковка-Банивур» | 16,04 |
| 121 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Кожзавод-Водозабор-Баневур» | 27,3 |
| 122 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Кожзавод-Сахкомбинат» | 1,154 |
| 123 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Кожзавод-Известковая» | 7,4 |
| 124 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-Воэдвиженка» | 16,24 |
| 125 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Павловка-2-Россия» | 13 |
| 126 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Михайловка-Россия» | 21,2 |
| 127 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Россия-Родина» | 14,2 |
| 128 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Тимирязевка-Михайловка» | 5,1 |
| 129 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Михайловка-Родина» | 9,6 |
| 130 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Новоникольск-Коммунар» | 6,12 |
| 131 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Воздвиженка-Апрелевка-Коммунар» | 13,24 |
| 132 | Приморский край | ВЛ 35 кВ Отп. Тимирязевка | 4,5 |
| 133 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Новоникольск-Борисовка» | 9,03 |
| 134 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Корсаковка-Борисовка» | 8 |
| 135 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Косаковка-Покровка» | 32,07 |
|  | ИТОГО: |  | 2 115,28 |

5. Этапы, состав и содержание работ:

5.1. Этап 1. Подготовительные работы:

5.1.1.Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений ГКН в виде кадастровых планов;

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов,

- землеустроительной документации;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов  ОАО «ДРСК».

5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

2)  отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)

- отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

4) отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.2. Полевые, геодезические и картографические работы:

5.2.1. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:

1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

4) Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания);

5.2.2. Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Камеральные работы:

5.3.1. Составление специального топоплана;

5.3.2. Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1:50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпукте 1 пункта 5.2. настоящего технического задания)

5.4. Этап 2. Изготовление карт (плана) объектов землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются на основании Постановления Правительства РФ №621 от 30.07.2001г «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства требований к ее составлению»

5.4.1. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML   в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

6.Требования к проведению работ:

Работы организуются и ведутся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

-  Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

7. Результаты работ:

По результатам работ заказчику предоставляются:

- Карта (план) по каждому объекту землеустройства на бумажной основе в 2-х экз. и  на CD-дисках в 2-х экз.;

- Счет фактура и акт выполненных работ в двух экземплярах.

8.Требования к подрядной организации:

- Наличие лицензии на проведение землеустроительных работ со сроком действия не менее 4 лет;

- Наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

- Наличие кадастрового инженера.

9.Сроки выполнения работ:

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ –  «30»  октября 2014 года.

10.Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

11. Ответственные лица:

11.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у начальника отдела управления собственностью  8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru;

11.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ можно получить в отделе управления собственностью у начальника отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Евстигнеева Максима Николаевича, тел. 8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru.