### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______п/п_____С.И.Чутенко

«_____»__________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение землеустроительных работ и определение

границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ в Черниговском, Шкотовском районах, ЗАТО Большой Камень, Приморского края.

- Обоснование выполнения работ.

Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного  функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ по установлению границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ, расположенных на территории Черниговского, Шкотовского районов, ЗАТО Большой Камень, Приморского края.

3. Основные задачи:

3.1.Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ, расположенных на территории Черниговского, Шкотовского районов, ЗАТО Большой Камень, Приморского края.

3.2.Формирование карта (планов)для внесения в государственный кадастр недвижимости о границах охранной зоны ВЛ.

4.Объекты и объемы работ.

| № п/п | Местонахождение земельного участка | Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ | Протяженность ВЛ (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Смоляниново Тяговая." | 25 |
| 2 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Смоляниново Тяговая.- Береговая 1" | 28,77 |
| 3 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Береговая 1-Береговая 2" | 1,7 |
| 4 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Береговая 2-Топаз-Песчаная" | 24 |
| 5 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Штыково - Анисимовка" | 56 |
| 6 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Береговая 2-Топаз-Новый Мир" | 16 |
| 7 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Штыково - Факел 1" | 5,6 |
| 8 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Штыково - Факел 2" | 5,6 |
| 9 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Новый Мир -Подъяпольск" | 9,4 |
| 10 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск» | 16,7 |
| 11 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Павловка-1-Ярославка» | 18,9 |
| 12 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск» | 56,18 |
| 13 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Петровичи-Вадимовка» | 13,54 |
| 14 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Вадимовка-Мучная» | 16,5 |
| 15 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «Мучная-Спасск» | 26,53 |
| 16 | Приморский край | ВЛ 110 кВ «М-Реттиховка» | 33,72 |
| 17 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Камень-Рыболов-Жариково» | 29,42 |
| 18 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Камень-Рыболов-Ильинка» | 25,5 |
| 19 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Камень-Рыболов-Платоновка» | 39,65 |
| 20 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Ильинка-Новокачаловка» | 25,5 |
| 21 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Платоновка –Новокачаловка» | 13,35 |
| 22 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Новокачаловка-Турий Рог» | 16,76 |
| 23 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «РП-1-Морозовка-Мильгуновка» | 6,86 |
| 24 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «РП-3-Мельгуновка» | 7,6 |
| 25 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «РП-4-Владимиро-Петровка» | 2,6 |
| 26 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Хороль-Камень-Рыболов» | 37,7 |
| 27 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Ярославка-Лузановка» | 12,72 |
| 28 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «М-Речная» | 14 |
| 29 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Хороль-Луговая-насосная-Новодевица» | 17,4 |
| 30 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Петровичи-Сиваковка-Сиваковка-насосная-Новодевица» | 22,04 |
| 31 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Петровичи-Сиваковка-Сиваковка-насосная-Новодевица» | 16,5 |
| 32 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Петровичи-Петровичи-насосная» | 4,23 |
| 33 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Покровка-Полевая» | 7,8 |
| 34 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Покровка-Ново-Георгиевка» | 22,9 |
| 35 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Ильичевка-Ново-Георгиевка» | 23,6 |
| 36 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Липовцы-Ильичевка» | 14,25 |
| 37 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Липовцы-Восток-1» | 6,58 |
| 38 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Липовцы-Восток-2» | 6,9 |
| 39 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Липовцы-Дружба» | 22,03 |
| 40 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Дружба-Барано Оренбургская» | 18,16 |
| 41 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Барано-Оренбургская- Пограничная» | 6,77 |
| 42 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Пограничная-Богуславка» | 33,66 |
| 43 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Пограничная-Жариково» | 17,05 |
| 44 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Полевая-Орбита-1» | 8,6 |
| 45 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Полевая-Орбита-2» | 8,6 |
| 46 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Павловка-1-Карьерная-1» | 3,2 |
| 47 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Павловка-1-Карьерная-1-Осиновка» | 20,53 |
| 48 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Осиновка-Ивановка» | 20 |
| 49 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Речная-Ивановка» | 16,23 |
| 50 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Павловка-1-Озерная Падь» | 4,9 |
| 51 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «Лузановка-Озерная Падь» | 6,8 |
| 52 | Приморский край | ВЛ 35 кВ «М-Черниговка» | 28 |
| 53 | Приморский край | ВЛ 110 кВ Горбуша-Горелое | 10,5 |
| 54 | Приморский край | ВЛ 110 кВ Горбуша-Николаевка | 4,16 |
| 55 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Горелое-Николаевка" | 10,40 |
| 56 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Горбуша-Николаевка" | 4,7 |
| 57 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Горбуша-Плавзавод" | 24,2 |
| 58 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Горбуша-Пластун" | 78,95 |
| 59 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "К-Богополь" | 31,40 |
| 60 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Богополь-Плавзавод" | 32,3 |
| 61 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Богополь-Р" | 40,4 |
| 62 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодёжная" | 53,1 |
| 63 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодёжная" | 4,8 |
| 64 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-1- Арсеньев-2" | 4,4 |
| 65 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Молодёжная" | 1,6 |
| 66 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Молодёжная" | 5,95 |
| 67 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Прогресс" | 5,7 |
| 68 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-1-Прогресс" | 0,5 |
| 69 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Реттиховка" | 35,1 |
| 70 | Приморский край | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Реттиховка" | 5,6 |
| 71 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск" | 16,7 |
| 72 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Горелое-Д" | 3,5 |
| 73 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск" | 2,9 |
| 74 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Д-Фабричная-1" | 3,5 |
| 75 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Фабричная-1-Промбаза" | 3,6 |
| 76 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Промбаза-Горбуша" | 1,8 |
| 77 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Горбуша-Садовая" | 7,2 |
| 78 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Садовая-Сержантово" | 6,8 |
| 79 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Сержантово-Плавзавод" | 10,8 |
| 80 | Приморский край | ВЛ 35 кВ "Фабричная-2-Крутая" | 8,7 |
| 81 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"К-Фабричная 2-первая" | 11 |
| 82 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"К-Фабричная 2-вторая" | 5,1 |
| 83 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"К-Кавалерово" | 8,44 |
| 84 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Кавалерово-Центральная" | 10,1 |
| 85 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Центральная-Крутая" | 3,7 |
| 86 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Фабричная-2-Хрустальная" | 7,3 |
| 87 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Чугуевка-Уборка" | 35,7 |
| 88 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Уборка-Самарка" | 42,3 |
| 89 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Соколовка-Б.Фадеево" | 10,7 |
| 90 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Чугуевка-Соколовка" | 11,4 |
| 91 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Б.Фадеево-В.Бреевка" | 33,8 |
| 92 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Молодёжная" | 7,2 |
| 93 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Молодёжная-Ново-Сысоевка-В2" | 14,3 |
| 94 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"РП-1-Лесная" | 4,2 |
| 95 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Молодёжная-Ново-Сысоевка-В2" | 4,2 |
| 96 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Яблоновка-Марьяновка" | 12,4 |
| 97 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Анучино-Чернышевка" | 33 |
| 98 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Анучино-Чернышевка" | 18,2 |
| 99 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Город" | 1,9 |
| 100 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Гражданка" | 9,9 |
| 101 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Гражданка-Чернышевка" | 5,8 |
| 102 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"В-2-Яковлевка-Андреевка" | 30,6 |
| 103 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Андреевка-Яблоновка" | 20,5 |
| 104 | Приморский край | ВЛ 35 кВ"Аскольд-Город" | 1,7 |
| 105 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Разрез-Надаровская" | 24,20 |
| 106 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Прим ГРЭС-Лучегорск" | 17,60 |
| 107 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Надаровская - Игнатьевка" | 24,20 |
| 108 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Прим ГРЭС-Разрез" | 24,20 |
| 109 | Приморский край | ВЛ-110 кВ Ярославка -Черниговка -Спасск | 15,60 |
| 110 | Приморский край | ВЛ-110 кВ Ярославка -Черниговка -Спасск | 26,51 |
| 111 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Новопокровка-Восток" | 160,27 |
| 112 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Дальнереченск -Новопокровка" | 72,60 |
| 113 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Рощино-Крутой Яр" | 8,10 |
| 114 | Приморский край | ВЛ-110кВ "Новопокровка-Ясная Поляна" | 26,80 |
| 115 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Уссури-Кировка" | 13,5 |
| 116 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Лесозаводск- Шмаковка" | 23,1 |
| 117 | Приморский край | ВЛ 35 кВ Невское -Рождественка | 21,2 |
| 118 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Лесозаводск-Пантелеймоновка" | 7,853 |
| 119 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Лучегорск-В.Перевал" | 34,34 |
| 120 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Лучегорск-Пожарское" | 37,25 |
| 121 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Пожарское-Губерово" | 14,95 |
| 122 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Спасск-Цемзавод | 3,60 |
| 123 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Спасск-Цемзавод | 2,37 |
| 124 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Чкаловка-Луговая | 43,70 |
| 125 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Спасск-Вишневка | 13,20 |
| 126 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Спасск-Новосельская | 24,50 |
| 127 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Чкаловка- Сташевка | 12,80 |
| 128 | Приморский край | ВЛ 35 кВ Кировка-Новорусановка | 12,38 |
| 129 | Приморский край | ВЛ 35 кВ Кировка-Новорусановка | 7,67 |
| 130 | Приморский край | ВЛ 35 кВ Сантехар.-Калин.карьер | 38,50 |
| 131 | Приморский край | ВЛ-35 кВ Спасск- Чкаловка | 15,70 |
| 132 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Новопокровка-Лукьяновка" | 16,30 |
| 133 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Рощино - Незаметное " | 13,10 |
| 134 | Приморский край | ВЛ-35кВ "И-Веденка" | 12,45 |
| 135 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Веденка - Новотроицкое" | 20,90 |
| 136 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Ракитное- Любитовка" | 22,80 |
| 137 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Новотроицкое-Ракитное" | 29,90 |
| 138 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Дальнереченск" | 10,50 |
| 139 | Приморский край | ВЛ-35кВ "Лазо- Рождественка" | 13,60 |
| 140 | Приморский край | ВЛ-35кВ "И-Лазо" | 11,92 |
| 141 | Приморский край | ВЛ-35кВ Кировка-Крыловка | 25,10 |
| 142 | Приморский край | ВЛ-35кВ Кировка-Уссури | 20,00 |
| 143 | Приморский край | ВЛ-35кВ Кировка-П-Фёдоровка | 19,40 |
| 144 | Приморский край | ВЛ-35кВ Кировка-Новорусановка | 29,80 |
| 145 | Приморский край | ВЛ-35кВ Кировка-Шмаковка | 19,80 |
| 146 | Приморский край | ВЛ-35кВ Крыловка-Яблоновка | 26,87 |
|  | ИТОГО: |  | 2 724,363 |

5. Этапы, состав и содержание работ:

5.1. Этап 1. Подготовительные работы:

5.1.1.Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений ГКН в виде кадастровых планов;

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов,

- землеустроительной документации;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов  ОАО «ДРСК».

5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

2)  отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)

- отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

4) отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.2. Полевые, геодезические и картографические работы:

5.2.1. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:

1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

4) Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания);

5.2.2. Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Камеральные работы:

5.3.1. Составление специального топоплана;

5.3.2. Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1:50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпукте 1 пункта 5.2. настоящего технического задания)

5.4. Этап 2. Изготовление карт (плана) объектов землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются на основании Постановления Правительства РФ №621 от 30.07.2001г «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства требований к ее составлению»

5.4.1. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML   в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

6.Требования к проведению работ:

Работы организуются и ведутся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

-  Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

7. Результаты работ:

По результатам работ заказчику предоставляются:

- Карта (план) по каждому объекту землеустройства на бумажной основе в 2-х экз. и  на CD-дисках в 2-х экз.;

- Счет фактура и акт выполненных работ в двух экземплярах.

8.Требования к подрядной организации:

- Наличие лицензии на проведение землеустроительных работ со сроком действия не менее 4 лет;

- Наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

- Наличие кадастрового инженера.

9.Сроки выполнения работ:

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ –  «30»  октября 2014 года.

10.Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

11. Ответственные лица:

11.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у начальника отдела управления собственностью  8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru;

11.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ можно получить в отделе управления собственностью у начальника отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Евстигнеева Максима Николаевича, тел. 8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru.