|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

13.03.2014г. № 02-01-07-161

Закупка №1457.1, раздел 1.2

Техническое задание на закупку опор железобетонных для

филиала ОАО «ДРСК» «Амурские эл. сети».

.

Лот №1- Опоры железобетонные центрифугированные, СК-22

- Требования к продукции:

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.1-2.3 (СК 22.1-6.3) | СК 22.1-2.3 ##### (СК 22.1-6.3) | шт | 1 |
| 2. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.1-1.3 | СК 22.1-1.3 | шт | 14 |
| 3. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.4-2.3 | СК 22.4-2.3 | шт | 1 |

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе предложения предоставить подтверждающие документы.

2.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Оценочные критерии к поставщику:

2.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

2.5. Участник должен иметь положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Отборочные критерии к продукции:

2.6. Участник должен предоставить на продукцию сертификаты соответствия и качества или технические паспорта.

2.7. Опоры железобетонные должны быть не бывшие в употреблении и произведены в 2013г.- 2014г.

2.8. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет.

2.9. Продукция должна соответствовать техническим требованиям к продукции технического задания.

2.10. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

2.11. Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

Оценочные критерии к поставке:

2.12. Срок поставки продукции до 30 апреля 2014г.

2.13. Условия оплаты за поставленную продукцию: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя. (при этом указать до какой даты необходимо произвести платеж).

3. Общие условия:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Отгрузочные реквизиты:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

#### Начальник департамента МТО                                  П/П                    С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера

по эксплуатации и ремонту-

Начальник департамента                                       П/П                        М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru