Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов силовых

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 2) | ТМГ- 100/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 | Ст. назначения- согласно ТЗ: № 1,2,3,4,5,6 - ст. Благовещенск, № 7,8 - ст. Михайло-Чесноковская Заб. ж. д. Срок поставки – согласно ТЗ С правом досрочной поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 7) | ТМГ- 160/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
| 3 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 4, № 7) | ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 7 |  |
| 4 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 6) | ТМГ-400/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн- | шт. | 3 |  |
| 5 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 6) | ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 2 |  |
| 6 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 1, № 8) | ТМГ-25/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 7 |  |
| 7 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 3) | ТМГ-40/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 2 |  |
| 8 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 5) | ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 2 |  |
| 9 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 5) | ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
| 10 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 5) | ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 27 |  |

- Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,

являются отборочными критериями)

- 2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3. Оплата за поставленное оборудование:

– до 30 июня 2014 года (при поставке  до 30.05.14 г.)

- до 30 июля 2014 г. (при поставке  до 30.06.14 г.)

- Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать опросным листам к ТЗ.

  - Оборудование должно быть новым, не ранее  1 квартала  2014 г. выпуска и ранее не используемым.

  - Оборудование должно соответствовать  заявке, предоставленной на участие в конкурсе № 38123 от 25.11.13 г. (лот № 2) на право заключения рамочного соглашения.

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                      М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                             С.А. Коржов

Начальник департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                              Е.Н. Тищенко

Начальник службы технической эксплуатации                                                 А.В. Бичевин

Крючкова Т.Ю.

Тел./ Факс:397-343,

Е-mail: mto9@drsk.ru