Заявка на проведение закупки способом «Единственный источник» № 01-02-07-    от      .03.14 г.

№ 97.2   Раздела ГКПЗ 2014  г. № 2.2.2.  «Оборудование и материалы для программы ТПиР» (плановая стоимость – 78 174 095,93  руб.). Протокол ЦЗК № 06 от 13.03.14 г.

Счетчики электрической энергии РиМ

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 1 квартал 2014 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. Для выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электрической энергии ОАО «ДРСК».

1.4. Для выполнения ремонтных работ на объектах.

2. Техническое задание

Техническое задание на 5 листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

.

Зам. начальника департамента МТО-

начальник отдела МТС                                                                           О.П. Машкина

_________________ 2014 г.

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку счетчиков электрической энергии и комплектующих к ним

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал  «Амурские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 614.01 | шт. | 248 | До 31 марта 2014 г. ст. Благовещенск |
| 2 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 114.01 | шт. | 1 822 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.03 | шт. | 62 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрический однофазный многотарифный РиМ 289.01 | шт. | 8 |  |
| 5 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | шт. | 134 |  |
| 6 | Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.02.01 | шт. | 2 |  |
| 7 | Счетчик электрический однофазный РиМ 189.02.01 | шт. | 2 |  |
| 8 | ###### Датчик мощности дистанционный РиМ 109.01 | шт. | 196 |  |
| 9 | ###### Терминал мобильный РиМ 099.01.01 | шт. | 1 |  |
| 10 | Терминал мобильный РиМ 099.01.08 | шт. | 2 |  |
| 11 | Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 614.01 | шт. | 5 |  |
| 12 | Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 114.01 | шт. | 16 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 2 498 |  |

1.2. Филиал  «Хабаровские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 614.01 | шт. | 10 | До 31 марта 2014 г. ст. Хабаровск-2 |
| 2 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 90 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.04 | шт. | 7 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.05 | шт. | 8 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.03 | шт. | 212 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.06 | шт. | 8 |  |
| 7 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.09.ВК3 | шт. | 6 |  |
| 8 | ###### Терминал мобильный РиМ -099.01.03 | шт. | 2 |  |
| 9 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 189.02.ВК3 | шт. | 1 803 |  |
| 10 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | шт. | 47 |  |
| 11 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 189.02.01 | шт. | 72 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 2 265 |  |

1.3. Филиал  «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.08.ВК4 | шт. | 394 | До 31 марта 2014 г. ст. Уссурийск |
| 2 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 7 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.03 | шт. | 166 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.06 | шт. | 12 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрический однофазный многотарифный РиМ 289.01 | шт. | 4 |  |
| 6 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 189.02.ВК3 | шт. | 5 439 |  |
| 7 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | шт. | 89 |  |
| 8 | ###### Коммуникатор GSM C-1.02 | шт. | 2 |  |
| 9 | ###### Терминал мобильный РиМ 099.01.08 | шт. | 7 |  |
| 10 | ###### Терминал мобильный РиМ 099.01.01 | шт. | 4 |  |
| 11 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 586.01 | шт. | 5 |  |
| 12 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 789.01 | шт. | 2 |  |
| 13 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 189.03.ВК3 | шт. | 5 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 6 136 |  |

1.4. Филиал  «Электрические сети ЕАО»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02 в комплекте с монтажным устройством РиМ-000.01 | шт. | 68 | До 31 марта 2014 г. ст. Биробиджан |
| 2 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 30 |  |
| 3 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.03 | шт. | 232 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 189.02.ВК3 | шт. | 23 |  |
| 5 | ###### Терминал мобильный РиМ 099.01.03 | шт. | 1 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 354 |  |

1.5. Филиал  «Южно-Якутские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед изм. | Кол – во | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.03 для счетчиков РиМ 189.XX, РиМ 489.XX | шт. | 3 | До 31 марта 2014 г. ст. Алдан |
| 2 | ###### Коммуникатор GSM РиМ 071.01 с отдельным каналом RS-485 | шт. | 3 |  |
| 3 | ###### Пульт (дисплей) дистанционный РиМ 040.02 для счетчика РиМ 114.01 | шт. | 3 |  |
| 4 | ###### Счетчик электрический трехфазный РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 10 |  |
| 5 | ###### Счетчик электрический однофазный РиМ 189.02.01 | шт. | 12 |  |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 31 |  |

2.  Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочно-оценочными критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3 .  Оплата за поставленную  продукцию:

- до 30 апреля 2014 года (для поставки до 31 марта 2014 г.)

2.3. Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% на каждую сотню поставляемых счетчиков одного наименования.

По позиции маршрутизаторов каналов связи Поставщик за свой счет на складе грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества маршрутизаторов каналов связи, но не менее 1 шт.

3.  Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1.  Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Счетчики электрической энергии закупаются для целей модернизации существующей системы учета электроэнергии ОАО "ДРСК". Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции, производителя, носят рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании. Предлагаемая к поставке продукция должна соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

3.2.1. В случае предложения аналогов  необходимо:

– предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенной продукции с установленной ранее в сетях ОАО «ДРСК»;

– необходимо предоставить фотографии счетчиков электроэнергии и другой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний виды;

− контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемой продукции);

– Поставляемая продукция должна быть совместима с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» (обязательно предоставление сертификата или письма от ЗАО «Сигма Тэлас»);

3.3. Участнику необходимо до завершения подведения итогов конкурса продемонстрировать на серверах центра сбора и обработки информации в филиале ОАО «ДРСК» – «Приморские электрические сети» дистанционный автоматизированный опрос каждого наименования поставляемой продукции. В случае отказа от демонстрации работоспособности поставляемой продукции Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку. В случае необходимости имеющаяся версия программного обеспечения Заказчика должна быть обновлена с сохранением всех сделанных настроек и функционала комплекса;

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна  быть:

- не менее чем 5 лет на поставляемые счетчики эл. энергии;

– не менее чем 3 года на поставляемые маршрутизаторы каналов связи;

– не менее чем 2 года на поставляемые мобильные терминалы и прочее вспомогательное оборудование;

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5. Государственная поверка поставляемой продукции (которое подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 4 квартала 2013 года.

3.6. Межповерочный интервал для счетчиков эл. энергии не менее 16 лет.

3.7. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

3.8. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

3.9. Счетчики подвесного исполнения (выносные датчики мощности) должны иметь:

-  собственную индикацию работы;

- климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

- степень защиты не ниже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

3.10. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 8 (восьми).

3.11. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель счетчика (шильд под стеклом счетчика), а так же на дистанционный дисплей счетчика, нанесение надписи «Собственность ОАО «ДРСК» в заводских условиях.

3.12. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

3.13. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

3.14. Запрограммировать счетчики на тариф, дифференцированный по двум зонам суток в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись необходимо внести в паспорт счетчика.

3.15. Встроенное реле для однофазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А при напряжении не более 253 В.

3.16. Встроенное реле для трехфазных счетчиков должно иметь коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80-100 А при напряжении не более 264 В;

3.17. В комплект поставки маршрутизаторов каналов связи РиМ-099.02 должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800) с техническими характеристиками

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБi | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставить на маршрутизаторы каналов связи паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей);

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                             Л.П. Вашкевич

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                          С.А. Коржов

И.о. начальника департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                           Э.В. Шумилов

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                               М.Н. Голота

И.о. начальника отдела учета электроэнергии                                             Ю.А. Питченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

# Тел. (4162) 397-343

mto9@drsk.ru