11.02.14 г.  № 02-01-07-___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. (раздел 2.2.2, закупка № 1549) для филиала ОАО «ДРСК»:  «Амурские электрические сети».

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация № 1 – филиал «Амурские электрические сети».

| № | ###### Наименование | Ед. Измер. | Кол – во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор Ethernet Switch SRW2016-K9-EU 100/1000Мбит | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф КП «Исеть» НП268128.32.32Б (СБ+4RSz+HU1B8) Моха DA-683 | шт. | 1 |
| 3 | Многофункциональный прибор Sateс PM-130 EH Plus «PM 130 EH-PLUS-50-5-H-ACDC-0-DIOR | шт. | 10 |
| 4 | Многофункциональный прибор Sateс PM-130 EH Plus «PM 130 EH-PLUS-50-5-H-ACDC-870-RU-0-12DIOR-DRC | шт. | 15 |
| 5 | Коммутатор МОХА Nport 5630 8 портов | шт. | 1 |
| 6 | Устройство защиты линии HAKELNET 8.*RJ/RJ | шт. | 3 |
| 7 | Металлический блок для устройства защиты линии HAKELNET (Ethernet) PSK 24/19 | шт. | 1 |
| 8 | AC/DC преобразователя DR-30-24PBF Mean Well | шт. | 25 |
| 9 | Клемма проходная (ТС) AVK4, Арт. 304 130, серая, 750V/24A/4mm2, 35x15 | шт. | 700 |
| 10 | Торцевой изолятор (ТС) NPP, AVK2.5-10 серый, Арт. 444 120 | шт. | 150 |
| 11 | Перемычка для клемм AVK4, Арт. 474 139 | шт. | 50 |
| 12 | Клеммы токовые WGO31 400V/41A/6mm2, Арт. 375692, серая, 35х15 | шт. | 390 |
| 13 | Торцевой изолятор NPP WGO3-4, Арт. 450 229, серый | шт. | 100 |
| 14 | Перемычка для токовых клемм, на 2 клеммы, ТКО6/2, Арт. 476 282 | шт. | 195 |
| 15 | Клеммы ТУ. ASK3A 500V/16A, Арт. 353 109, серая с размыкателем, 35x15 | шт. | 150 |
| 16 | Торцевой изолятор для клемм ASK3A, NPP ASK3 450059 | шт. | 50 |
| 17 | Держатели МЕ1-1, малый, Арт. 496 12А, серый | шт. | 250 |
| 18 | Концевой стопор KD4, Арт. 495 059 | шт. | 250 |
| 19 | Концевой стопор KD3, Арт. 495 059, серый | шт. | 250 |
| 20 | DIN- рейка NS 35/15PERF 2000MM артикул 1201730 | шт. | 30 |
| 21 | Реле FINDER/40.52.9.024.0000 | шт. | 150 |
| 22 | Розетка к реле FINDER/95.05 SMA | шт. | 150 |
| 23 | Провод ПВ-3 1х1,5 мм | м. | 2500 |
| 24 | Провод ПВ-3 1х2,5 мм | м. | 1000 |
| 25 | Кабель промышленного интерфейса КИПЭВ 2х2х0,6 | м. | 500 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. ИНН 2801108200, КПП 280102003 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Контактное лицо: Горюнов Николай Александрович- (4162) 399-301,399-205; |  |  |  |

- Оценочные критерии к поставщику:

3.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

3.2 Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года

4. Отборочные критерии к Поставщику:

4.1  Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

4.2   Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3  Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

- Оценочно – отборочные критерии к продукции:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2014г.

5.2 Условия оплаты за поставленную продукцию рассматриваются: в течении 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя , до 31.07.2014г.

- Отборочные критерии к продукции.

6.1 Все цены в предложении должны включать транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

6.2 Участник должен обязательно представить полное техническое описание на предлагаемое оборудование.

6.3 Тип, марка и технические характеристики оборудования и материалов поставки, указанного в приложении к настоящему ТЗ (проекте, спецификации) изменению не подлежат.

6.4 Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, с предоставлением отсканированного сертификата качества и соответствия на предлагаемую продукцию.

6.5 Продукция должна быть новой, 2014г., выпуска и ранее не используемой.

6.6 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

6.7 Гарантия на поставляемое продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.8  Продукция должна быть новой 2014 г. выпуска и ранее не используемой, и соответствовать техническим требованиям технического задания.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению -  начальник департамента ОТУ		                      Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                                                        С.А. Коржов

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                                               Е.Н. Тищенко

Заместитель начальника департамента –

начальник ЦССДТУ							                                          В.А. Усольцев

Бакшеев Т.Н.

Тел./ Факс:397-471,

Е-mail: baksheev-tn@drsk.ru