06.03.2014 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку сборок, панелей, щитов.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ  2014г. (раздел 1.2. закупка № 1453  для  филиалов ОАО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

Спецификация №1 для филиала «Амурские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель распределительная ЩО 70 УХЛ1 – (IP34) согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №1 | шт. | ###### 3 |
| 2 | Панель распределительная ЩО 70 УХЛ1 – (IP34) согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №2 | шт. | ###### 1 |
| 3 | Панель распределительная ЩО 70 УХЛ1 – (IP34) согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №3 | шт. | ###### 2 |
| 4 | Панель распределительная ЩО 70 УХЛ1 – (IP34) согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №4 | шт. | ###### 2 |
| 5 | Панель распределительная ЩО 70 УХЛ1 – (IP34) согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №5 | шт. | ###### 1 |
| 6 | Панель распределительная ЩО 70 УХЛ1 – (IP34) согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №6 | шт. | ###### 3 |
| 7 | Панель распределительная ЩО-70-1-07 У3 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №7 | шт. | ###### 6 |
| 8 | Панель распределительная ЩО-70-1-42 У3 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №7 | шт. | ###### 2 |
| 9 | Панель распределительная ЩО-70-1-72 У3 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №7 | шт. | ###### 1 |
| 10 | Панель распределительная ЩО-70-1-95 У3 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №7 | шт. | ###### 2 |
| 11 | Панель распределительная ЩО-70-1-03 УХЛ1 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №8 | шт. | ###### 12 |
| 12 | Панель распределительная ЩО-70-1-85 УХЛ1 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №8 | шт. | ###### 12 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 для филиала «Хабаровские электрические сети» «СП Центральные электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство вводно-распределительное ВРУ1-18-80 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №9 | Шт. | ###### 1 |
| Грузополучатель: Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ОКПО – 98097847, КПП – 272402001 Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

Спецификация №3 для филиала «Хабаровские электрические сети» «СП Северные электрические сети»

| № | Наименование | Ед. измер. | ###### Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель распределительная ЩО-70-1-06 У3 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №10 | Шт. | ###### 1 |
| 2 | Панель распределительная ЩО-70-1-23 У3 согласно техническому заданию и опросному листу – Приложение №10 | Шт. | ###### 1 |
| Грузополучатель: филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», ИНН 2801108200, КПП 272402001 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код – 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Поставщику.

3.1. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

3.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

4. Оценочные критерии к Поставщику.

4.1.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

4.2.Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

5. Оценочные  критерии к продукции:

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: по Спецификации №1 до 15.07.2014г., по Спецификациям №2, №3 до 30.06.2014г.

6. Отборочные критерии к продукции:

6.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по Спецификации №1 до 15.06.2014г., по Спецификациям №2, №3 до 30.05.2014г.

6.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

6.3. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию (в случае если данная продукция не подлежит обязательной сертификации, участник должен предоставить технический паспорт на продукцию или сертификат соответствия добровольной сертификации).

6.4. Участник должен обязательно представить технические характеристики и заполненные опросные листы на  предлагаемое оборудование.

6.5. Окраска всех узлов и деталей оборудования должна выполняться методом порошковой полимеризации. Гарантия на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений не менее 10 лет.

6.6. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.7. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту – начальник департамента                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                С.А. Коржов

Начальник  СТЭ                                                                                            А.В. Бичевин

Начальник ОУЭ                                                                                          С.А. Тимченко