Заявка на проведение Открытого запроса цен № 02-01-07-  от 10.04.2014 г.

№ 1541   Раздела  ГКПЗ  2014  г. № 2.2.2. «Оборудование и материалы для программы ТПиР» (плановая стоимость – 1 210 000 руб.)

Пункт коммерческого учета электроэнергии

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 1 квартал  2014 г.

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС Крючкова Т.Ю.

1.3. АИИС КУЭ розничного рынка

1.4. Эксперты:

- Начальник отдела учета электроэнергии Тимченко С.А.

- Начальник отдела МТС Машкина О.П.

2. Техническое задание

Техническое задание на 4-х листах (Приложение № 1)

3. Проект договора

Проект договора согласно Приложению № 2.

Зам. начальника департамента  МТО-

начальник отдела МТС                                                                     О.П. Машкина

________

Исполнил: Крючкова Т.Ю.

Приложение № 1

Техническое задание на  поставку ПКУ

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ.02- 6(10) кВ (согласно ТЗ № 1) | шт. | 4 | До 30 июня 2014 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |

- Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочными  критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3 .  Оплата за поставленное оборудование -  до 30 июля 2014 года.

- Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1.  Оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ, c подтверждением отсканированного сертификата соответствия продукции.

3.2. Оборудование должно быть новым не ранее 1 квартала 2014 года выпуска и соответствовать техническим требованиям ТЗ № 1.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на конкретный тип оборудования, производителя, носит рекомендательный, а не обязательный характер.

3.4. Ссылка на трансформатор напряжения носит обязательный характер.

3.5. Участник может представить в своей Заявке иные типы оборудования, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству оборудование, указанное в Техническом задании. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

3.5.1. В случае предложения аналогов необходимо:

– предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях ОАО «ДРСК»;

– предоставить описание технических характеристик аналогичного оборудования, фотографии шкафа учета и другого оборудования, на которых четко видна комплектация поставки, внешний и внутренний виды.

- предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемое оборудование (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

3.6. Гарантия на все поставляемое оборудование -  не менее 36 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемых  счетчиках, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Государственная поверка комплектующих предложенного оборудования (которая подлежит гос. поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию) должна быть проведена не ранее 1 квартала 2014 года.

3.8. Межповерочный интервал счетчиков эл. энергии не менее 10 лет.

3.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемого оборудования. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

4.1. Участник должен являться производителем оборудования, либо его дилером, либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в своем технико-коммерческом предложении предоставить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне6ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента МТО                                                                        С.А. Коржов

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                          С.В. Коротков

Начальник  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                        Е.Н. Тищенко

Начальник отдела учета электроэнергии                                                      С.А. Тимченко

# Исп. Крючкова Т.Ю.

Тел. (416) 397-343

E-mail: mto9@drsk.ru