ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по обслуживанию кондиционеров

№ _________________

г. Благовещенск				                                     «   »                              2014г.

____________________________________________________, именуемое  в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ___________________________действующей на основании _____________________, с одной стороны,  и Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности № 15 от 01.01.2014 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услуги по обслуживанию кондиционеров согласно приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. В услуги по сервисному обслуживанию климатического оборудования входит: диагностика технического состояния оборудования; регламентированные работы по техническому обслуживанию; проведение текущих плановых ремонтов и неплановых аварийных ремонтов по заявкам Заказчика; проведение капитальных ремонтов.

1.4. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по  30  августа  2014 г.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг.

2.1.4. При заключении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

2.1.5. 	Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе  конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить услуги в соответствии со статьей 3 настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

- СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _______________________ (__________________________________) рублей 00 копеек. НДС _______________

3.1.1. Первый этап - оплата до 30 июня 2014г., 2 этап - оплата до 30 июля 2014г. 3 этап - оплата до 30 сентября 2014г/

3.2. Общая сумма настоящего договора определена в соответствии прейскуранта цен на услуги по обслуживанию кондиционеров и согласно, калькуляции стоимости услуг по каждому СП (Приложение №  3  к договору).

3.3. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в течение 30 дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

- ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

4.1. При окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт о фактически оказанных услугах, по каждому СП филиала, согласно заявке Заказчика.

4.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта о фактически оказанных услугах обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.

4.3. В случае возникновения необходимости оказать дополнительные услуги, не предусмотренные заявкой, Заказчик имеет право заявить об этом Исполнителю в письменном виде. В случае согласия Исполнителя оказать эти услуги, на их выполнение оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью договора.

4.4. Гарантийный срок на оказанные услуги, а также устранения дефектов, возникшие по вине Исполнителя, составляет 36 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки оказанных услуг Заказчиком.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае несоблюдения Исполнителем начального, промежуточного (этапов) и конечного сроков выполнения работ, Заказчик выплачивает  пени в размере 0,05 %  от стоимости не оказанных услуг, за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.

5.2. В случае нарушения срока оплаты  оказанных услуг, указанного в п.3.1 настоящего договора, Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,05 %  от стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки.

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков при оказании услуг по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причиной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

6.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» января 2015 г., а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором  – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 7.3.

7.3. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом».

7.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 ИНН 2801108200 КПП 280150001 р/с 40702810003010113258 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские ЭС» 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 179, ИНН 2801108200 КПП 280102003 Директор Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» |  |
| _____________________ Е.В. Семенюк | _________________________ |

Приложение №1 к договору услуг    №_______ от  _____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На услуги по техническому обслуживанию кондиционеров

1. Объект:

Техническое обслуживание кондиционеров для СП филиала ОАО «ДРСК - «Амурские ЭС»: Восточные ЭС, Западные ЭС, Северные ЭС, Центральные ЭС, УТП (п. Мухинка)

2. Объем услуг:

Подробный объем услуг указывается в приложении № 1 к техническому заданию по каждому СП.

3. Дополнительные условия:

3.1. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало оказания услуг после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости оказания услуг:

4.1. Стоимость оказания услуг определяется на основании представленной сметы (калькуляции). В составе коммерческого предложения приложить к расчету график перемещения бригад.

4.2. Коммерческое предложение предоставляется с учетом стоимости возможных работ по замене изношенных (поврежденных) элементов обслуживаемого оборудования в объеме 10% расчетной стоимости технического обслуживания.

4.3. Оплата производится за фактически выполненные работы с учетом стоимости фактически использованных материалов.

5. Требования к персоналу Исполнителя:

5.1. Персонал должен быть обучен по программе подготовки рабочих люльки и аттестованный в квалификационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора, Удостоверение с отметкой об аттестации во время работы иметь при себе. Иметь соответствующую квалификацию и опыт оказания услуг на аналогичных объекту торгов.

5.2. Инфраструктура предприятия Исполнителя по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

6. Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 30 августа 2014 г.

7. Заказчик:

Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети»

8. Требования к оказанию услуг:

8.1. Услуги выполняются на основании договора оказания услуг. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами действующими на период производства работ).

9. Приемка услуг:

9.1. Приемка выполненных объемов проводится на основании акта оказанных услуг, справки о командировочных расходах.

10. Материально-техническое обеспечение:

10.1. Комплектация материалами и оборудованием для оказания услуг  Исполнителя.

10.2. Материалы, предоставляемые Исполнителем должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Материалы доставляются к месту оказания услуг  готовыми к применению.

10.3. Материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг, доставляются к месту работ Исполнителем самостоятельно.

10.4. Автомобильный подъемник предоставляется Заказчиком.

11. Гарантии Исполнителя:

11.1. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное оказание услуг, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем не менее 36-ти месяцев.

12. Ответственные лица:

СП ЦЭС г. Благовещенск – начальник отдела АХО Протченко Марина Петровна тел. 399-363, axo@ces.amur.drsk.ru

СП ЗЭС г. Свободный - начальник СМТС Бондарь Андрей Владимирович тел. (8 41643) 27-367, E-mail: omts1@zes.amur.drsk.ru

СП СЭС г. Зея– начальник отдела АХО Матвеева Елена Николаевна тел. (841658) 56-496 E-mail :axo@ses.amur.drsk.ru

СП ВЭС г. Райчихинск – начальник ПТС Бурнос Татьяна Владимировна (841647)2- 2381 E-mail: pts@ves.amur.drsk.ru

СП УТП п. Мухинка– заместитель директора по производству Стеблин Евгений Владимирович. Тел. – (4162) 399 553, E-mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» ____________________ Е.В. Семенюк | __________________ |