 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

 Протокол выбора победителя

|  |  |
| --- | --- |
| № 322/МТПиР-ВП |  2014 года |

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Закрытый запрос цен:

***Закупка № 93 лот № 3*** -  **«Комплектные трансформаторные подстанции (КТПН)»** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» «Хабаровские ЭС».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.2.2 «Материалы ТПиР» № 93 лот 3 на основании указания ОАО «ДРСК» от 16.04.2014 г. № 94.

Плановая стоимость закупки: ***10 522 000,00* *рублей без учета НДС.***

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 На заседании присутствовали 7 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О признании предложений соответствующими условиям закупки.*
2. *О признании предложений несоответствующими условиям закупки.*
3. *О ранжировке предложений Участников закупки.*
4. *Выбор победителя*

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов от 21.05.2014г. № 322/МТПиР-В
2. Индивидуальное заключение Бичевина А.В.
3. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

***ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ЗАО "ДЭТК"*** (Россия, г. Хабаровск, ул. Ангарская, 7, оф. 29)***,*** ***ООО "Энерго-Импульс+"*** (680509, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, 2 км на северо-восток от с. Ильинка), ***ООО "Амурэлектрощит"*** (РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Нагорная, д.19) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «О признании предложений несоответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Участник ***ООО «Электрощит-Энергокомплекс» г. Москва*** информационным письмом от 19.05.2014 г. № 19/05-3 отказался от участия в закупочной процедуре. Предлагается ***отклонить*** данного участника от дальнейшего рассмотрения.

Предложение ***ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.) (Цена: ***7 730 000,00*** руб. (цена без НДС). 9 121 400,00 руб. с учетом НДС) (производитель продукции – ООО «ПО «НЗЭТ», Новосибирская область) не соответствует условиям закупки, т.к. участником не согласованы компоновочные размеры и электрические схемы КТПН, что не соответствует п. 4.4 ТЗ. Приложенная участником схема компоновки 2КТПН не может быть принята в связи с ограниченным местом под установку 2КТПН и невозможностью ее размещения на отведенном земельном участке. В документации, приложенной к заявке участника отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования «Общим требованиям к КТП, КМТП, СТП», что не соответствует п. 4.1 ТЗ. В ответ на дополнительный запрос о предоставлении недостающей информации, участником требуемая информация не предоставлена.

Предложение ***ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила"*** (пер. Нахимова, 11/1, г. Томск, Томская область, 634012) (Цена: ***7 750 002,00*** руб. (цена без НДС) 9 145 002,36 руб. с учетом НДС) (производитель продукции – ООО «Сибэл» г. Томск) не соответствует условиям закупки, т.к. участником не согласованы компоновочные размеры и электрические схемы КТПН, что не соответствует п. 4.4 ТЗ.

Предложение ***ООО ТД "Электрощит"***(630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1) (Цена: ***8 648 700,00*** руб. (цена без НДС) (производитель продукции – ООО «СЗЭ», РФ) 10 205 466,00 руб. с учетом НДС) не соответствует условиям закупки, т.к. участником не согласованы компоновочные размеры и электрические схемы КТПН, что не соответствует п. 4.4 ТЗ. Участником не предоставлены сертификаты соответствия или декларации соответствия ГОСТ, ТУ на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 2.2 ТЗ.

Предложение ***ООО "Архитравъ-Энерго"*** (690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11) (Цена: ***9 663 452,54*** руб. (цена без НДС) 11 402 874,00 руб. с учетом НДС) (производитель продукции – ООО «Архитравъ-Энерго» г. Владивосток) не соответствует условиям закупки, т.к. в документации, приложенной к заявке участника, указан гарантийный срок на поставляемое оборудование равный 24 месяцам, что не соответствует требованиям п. 4.3 ТЗ. Участником не предоставлен документ, подтверждающий наличие деловых связей с производителем КТПН (предоставлены декларации о соответствии КТПН выданный ООО «НПО «Сибэлектрощит»). Участником не предоставлен документ, подтверждающий наличие деловых связей с производителем силовых трансформаторов ТМГ, а также гарантийного обязательства от производителя трансформаторов, что не соответствует п. 19 общих требований к КТП, КМТП, СТП.

***ВОПРОС 3 «О ранжировке предложений Участников закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки и иные существенные условия* |
| 1 место | ***ЗАО "ДЭТК"*** (Россия, г. Хабаровск, ул. Ангарская, 7, оф. 29) (производитель продукции – ЗАО «ДЭТК». г. Хабаровск) | Цена: 7 740 000,00 руб. (цена без НДС) 9 133 200,00 руб. с учетом НДС. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: до 100% в течение 30 календарных дней с момента поставки. Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , при условии хранения не более 6 месяцев. Предложение действительно: до 31.08.2014г. |
| 2 место | ***ООО "Энерго-Импульс+"*** (680509, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, 2 км на северо-восток от с. Ильинка) (производитель продукции – ООО «Энерго-Импульс+» Хабаровский край) | Цена: 8 609 123,41 руб. (цена без НДС) 10 158 765,62 руб. с учетом НДС. Срок завершения поставки: до 31.08.2014г. с правом досрочной поставки. Условия оплаты: 100% до 30.09.2014г. Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 31.08.2014г. |
| 3 место | ***ООО "Амурэлектрощит"*** (РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Нагорная, д.19) (производитель продукции – ООО «Амурэлектрощит» г. Благовещенск) | Цена: 8 800 000,00 руб. (цена без НДС) 10 384 00,00 руб. с учетом НДС. Срок завершения поставки: до 30.08.2014г. Условия оплаты: до 30.07.2014г. при поставке до 30.06.2014г. и до 30.09.2014г. при поставке до 30.08.2014г. Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предложение действительно: до 19.08.2014г. |

***ВОПРОС № 4 «Выбор победителя»***

ОТМЕТИЛИ

На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем:

***Закупка № 93 лот № 3*** -  **«Комплектные трансформаторные подстанции (КТПН)»** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» «Хабаровские ЭС» - ***ЗАО "ДЭТК"*** (Россия, г. Хабаровск, ул. Ангарская, 7, оф. 29). (Производитель продукции – ЗАО «ДЭТК» г. Хабаровск). Цена: ***7 740 000,00*** руб. (цена без НДС) 9 133 200,00 руб. с учетом НДС. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: до 100% в течение 30 календарных дней с момента поставки. Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , при условии хранения не более 6 месяцев. Предложение действительно: до 31.08.2014г.

***РЕШИЛИ:***

1. Признать предложения ***ЗАО "ДЭТК"*** (Россия, г. Хабаровск, ул. Ангарская, 7, оф. 29)***,*** ***ООО "Энерго-Импульс+"*** (680509, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, 2 км на северо-восток от с. Ильинка), ***ООО "Амурэлектрощит"*** (РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Нагорная, д.19) удовлетворяющим по существу условиям закупки.
2. Предложения ***ООО «Электрощит-Энергокомплекс» г. Москва, ООО ПО "НЗЭТ"*** (630091, Россия, Новосибирская обл.), ***ЗАО ЗЭТО "ЭнергоСила"*** (пер. Нахимова, 11/1, г. Томск, Томская область, 634012), ***ООО ТД "Электрощит"***(630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1), ***ООО "Архитравъ-Энерго"*** (690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11) ***отклонить***  от дальнейшего рассмотрения.
3. Утвердить ранжировку предложений Участников

1 место: ***ЗАО "ДЭТК"*** ***г. Хабаровск;***

2 место: ***ООО "Энерго-Импульс+" г. Хабаровск;***

3 место: ***ООО "Амурэлектрощит" г. Благовещенск.***

1. Признать Победителем:

***Закупка № 93 лот № 3*** -  **«Комплектные трансформаторные подстанции (КТПН)»** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» «Хабаровские ЭС» - ***ЗАО "ДЭТК"*** (Россия, г. Хабаровск, ул. Ангарская, 7, оф. 29). (Производитель продукции – ЗАО «ДЭТК» г. Хабаровск). Цена: ***7 740 000,00*** руб. (цена без НДС) 9 133 200,00 руб. с учетом НДС. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора. Условия оплаты: до 100% в течение 30 календарных дней с момента поставки. Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию , при условии хранения не более 6 месяцев. Предложение действительно: до 31.08.2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:

Общее количество членов комиссии: 8, из них присутствовали 7и проголосовали:

«За» - \_\_ членов Закупочной комиссии

«Против» - \_\_\_ членов Закупочной комиссии

«Воздержались» - \_\_\_ членов Закупочной комиссии

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь Закупочной комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Моторина  |
| И.о. технического секретаря Закупочной комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Курганов |
|  |  |