## Эгершельд
Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС
Объект ПС 35 кВ «Эгершельд»
Адрес Приморский край , г. Владивосток
Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Наименование параметра |  |  | Ответы Заказчика
Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 2
| Количествыо фаз, шт. |  | 1
| Напряжение, В |  | ~220
Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт |  | 2
| Количество подзарядных устройств, шт |  | 2
| установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А |  | 18
| Выходное напряжение, В |  | 48
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач |  | 60
| Срок службы аккумуляторной батареи, лет |  | 15
Вводные автоматические выключатели | Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
Автоматические выключатели отходящих линий | Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата) |  | 1 | 2 | 14 | 1 | ввводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
| Номинальнй ток автоматического выкл. 1 секции, А |  | 16 | 10 | 6 | 4 | 50 / 10
| Количество присоединений на 2 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата) |  | 1 | 2 | 14 | 1 | ввводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
| Номинальнй ток автоматического выкл. 2 секции, А |  | 16 | 10 | 6 | 4 | 50 / 10
| Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
| Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет |  | да
Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет |  | да
| Поиск замыкания отоходящей линии на "Землю", да/нет |  | нет
Кабельные присоединения | Ввод/вывод | сверху через сальники, да/нет
|  | снизу через сальники, да/нет | да
Требования к ЩИТу | Степень защиты корпуса, IP 20……54 |  | 41
| Наличие обогревателя в шкафу, да/нет |  | да
| Особые требования к габаритам, (ШхВхГ) |  | 700х1800х600
Дополнительные требования: размещение не более чем в дыух шкафах
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер СП ПЮЭС |  |  | Старовойтов В.Н.
Начальник РЗА СП ПЮЭС |  |  | Резников В.В.
Главный инженер ВРЭС |  |  | Федулов А.В.
Начальник СТЭ ПЭС |  |  | Голубков Е.В.

## Северная
Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС
Объект ПС 35 кВ «Северная»
Адрес Приморский край ПГО п. Углекаменск, ул. Калинина 33
Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Наименование параметра |  |  | Ответы Заказчика
Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 2
| Количествыо фаз, шт. |  | 1
| Напряжение, В |  | ~220
Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт |  | 1
| Количество подзарядных устройств, шт |  | 2
| установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А |  | 5
| Выходное напряжение, В |  | 48
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач |  | 60
| Срок службы аккумуляторной батареи, лет |  | 15
Вводные автоматические выключатели | Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
Автоматические выключатели отходящих линий | Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата) |  | 2 | 4 | 15 | 2 | ввводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
| Номинальнй ток автоматического выкл. 1 секции, А |  | 16 | 10 | 6 | 4 | 50 / 10
Количество автоматов на 2 секции, шт
Номинальнй ток автоматического выкл. 2 секции, А
| Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
| Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет |  | да
Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет |  | да
| Поиск замыкания отоходящей линии на "Землю", да/нет |  | нет
Кабельные присоединения | Ввод/вывод | сверху через сальники, да/нет
|  | снизу через сальники, да/нет | да
Требования к ЩИТу | Степень защиты корпуса, IP 20……54 |  | 41
| Наличие обогревателя в шкафу, да/нет |  | да
| Особые требования к габаритам, (ШхВхГ) |  | 800х1800х600
Дополнительные требования: размещение не более чем в дыух шкафах
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер СП ПЮЭС |  |  | Старовойтов В.Н.
Начальник РЗА СП ПЮЭС |  |  | Резников В.В.
Главный инженер ПРЭС |  |  | Галямов В.Р.
Начальник СТЭ ПЭС |  |  | Голубков Е.В.

## Горная
Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС
Объект ПС 35 кВ «Горная»
Адрес Приморский край ПГО г. Партизанск, ул. Березовая 55
Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Наименование параметра |  |  | Ответы Заказчика
Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 2
| Количествыо фаз, шт. |  | 1
| Напряжение, В |  | ~220
Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт |  | 1
| Количество подзарядных устройств, шт |  | 2
| установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А |  | 5
| Выходное напряжение, В |  | 48
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач |  | 60
| Срок службы аккумуляторной батареи, лет |  | 15
Вводные автоматические выключатели | Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
Автоматические выключатели отходящих линий | Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата) |  | 2 | 5 | 16 | 2 | ввводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
| Номинальнй ток автоматического выкл. 1 секции, А |  | 16 | 10 | 6 | 4 | 50 / 10
Количество автоматов на 2 секции, шт
Номинальнй ток автоматического выкл. 2 секции, А
| Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
| Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет |  | да
Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет |  | да
| Поиск замыкания отоходящей линии на "Землю", да/нет |  | нет
Кабельные присоединения | Ввод/вывод | сверху через сальники, да/нет
|  | снизу через сальники, да/нет | да
Требования к ЩИТу | Степень защиты корпуса, IP 20……54 |  | 41
| Наличие обогревателя в шкафу, да/нет |  | да
| Особые требования к габаритам, (ШхВхГ) |  | 800х1800х600
Дополнительные требования: размещение не более чем в дыух шкафах
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер СП ПЮЭС |  |  | Старовойтов В.Н.
Начальник РЗА СП ПЮЭС |  |  | Резников В.В.
Главный инженер ПРЭС |  |  | Галямов В.Р.
Начальник СТЭ ПЭС |  |  | Голубков Е.В.

## Авангард
Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС
Объект ПС 35 кВ «Авангард»
Адрес Приморский край ПГО Авангард, ул. Кирова 61
Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Наименование параметра |  |  | Ответы Заказчика
Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 2
| Количествыо фаз, шт. |  | 1
| Напряжение, В |  | ~220
Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт |  | 1
| Количество подзарядных устройств, шт |  | 2
| установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А |  | 5
| Выходное напряжение, В |  | 48
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач |  | 60
| Срок службы аккумуляторной батареи, лет |  | 15
Вводные автоматические выключатели | Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
Автоматические выключатели отходящих линий | Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата) |  | 2 | 6 | 16 | 2 | ввводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
| Номинальнй ток автоматического выкл. 1 секции, А |  | 16 | 10 | 6 | 4 | 50 / 10
Количество автоматов на 2 секции, шт
Номинальнй ток автоматического выкл. 2 секции, А
| Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
| Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет |  | да
Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет |  | да
| Поиск замыкания отоходящей линии на "Землю", да/нет |  | нет
Кабельные присоединения | Ввод/вывод | сверху через сальники, да/нет
|  | снизу через сальники, да/нет | да
Требования к ЩИТу | Степень защиты корпуса, IP 20……54 |  | 41
| Наличие обогревателя в шкафу, да/нет |  | да
| Особые требования к габаритам, (ШхВхГ) |  | 750х1800х700
Дополнительные требования: размещение не более чем в дыух шкафах
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер СП ПЮЭС |  |  | Старовойтов В.Н.
Начальник РЗА СП ПЮЭС |  |  | Резников В.В.
Главный инженер ПРЭС |  |  | Галямов В.Р.
Начальник СТЭ ПЭС |  |  | Голубков Е.В.

## Красноречинск
Организация филиал ОАО «ДРСК» ПЭС
Объект ПС 35 кВ «Красноречинск»
Адрес Приморский край г. Дальнегорск
Контактное лицо Голубков Евгений Владимирович, т. 84232694688, golybkov@prim.drsk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Наименование параметра |  |  | Ответы Заказчика
Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 2
| Количествыо фаз, шт. |  | 1
| Напряжение, В |  | ~220
Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт |  | 1
| Количество подзарядных устройств, шт |  | 2
| установившийся ток потребления постоянной нагрузки, А |  | 5
| Выходное напряжение, В |  | 48
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач |  | 60
| Срок службы аккумуляторной батареи, лет |  | 15
Вводные автоматические выключатели | Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
Автоматические выключатели отходящих линий | Количество присоединений на 1 секцию, шт (одно присоединение - два однополюсных автомата) |  | 1 | 7 | 5 | 2 | ввводные на АБ/ЗУ, 2 шт.
| Номинальнй ток автоматического выкл. 1 секции, А |  | 16 | 10 | 6 | 4 | 50 / 10
Количество автоматов на 2 секции, шт
Номинальнй ток автоматического выкл. 2 секции, А
| Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет |  | да
| Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет |  | да
| Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет |  | да
Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет |  | да
| Поиск замыкания отоходящей линии на "Землю", да/нет |  | нет
Кабельные присоединения | Ввод/вывод | сверху через сальники, да/нет
|  | снизу через сальники, да/нет | да
Требования к ЩИТу | Степень защиты корпуса, IP 20……54 |  | 41
| Наличие обогревателя в шкафу, да/нет |  | да
| Особые требования к габаритам, (ШхВхГ) |  | 650х1800х700
Дополнительные требования: одношкафное размещение