|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.05.14 г.  № 02-01-07-175

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Закупка производится согласно ГКПЗ  2014г. (раздел 1.2 – закупка материалов и оборудования для энергоремонтного производства № 1455)  для филиала ОАО «ДРСК»  ПЭС, ХЭС.

Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

- Спецификация №1

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта | 3 КНТп 10 25-50 | шт | 20 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 35/50 | шт | 1 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 3 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 5 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 6 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 6 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 7 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 2 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 8 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 9 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 4 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 10 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-16 | шт | 32 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 11 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-185 | шт | 3 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 12 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-35 | шт | 470 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 13 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-50 | шт | 1 738 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 14 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-70 | шт | 288 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 15 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-95 | шт | 92 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 16 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-120 | шт | 42 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 17 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 150-19 | шт | 24 | Ст.Уссурийск ДВЖД |
| 18 | Наконечник кабельный медный | ТМ-16 | шт | 60 | Ст.Уссурийск ДВЖД |

Спецификация №2

| № | Наименование | Марка | Ед. | Кол-во | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтпН-1 4х70/120 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-10 150/240 | шт | 1 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 3 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп -10 35/50 | шт | 6 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 4 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-1 4х70/120 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 5 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 150/240 | шт | 9 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 6 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 7 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 49 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 8 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 35/50 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 9 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 10 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 10 | Муфта кабельная соединительная | Стп-10 150/240 | шт | 4 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 11 | Наконечник болтовой 2БН (70-120) два болта | 2БН (70-120) два болта | шт | 32 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 12 | Наконечник болтовой 2НБ(25-50) два болта | 2НБ(25-50) два болта | шт | 21 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 13 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-240 | шт | 3 | Ст.Комсомольск-на-Амуре ДВЖД |
| 14 | Гильза с болтовым соединением | СБ-2 70/120мм | шт | 46 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 15 | Кабельный соединитель болтовой | СБ-1 35-50 мм2 | шт | 32 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 16 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 35/50 | шт | 1 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 17 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп -10 70/120 | шт | 5 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 18 | муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 4х 70/120 | компл | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 19 | Муфта кабельная концевая внутренней уст. | КВтп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 20 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 7 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 21 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х35/50 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 22 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 23 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 150/240 | шт | 6 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 24 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтпН-10 70/120 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 25 | Муфта кабельная соединительная | Стп -1 3х70/120 | шт | 4 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 26 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 150/240 | шт | 10 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 27 | Муфта кабельная соединительная | Стп -10 70/120 | шт | 34 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 28 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х35/50 | шт | 2 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 29 | Муфта кабельная соединительная | Стп-1 4х70/120 | шт | 6 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 30 | Наконечник болтовой 2БН (70-120) два болта | 2БН (70-120) два болта | шт | 450 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 31 | Наконечник болтовой 2НБ(150-240) два болта | 2НБ(150-240) два болта | шт | 51 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 32 | Наконечник болтовой 2НБ(25-50) два болта | 2НБ(25-50) два болта | шт | 296 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 33 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-35 | шт | 16 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 34 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-50 | шт | 84 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 35 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-70 | шт | 64 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 36 | Наконечник кабельный алюминевый сеч. 120 кв. мм ТА-120 | ТА-120 | шт | 12 | Ст.Хабаровск-2 ДВЖД |
| 37 | Муфта кабельная концевая наружная на 3-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 35кВ КНтп 35-150 | КНтп 35-150 35кВ | компл | 2 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 38 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 150/240 | шт | 4 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 39 | Муфта кабельная концевая наружной уст. | КНтп-10 70/120 | шт | 2 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 40 | Муфта кабельная соединительная на 3-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 35кВ СТп 35-150 | СТп 35-150 35кВ | компл | 2 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 41 | Наконечник болтовой 2БН (70-120) два болта | 2БН (70-120) два болта | шт | 30 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 42 | Наконечник болтовой 2НБ(150-240) два болта | 2НБ(150-240) два болта | шт | 12 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 43 | Наконечник болтовой 2НБ(25-50) два болта | 2НБ(25-50) два болта | шт | 3 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 44 | Наконечник кабельный | ТАМ-50 | шт | 21 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 45 | Наконечник кабельный алюминевый | ТА-50 | шт | 6 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 46 | Наконечник кабельный алюминиевый | ТА 25 | шт | 8 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 47 | Наконечник кабельный медно-алюминиевой | ТАМ-70 | шт | 54 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |
| 48 | Наконечник кабельный медный ТМ-16 | ТМ-16 | шт | 224 | Ст.Комсомольск на-амуре ДВЖД |

## 2. Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2.   Срок поставки продукции на склад Заказчика: до 01.07.2014г.

2.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, до  01.08.2014г.

2.4. Участник должен предоставить:

- сертификат соответствия

- технические условия

- комплектовочную ведомость на изделие

2.5. Продукция должна быть новой 2014г. выпуска и ранее не используемой.

2.6. Срок эксплуатации должен составлять не менее 30 лет.

2.7. Гарантийный срок хранения продукции должен составлять не менее 60-ти месяцев со дня поставки изделия на склад заказчика.

2.8. Гарантийный срок эксплуатации продукции должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию до окончания гарантийного срока хранения. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции в период гарантийного срока эксплуатации.

3.Оценочные требования к поставляемой продукции.

3.1. Предпочтение будет отдано продукции которая наиболее полно отвечает требованиям согласно Приложения №1.

4.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1.	Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.

При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

4.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Согласовано:

Начальник департамента МТО                              С.А. Коржов

Зам. главного инженера по

эксплуатации и ремонту-

-начальник департамента                                      М.Н. Голота

Исп. Прядкин Ю.В.

Тел 27-347

\

Приложение 1 к техническому заданию

| Кабельные муфты | КВНТП-1 | КВТП-10 | КНТП-10 | КНТП-1 | СТП-1 | СТП-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатка термоусаживаемая | х | х | х | х | х | х |
| Трубка жильная | х | х | х | х | х |  |
| Трубка маслоотделительная |  | х | х | х |  |  |
| Трубка жильная маслостойкая |  |  |  |  |  | х |
| Трубка жильная антитрекинговая |  |  | х | х |  |  |
| Манжета поясная | х | х | х | х |  |  |
| Манжета изоляции соединителя |  |  |  |  | х | х |
| Манжета на наконечник | х | х | х | х |  |  |
| Кожух внутренний |  |  |  |  | х | х |
| Кожух внешний |  |  |  |  | х | х |
| Изолятор |  |  | х | х |  |  |
| Герметик узла заземления | х | х | х | х | х | х |
| Герметик маслостойкий со свойствами выравнивания поля (лента) |  | х | х | х |  | х |
| Герметик маслостойкий со свойствами выравнивания поля (пластины на соединитель) |  |  |  |  |  | х |
| Мастика заполнения межфазного пространства |  |  |  |  |  | х |
| Распорка фазная (с термоплавким слоем) |  |  |  |  |  | х |
| Стеклолента 9 метров | х | х | х | х | х | х |
| Фольга |  |  |  |  |  | х |
| Нить бондажная | х | х | х | х | х | х |
| Проводник заземления (медный, гибкий луженый) с наконечником | х | х | х | х |  |  |
| Проводник заземления (медный, гибкий луженый) |  |  |  |  | х | х |
| Проволка бандажная (сталь оцинкованная) | х | х | х | х | х | х |
| Припой А | х | х | х |  | х | х |
| Жир паяльный | х | х | х | х | х | х |
| Припой ПОС-30 | х | х | х | х | х | х |
| Контактная пластина (терка) | х |  |  | х | х |  |
| Роликовая пружина постоянного давления | х |  |  | х | х |  |
| Салфетка (бязь) | х | х | х | х | х | х |
| Скотч или изолента ПВХ | х | х | х | х | х | х |
| Пакет (труба) |  |  |  |  | х | х |
| Перчатки х/б | х | х | х | х | х | х |
| Соединитель болтовой |  |  |  |  | х | х |