Приложение № 1

Техническое задание на  поставку трансформаторов силовых

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| 1 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 1) | ТМГ- 100/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 1 | Ст. назначения- Уссурийск, ДВЖД Срок поставки – до 31 июля 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 2) | ТМГ- 250/6/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 1 |  |
| 3 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 2) | ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 3 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 5 |  |

  - Филиал «Электрические сети ЕАО»

| 1 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 4) | ТМГ- 400/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 1 | Ст. назначения- Биробиджан-1, ДВЖД Срок поставки – до 31 августа 2014 г. С правом досрочной поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансформатор силовой масляный 10 кВ (согласно ТЗ № 5) | ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 2 |  |
| 3 | Трансформатор силовой масляный 6 кВ (согласно ТЗ № 3) | ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 | шт. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | шт. | 4 |  |

- Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика,

являются отборочными критериями)

- 2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2  Поставка оборудования, входящего в предмет договора, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

2.3. Оплата за поставленное оборудование:

– до 31 августа 2014 года (при поставке  до 31.07.14 г.)

- до 30 сентября 2014 г. (при поставке  до 31.08.14 г.)

- Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать опросным листам к ТЗ.

  - Оборудование должно быть новым, не ранее  2 квартала  2014 г. выпуска и ранее не используемым.

3.3.Участник должен предложить ТМГ производителя, указанного в конкурсной заявке на право заключения  рамочного соглашения (конкурс № 38123 от 25.11.13 г. (лот № 2).

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                      М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                             С.А. Коржов

Начальник департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                              Е.Н. Тищенко

Начальник службы технической эксплуатации                                                 А.В. Бичевин

Крючкова Т.Ю.

Тел./ Факс:397-343,

Е-mail: mto9@drsk.ru