«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Первый заместитель

директора по производству-

главный инженер филиала

ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______________С.Н. Корчемагин

«_____» ________________ 2014 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

На пропитку деревянных конструкций чердачных помещений объектов СП

Приморские Электрические Сети в 2014 году

- Наименование работ

- Пропитка деревянных конструкций крыш зданий огнезащитным составом

Объектов:5

Общая площадь обрабатываемой поверхности:10321 м2

| Приморские Северные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
|  | Дальнегорский РЭС | пгт.Пластун ул.Энергетиков 1 | чердачное помещение мастерского участка | 589 |
|  | Дальнегорский РЭС | пгт.Пластун ул.Энергетиков 1 | чердачное помещение комнаты отдыха командированного персонала | 151 |
|  | Дальнегорский РЭС | пгт.Пластун ул.Энергетиков 2 | чердачное помещение пс Пластун | 438 |
|  | Дальнегорский РЭС | Дальнегорский район п.Рудная-Пристань ул.Верхняя 2а | чердачное помещение пс Плавзавод | 298 |
|  | Дальнегорский РЭС | г. Дальнегорск Ул.Горная 1 | чердачное помещение пс Д | 235 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 1711 м2

Вед. Инженер СОТиН

Отмахов Евгений Эдуардович

раб.  8-42375-9-70-88 (43-54)

сот. 89025279626

| Приморские Центральные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 7 | Уссурийский РЭС | Приморский край, Михайловский р-н с. Григорьевка | Здание Григорьевского МУ | 96 |
|  |  | Приморский край, Уссурийский р-н с. Корсаковка | Здание Корсаковского МУ | 96 |
| 8 | Ханкайский РЭС | Приморский край Пограничный район с. Жариково, ул. Дальневосточная, 86. | Чердачное помещение здания Жариковского МУ | 131 |
|  |  | Приморский край Ханкайский район с. Ново - Качаловка, ул.140А км. трассы Михайловка-Турий Рог | Чердачное помещение здания Ново - Качаловского МУ | 124 |
| 9 | Октябрьский РЭС | Приморский край Октябрьский район п. Липовцы Сосновый переулок 2 | Чердачное помещение здания ПС «Липовцы» | 460 |
|  |  |  | Чердачное помещение здания ПС «Полевая» | 460 |
|  |  |  | Чердачное помещение здания большого гаража РПБ. | 460 |
| 10 | Михайловский РЭС | с. Ивановка ул. Горького-13 | Складское помещение (кирпичное) | 49 |
| 11 | Южный РЭС | Приморский край, г.Уссурийск ул. Раковское Шоссе 1А | Здание ПС «УКФ» | 450 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЦЭС: 2326 м2

Ведущий инженер ОТ и ТБ по Прим ЦЭС

Бузак Валентин Николаевич

раб. 8 (4234)322-477

сот. 89147108616

| Приморские Южные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 12 | База СП ПЮЭС | г. Владивосток, ул. Стрелковая 21 | Центральный склад | 656 |
| 13 | База СП ПЮЭС | Г. Владивосток, ул. Стрелковая 21 | Ангар | 320 |
| 14 | Артемовский РЭС | п. Шкотово, ул.Гарнизонная,1 | ПС «Шкотово» | 435 |
| 15 | Артемовский РЭС | г. Артем, ул. Интернациональная 54 | ПС «Артемовская» | 435 |
| 16 | Артемовский РЭС | г. Артем, ул. Красногвардейская 16 | ПС «Западная» | 30 |
| 17 | Артемовский РЭС | г. Артем, ул. Пестеля 30 | ПС «Шахтовая» | 125 |
| 18 | Артемовский РЭС | Надеждинский район, п. Тавричанка | ПС Тавричанка | 420 |
| 19 | Партизанский район РЭС | Находкинский гор. Округ с.Душкино, ул. Комарова 56а. | Мастерский участок «Душкино» бытовое помещение | 37 |
| 20 | База СП ПЮЭС | г. Владивосток, ул. Стрелковая 21 | Здание управления АБК (стеновые панели на путях эвакуации) | 80 |
| 21 | База СП ПЮЭС | Г. Владивосток, ул. Стрелковая 21 | АБК РЭУ (стеновые панели на путях эвакуации) | 15 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЮЭС: 2553 м2 (из них облицовка стен на путях эвакуации на базе СП ПЮЭС составляет 95 м2)

Начальник СОТиН СП Прим ЮЭС

Волохотюк Евгений Юрьевич

раб. 8 (423)2-211-178

сот. 89502853331

| Приморские Западные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес, Контактное лицо | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 22 | База ЗЭС | Приморский край , г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17. | Здание СМТ | 2332 |
|  |  |  | Здание Склада 1,2 | 1399 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЗЭС: 3731 м2

Инженер СОТиН по Прим ЗЭС

Никитин Андрей Николаевич

раб. 8 (42355)29-3-13(4353)

сот. 89089720287

- Подрядчик проводит пропитку деревянных конструкций огнезащитными составами.

- Подрядчик оформляет акт выполненных работ, с предоставлением лицензии на данный вид деятельности, сертификаты на огнезащитные составы.

- Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику заключения пожарно-технической лаборатории.

- Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 30.08.2014 г.

Зам. главного инженера по ОТ-

начальника службы								И.П.Кравченко

Дьячков Н.А.

2-211-369