Начальнику СПР и ТП Плотников Андрей Леонидович

от Кайдалов Кирилл Олегович

Дата    .   .2014 (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 11.04.2014 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель Майданюк Владимир Викторович телефон: 89241178870

2. Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом с электрообогревом (новое строительство)

Фактический объект: Индивидуальный жилой дом с электрообогревом (новое строительство)

3. Адрес объекта: ЕАО п. Приамурский ул. Амурская, участок № 45

4. Заявленная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 категория

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС – 220/35/10 кВ Левобережная, №ф. 6(10) кВ «154», КТПН – № 127, № ф. (0,4) кВ «3», № опоры 3 – 00/7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вторая точка присоединения: ПС - ____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______, № ф. 0,4 кВ « », № опоры ________. 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 30 метров (измерения произведены прибором GARMIN eTrex 20 серийный номер 2Н2006021) |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ | - |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 1.2. |  | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  | - | - |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | - | - |  |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  | - | - |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | - | - |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) |  |  | - | - |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 20 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.); ж/б 2. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50х1х54,6 | 25 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  | - |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  | - |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  | - |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  | - |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.2. | Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов) |  |  |  |  | - |  |
| 5.4. | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  | - |  |
| 5.5. | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  | - |  |
| 5.6. | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  | - |  |
| 5.7. | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Прилагается

12. Примечания: ОАО ДРСК филиал ЭС ЕАО произвести проектирование и строительство отпайки ВЛИ – 0,4 кВ от существующей ВЛИ – 0,4 кВ Ф – 3 КТП – 127 оп. 127/3 – 00/7; с пересечением ВЛ – 10 кВ в пролете оп. 156 – 03/7 – 8.

КТП – 127 ВЛИ – 0,4 кВ Ф – 3 оп. 127/3 – 00/7. ВЛИ – 0,4 кВ Ф – 3 от КТП – 127 выполнена проводом СИП 3х50х1х54,6. Протяженность ВЛИ – 0,4 кВ Ф – 3 от КТП – 127 до оп.  127/3 – 00/7 составляет 280 метров. К ВЛИ – 0,4 кВ Ф – 3 от КТП – 127 присоединено 2 абонента. Для монтажа СИП на проектируемые опоры необходимо: анкерный кронштейн типа CS10,3 – 2 шт. Анкерный клиновой зажим типа РА1500 – 2 шт. Лента крепления F207 – 4 метра. Скрепа – 4 шт. Ответвительный зажим типа Р70 – 4 шт.

Инженер                                                                                               Кайдалов К. О.

Должность                                              Подпись                                    Ф. И. О.

«11» апреля  2014 г.