

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения конкурсных заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 486/УКС-Р** | город Благовещенск | «06» октября 2014 |

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Открытый одноэтапный электронный конкурс ***Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно на территории СП ЗЭС и СП СЭС филиала «ПЭС»***

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.1.1 «Услуги КС» № 2651 на основании указания ОАО «ДРСК» от 15.08.2014 г. № 202

Планируемый объем работ на весь срок действия договора: ***40 000 000,00***  рублей без учета НДС

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 8 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О признании конкурсных заявок соответствующим условиям закупки*
2. *О предварительной ранжировке конкурсных заявок*
3. *О проведении переторжки*

***ВОПРОС 1 «О признании конкурсных заявок соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Конкурсные заявки ***ОАО "Востоксельэлектросетьстрой"*** г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165, ***ООО "РосГСК"*** г. Владивосток, ул. Калинина, 49»А» признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «О предварительной ранжировке конкурсных заявок»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать конкурсные заявки следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование участников* | *суммарная стоимость заявки за единицу руб. без НДС* | *Место в предварительной ранжировке* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале*  *от 3до 5)* |
| ***ООО "РосГСК"***  г. Владивосток, ул. Калинина, 49»А» | Общая стоимость ***40 000 000,00*** руб. без учета НДС (47 200 000,00 руб. с учетом НДС). В т.ч. стоимость за единицу:  1. Строительство ВЛ-0,4кВ длиной 1 км., проводом СИП 2А 3\*70+1\*70, с применением ж/б строек марки СВ-95-3 в количестве 50 шт. – 750 000,00 руб. без учета НДС;  2. Строительство ВЛ-6(10)кВ длиной 1 км., проводом АС-50, с применением ж/б строек марки СВ-105-58 в количестве 25 шт. – 830 000,00 руб. без учета НДС;  3. Строительство СТП 6(10)/0,4кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100кВа(на ж/б опоре СА 105-5) – 207 000,00 руб. без учета НДС;  4. Строительство КТПН 6(10)/0,4кВ с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВа (киоскового типа на фундаменте из блоков ФБС) – 605 000,00 руб. без учета НДС  5. Перебазировка на расстояние до 100 км. – 73 000,00 руб. без учета НДС.  6. ПИР+землеустроительные работы за единицу: 533 877,09  **ИТОГО: 2 998 877,09 руб. без учета НДС** | ***1*** | ***3,00*** |
| ***ОАО "Востоксельэлектросетьстрой"***  г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165 | Общая стоимость ***40 000 000,00*** руб. без учета НДС (47 200 000,00 руб. с учетом НДС). В т.ч. стоимость за единицу:  1. Строительство ВЛ-0,4кВ длиной 1 км., проводом СИП 2А 3\*70+1\*70, с применением ж/б строек марки СВ-95-3 в количестве 50 шт. – 1 105 322,00 руб. без учета НДС;  2. Строительство ВЛ-6(10)кВ длиной 1 км., проводом АС-50, с применением ж/б строек марки СВ-105-58 в количестве 25 шт. – 848 652,00,00 руб. без учета НДС;  3. Строительство СТП 6(10)/0,4кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100кВа(на ж/б опоре СА 105-5) – 387 992,00 руб. без учета НДС;  4. Строительство КТПН 6(10)/0,4кВ с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВа (киоскового типа на фундаменте из блоков ФБС) – 763 938,00 руб. без учета НДС  5. Перебазировка на расстояние до 100 км. – 50 755,00 руб. без учета НДС.  **ИТОГО: 3 156 659,00 руб. без учета НДС** | ***2*** | ***3,00*** |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы конкурсных заявок Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать конкурсные заявки ***ОАО "Востоксельэлектросетьстрой"*** г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165, ***ООО "РосГСК"*** г. Владивосток, ул. Калинина, 49»А» соответствующими условиям закупки.
2. Утвердить предварительную ранжировку конкурсных заявок Участников:
3. Место: ***ООО "РосГСК"*** г. Владивосток, ул. Калинина, 49»А»
4. Место: ***ОАО "Востоксельэлектросетьстрой"*** г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165
5. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке участников ***ОАО "Востоксельэлектросетьстрой"*** г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165, ***ООО "РосГСК"*** г. Владивосток, ул. Калинина, 49»А»

* 1. Определить форму переторжки: заочная.
  2. Назначить переторжку на 09.10.2014 в 14:00 час. (благовещенского времени).
  3. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
  4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |