

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 520/УТПиР-Р** |  город Благовещенск | «24» сентября 2014 |

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Открытый электронный запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ: ***Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК)*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.2.1 «Услуги ТПиР» № 2659 на основании указания ОАО «ДРСК» от 15.08.2014 г. № 202.

Плановая стоимость закупки: ***17 500 000,00*** руб. без учета НДС

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ: 7** членовпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об отклонении предложения ЗАО «РИССА-ТелеСистемы»*
2. *О признании предложения соответствующим условиям закупки*
3. *О предварительной ранжировке предложений*
4. *О проведении переторжки*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения ЗАО «РИССА-ТелеСистемы»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ЗАО «РИССА-ТелеСистемы»*** г. Москва, Краснопрудная 12/1 стр. 1, содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации, а именно: Элементы мнемосхемы для щита имеют внешний вид, отличающийся от существующих элементов мнемосхемы диспетчерских щитов филиала Амурские ЭС (мнемосимволы имеют различные размерности и графически начертания, активные элементы имеют значительно отличающиеся механические исполнения и внешний вид), что не соответствует п.10.3. Технического задания, согласно которого, диспетчерский щит не должен отличаться по внешнему виду и цветовой гамме от существующего щита. Знаки и надписи на пластиковые ячейки предлагаемого щита наносятся методом шелкографии или ультрафиолетовой печати, что не соответствует п.10.3 ТЗ, согласно которому способ нанесения мнемосхемы должен быть – термопечать. В предложении участника указано, что к поставке предлагается щит диспетчерский мозаичный магнитный (патент №98638), что не соответствует п.29 Приложения №1 к Техническому заданию (Опросный лист) согласно которому требуется щит обычной конструкции (элементы на защелках). Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 2 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО "Позитроника-Амур"*** г. Благовещенск ул. 50 лет Октября 65А, ***ООО «ТМ системы»*** г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 3 «О предварительной ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование участников* | *цена руб. без НДС* | *Место в предварительной ранжировке* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале**от 3до 5)* |
| ***ООО «ТМ системы»***г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 | ***17 496 200,00*** | ***1*** | ***3,27*** |
| ***ООО "Позитроника-Амур"***г. Благовещенск ул. 50 лет Октября 65А | ***17 090 200,00***  | ***2*** | ***3,00*** |

***ВОПРОС 4 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить предложениеУчастника ***ЗАО «РИССА-ТелеСистемы»*** г. Москва, Краснопрудная 12/1 стр. 1поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
2. Признать предложения ***ООО "Позитроника-Амур"*** г. Благовещенск ул. 50 лет Октября 65А, ***ООО «ТМ системы»*** г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 соответствующими условиям закупки.
3. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

1 место: ***ООО «ТМ системы»*** г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77

2 место: ***ОО "Позитроника-Амур"*** г. Благовещенск ул. 50 лет Октября 65А

1. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке участников ***ООО "Позитроника-Амур"*** г. Благовещенск ул. 50 лет Октября 65А, ***ООО «ТМ системы»*** г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77

* 1. Определить форму переторжки: заочная.
	2. Назначить переторжку на 30.09.2014 в 11:00 час. (благовещенского времени).
	3. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
	4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |