## объемы все
Электрика Теплые стоянки 2014 под 5500
№ пп | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ и затрат
1 | Система электроснабжения и компьютерной сети в лаборатории | 1 шт. | 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
2 |  | 1 шт. | 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
3 |  | 100 м | 0.34 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
4 |  | 1 шт. | 12 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2
5 |  | 100 шт. | 0.3 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
6 |  | 100 м | 6.1 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
7 |  | 100 м | 3.8 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
8 |  | 100 шт. | 0.05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
9 |  | 100 шт. | 0.02 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
10 |  | 100 шт. | 0.18 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
11 |  | 1 шт. | 17 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
12 |  | 100 м | 0.4 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
13 |  | 1 шт. | 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
14 |  | 1 шт. | 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
15 | Монтаж нового ВРУ | 1 шт. | 1 | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании
16 |  | 1 шт. | 10 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
17 |  | 100 м | 0.1 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
18 |  | 100 м | 0.3 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
19 |  | 100 шт. | 0.22 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
20 |  | 100 м трубопровода | 2.34 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
21 | Смена системы отопления | 100 м борозд | 0.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2
22 |  | 100 отверстий | 0.24 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
23 |  | 1 м3 заделки | 1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
24 |  | 100 м трубопровода | 0.68 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
25 |  | 100 м трубопровода | 0.48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
26 |  | 100 м трубопровода | 0.24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
27 |  | 100 м трубопровода | 0.38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
28 |  | 100 м трубопровода | 0.84 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
29 |  | 100 м трубопровода | 0.28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
30 |  | 1 шт. | 78 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
31 |  | 1 шт. | 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
32 |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.4 | Установка радиаторов: стальных
33 |  | 1 врезка | 2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
34 |  | 100 м трубопровода | 2.9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
35 | Пожарный гидрант | 100 м трубопровода | 0.36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
36 |  | 1 кран | 4 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
37 | Реконструкия бокса и лаборатории (общестроительные работы) | 1 т конструкций | 2.5 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
38 |  | 1 т конструкций | 0.428 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
39 |  | 100 м3 кладки | 0.086 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен
40 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
41 |  | 100 отверстий | 0.11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
42 |  | 100 ям | 0.11 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м
43 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.035 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
44 |  | 1 т | 0.2 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
45 |  | 1 т конструкций | 1.518 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
46 |  | 1 т конструкций | 5.309 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
47 |  | 100 м2 покрытия | 1.357 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
48 |  | 1 м реза | 23.3 | Резка стального профилированного настила
49 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
50 |  | 100 м3 в деле | 0.19 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
51 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.293 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2
52 |  | 100 м2 покрытия | 1.37 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
53 |  | 100 м2 оконных переплетов | 0.14 | Снятие оконных переплетов: остекленных
54 |  | 100 м2 проемов | 0.1221 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
55 |  | 1 т конструкций | 0.75 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
56 |  | 100 коробок | 0.01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
57 |  | 100 м2 дверных полотен | 0.024 | Снятие дверных полотен
58 |  | 1 м3 кладки | 7 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м
59 | Реконструкция Мойки | 1 т конструкций | 1.25 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
60 |  | 1 т конструкций | 0.214 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
61 |  | 100 отверстий | 0.06 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
62 |  | 100 ям | 0.06 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м
63 |  | 100 м3 кладки | 0.016 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен
64 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.019 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
65 |  | 1 т | 0.11 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
66 |  | 1 т конструкций | 0.828 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
67 |  | 1 т конструкций | 2.6545 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
68 |  | 100 м2 покрытия | 0.6785 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
69 |  | 1 м реза | 11.65 | Резка стального профилированного настила
70 |  | 100 м3 в деле | 0.095 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
71 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
72 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2
73 |  | 1 т конструкций | 0.05 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
74 | Ремонт помещений лаборатории | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.482 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
75 |  | 100 м2 поверхности | 0.81 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
76 |  | 100 м2 покрытия | 0.81 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
77 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
78 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.405 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
79 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.405 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
80 |  | 1 м3 изоляции | 6.6 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
81 |  | 100 м2 стяжки | 0.66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
82 |  | 100 м2 стяжки | 0.66 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
83 |  | 100 м2 покрытия | 0.66 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
84 |  | 100 м плинтуса | 0.36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
85 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.66 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
86 |  | 100 м2 облицовки | 0.05 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
87 |  | 100 п.м | 0.05 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
88 |  | 100 м плинтуса | 0.16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
89 |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.18 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с оконным проемом
90 | Кабинеты над мойкой (отделочные работы) | 1 т | 0.313 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
91 |  | 1 т конструкций | 0.313 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
92 |  | 1 м3 | 5.2 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
93 |  | 100 м2 проемов | 0.034 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2
94 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.05 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
95 |  | 100 м2 поверхности | 1.05 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
96 |  | 100 м2 покрытия | 1.4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
97 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
98 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
99 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
100 |  | 100 м2 стяжки | 0.66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
101 |  | 100 м2 стяжки | 0.66 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
102 |  | 100 м2 покрытия | 0.595 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"
103 |  | 100 м плинтуса | 0.44 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
104 |  | 100 м2 покрытия | 0.1 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
105 |  | 100 м плинтуса | 0.14 | Устройство плинтусов: из плиток керамических
106 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.645 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
107 |  | 100 м2 проемов | 0.052 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
108 |  | 100 м2 облицовки | 0.1182 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
109 |  | 100 п.м | 0.072 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
110 |  | 100 м плинтуса | 0.249 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
111 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.354 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
112 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.354 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
113 |  | 1 м3 изоляции | 7 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
114 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.7 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
115 | Кабинеты над лабораторией и боксом (отделочные работы) | 1 т | 0.48 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
116 |  | 1 т конструкций | 0.48 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
117 |  | 1 м3 | 6.37 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
118 |  | 100 м2 проемов | 0.068 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2
119 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.455 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
120 |  | 100 м2 поверхности | 1.455 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
121 |  | 100 м2 покрытия | 2.55 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
122 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.55 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
123 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2.55 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
124 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
125 |  | 100 м2 стяжки | 1.37 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
126 |  | 100 м2 стяжки | 1.37 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
127 |  | 100 м2 покрытия | 1.13 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"
128 |  | 100 м плинтуса | 0.875 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
129 |  | 100 м2 покрытия | 0.2 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
130 |  | 100 м плинтуса | 0.2 | Устройство плинтусов: из плиток керамических
131 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1.32 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
132 |  | 100 м2 проемов | 0.16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
133 |  | 100 м2 облицовки | 0.105 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
134 |  | 100 п.м | 0.146 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
135 |  | 100 м плинтуса | 0.5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
136 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.1 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
137 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
138 |  | 1 м3 изоляции | 14.35 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
139 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.435 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
140 | Подвал | 100 м2 расчищенной поверхности | 5.5 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
141 |  | 100 м2 поверхности | 4.133 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
142 |  | 1 т конструкций | 0.3 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

## материалы все
№ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | Светильник светодиодный | шт. | 18 | Все материалы приобретаются подрядчиком, по согласованию с заказчиком и завозятся подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Выключатель 2кл крем НАКЛАДНОЙ | шт. | 2
3 | Настенный бокс Kaedra 1х18М, Schneider Electric | шт. | 1
4 | Настенный бокс Kaedra 1х12М, Schneider Electric | шт. | 1
5 | Комплект сборных шин | шт. | 2
6 | Выключатель автоматический трёхполюсный,Schneider Electric ~380B, 63A С60N | шт. | 1
7 | Выключатель автоматический трёхполюсный, Schneider Electric ~380B, 32A С60N | шт. | 1
8 | Выключатель автоматический одноолюсный, Schneider Electric ~230B, 25A С60N | шт. | 14
9 | Выключатель автоматический одноолюсный, Schneider Electric ~230B, 16A С60N | шт. | 3
10 | Кабельный канал, ПВХ, с гибкой крышкой 105х50мм. LEGRAND | шт. | 32
11 | Кабельный канал, ПВХ, с гибкой крышкой 32х16мм. LEGRAND | шт. | 2
12 | Разделительная перегородка для к/канала 105х50мм. LEGRAND | шт. | 32
13 | Рамка для канала 105х50 на 6 юнитов Legrand | шт. | 6
14 | Рамка для канала 105х50 на 4 юнита Legrand | шт. | 6
15 | Рамка для канала 105х50 на 2 юнита Legrand | шт. | 6
16 | Розетка электрическая 45х45 2р+Т красная Legrand | шт. | 30
17 | Адаптер для моделуй MAX, Siemon | шт. | 6
18 | Модуль keystone MAX cat. 5e, Siemon | шт. | 12
19 | Угол т-обр для кабельного канала 105х50 Legrand | шт. | 2
20 | Накладка на стык короба Legrand | шт. | 20
21 | Накладка на стык крышки Legrand | шт. | 10
22 | Заглушка торцевая Legrand | шт. | 4
23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-5x10 | м. | 120
24 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-3x2,5 | м. | 160
25 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-3x1,5 | м. | 100
26 | Кабель UTP 4x2x0.5 LSZH в бухтах по 305 м, Siemon | шт. | 2
27 | Коробка распаечная ТУСО 85х85 | шт. | 20
28 | Шкаф настенный Prizma G 23 модуля с кабельным каналом, шинами и панелями, Scneider Electric | шт. | 2
29 | Комплект сборных шин для щитов Prizma G | шт. | 1
30 | Выключатель нагрузки Interpact INV 400 Scneider Electric (не автоматический), 3-х полюсный, ~380В, 400А | шт. | 1
31 | Выключатель автоматический NSX 250 А, Scneider Electric | шт. | 2
32 | Выключатель автоматический EasyPact 100 А, Scneider Electric | шт. | 9
33 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-5x50 | м. | 10
34 | Муфта комб ВР 32*1" | шт | 4
35 | Муфта комб разборная НР 63*2" | шт | 2
36 | Тройник PPR 20 | шт | 20
37 | Тройник PPR 25*20*25 | шт | 46
38 | Тройник PPR 50*20*50 | шт | 16
39 | Тройник PPR 63*20*63 | шт | 2
40 | Тройник PPR 63 | шт | 2
41 | Тройник PPR 40*25*40 | шт | 14
42 | Тройник PPR 32*25*32 | шт | 16
43 | Угол PPR 20*90 | шт | 20
44 | Угол PPR 20*45 | шт | 20
45 | Угол PPR 25*90 | шт | 50
46 | Угол PPR 25*45 | шт | 50
47 | Угол PPR 63*90 | шт | 20
48 | Угол PPR 50*90 | шт | 6
49 | Угол PPR 32*90 | шт | 12
50 | Муфта PPR 20 | шт | 20
51 | Муфта PPR 25 | шт | 20
52 | Муфта PPR 32 | шт | 10
53 | Муфта PPR 40 | шт | 6
54 | Муфта PPR 50 | шт | 10
55 | Муфта перех PPR 63*50 | шт | 4
56 | Муфта перех PPR 50*40 | шт | 4
57 | Муфта перех PPR 40*32 | шт | 4
58 | Крепеж 20 | шт | 30
59 | Крепеж 25 | шт | 80
60 | Крепеж 32 | шт | 40
61 | Крепеж 40 | шт | 25
62 | Крепеж 50 | шт | 50
63 | Крепеж 63 | шт | 60
64 | Кран шаровый 15мм | шт | 4
65 | Кран шаровый радиаторный американка 15мм | шт | 20
66 | Кран шаровый радиаторный американка 20мм | шт | 46
67 | Кран шаровый 1.1/2" | шт | 4
68 | Кран PPR 50 для гор воды | шт | 4
69 | Кран шаровый разборный муфта-рез PPR/Вр 63*2" |  | 2
70 | Радиаторы отопительные биметаллические марка Lavita 500 | секц | 366
71 | Монтажный комплект для радиатора | шт | 33
72 | Отвод 50мм | шт | 10
73 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 3
74 | Шкаф пожарного крана ШПК310 | 1 шт | 3
75 | Рукав пожарный 20м | 1 шт | 3
76 | Ствол пожарный пластиковый | 1 шт | 3
77 | Головка пожарного крана | 1 шт | 3
78 | Перемычки брусковые 2ПБ 13-1п | шт. | 2
79 | Перемычки брусковые 2ПБ 16-2п | шт. | 2
80 | Конструкции стальные | т | 1.518
81 | Конструкции стальные | т | 5.309
82 | Дверь стальная уличного исполнения утепленная с доводчиком 1000*2100 типа Optimum | шт | 2
83 | Ворота самоподъемные 4000*3000 DoorHan цепной привод с монтажем | компл | 1
84 | Конструкции стальные | т | 0.828
85 | Конструкции стальные | т | 2.6545
86 | Ворота самоподъемные 4000*3000 DoorHan цепной привод с монтажем | компл | 1
87 | Доски подоконные ПВХ | м | 5
88 | Скобяные изделия | компл. | 2
89 | Полотно дверное 800*2000 Престиж 51 Ясень | шт | 2
90 | Наличник ясень 80мм | компл | 2
91 | Коробка дверная 80мм ясень | компл | 2
92 | Доски подоконные ПВХ | м | 7.2
93 | Скобяные изделия | компл. | 4
94 | Полотно дверное 800*2000 Престиж 51 Ясень | шт | 4
95 | Наличник ясень 80мм | компл | 4
96 | Коробка дверная 80мм ясень | компл | 4
97 | Доски подоконные ПВХ | м | 14.6
98 | Дверь ПМД 2013+доводчик | шт | 1

## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор СП ПЮЭС | [13 empty] | и.о. главного инженера
филиала ОАО "ДРСК" ПЭС
___________ |  | Е.В. Беспалов | [9 empty] | ___________ |  | В.А. Гниломедов
"____" _____________ 2013 г. | [11 empty] | "____" _______________2014 г.
Ремонт зданий на ул. Командорская
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Электрическая и компьютерная сеть АБК 2
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________403,545 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1,458 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________262,833 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________10,019 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________129,236 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________41,850 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________243,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Система электроснабжения и компьютерной сети в лаборатории
2 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 | 286.49 | 3.71 | 256.01 | ТЕРм08-03-526-02 ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=13,81; ЭМ=5,96; ЗПМ=13,81; МАТ=2,13 | 572.98 | 53.54 | 7.42 | 512.02 | 2.32 | 4.64
[5 empty] | 26.77 | 0.14 |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.01 | 0.02
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 17 | 253.97 | 1.18 | 234.79 | ТЕРм08-03-526-01 ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=13,81; ЭМ=3,97; ЗПМ=13,81; МАТ=1,9 | 4317.49 | 306 | 20.06 | 3991.43 | 1.56 | 26.52
18
4 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.34 | 850.45 | 105.09 | 623.27 | ТЕРм08-02-397-01 ТЕРм08-02-397-01 ОЗП=13,81; ЭМ=6,35; ЗПМ=13,81; МАТ=3,62 | 289.15 | 41.51 | 35.73 | 211.91 | 10.7 | 3.64
[5 empty] | 122.09 | 4.66 |  |  |  |  | 1.58 |  | 0.33 | 0.11
5 | ТЕРм11-04-026-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | 1 шт. | 12 | 18.69 |  | 6.67 | ТЕРм11-04-026-01 ТЕРм11-04-026-01 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81; МАТ=4,53 | 224.28 | 144.24 |  | 80.04 | 1.03 | 12.36
12.02
6 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.3 | 572.59 | 9.18 | 105.45 | ТЕРм08-03-591-09 ТЕРм08-03-591-09 ОЗП=13,81; ЭМ=7,35; ЗПМ=13,81; МАТ=4,49 | 171.78 | 137.39 | 2.75 | 31.64 | 38.1 | 11.43
[5 empty] | 457.96 | 0.56 |  |  |  |  | 0.17 |  | 0.04 | 0.01
7 | ТЕРм08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 6.1 | 121.37 | 2.29 | 65.45 | ТЕРм08-02-400-01 ТЕРм08-02-400-01 ОЗП=13,81; ЭМ=7,37; ЗПМ=13,81; МАТ=4,39 | 740.36 | 327.14 | 13.97 | 399.25 | 4.7 | 28.67
[5 empty] | 53.63 | 0.14 |  |  |  |  | 0.85 |  | 0.01 | 0.06
8 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 3.8 | 871.45 | 462.54 | 234.34 | ТЕРм08-02-402-01 ТЕРм08-02-402-01 ОЗП=13,81; ЭМ=7,12; ЗПМ=13,81; МАТ=3,81 | 3311.51 | 663.37 | 1757.65 | 890.49 | 15.3 | 58.14
[5 empty] | 174.57 | 26.69 |  |  |  |  | 101.42 |  | 1.89 | 7.18
9 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.05 | 1999.3 | 1433.05 |  | ТЕР46-03-009-06 ТЕР46-03-009-06 ОЗП=13,81; ЭМ=4,15; ЗПМ=13,81 | 99.97 | 28.31 | 71.66 |  | 50.83 | 2.54
[5 empty] | 566.25 | 179.24 |  |  |  |  | 8.96 |  | 14.62 | 0.73
10 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 899.99 | 22.1 | 350.21 | ТЕРм08-03-591-04 ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=13,81; ЭМ=4,69; ЗПМ=13,81; МАТ=2,5 | 18 | 10.55 | 0.44 | 7.01 | 43.9 | 0.88
[5 empty] | 527.68 | 0.56 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.04
11 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.18 | 4740.16 | 1700.13 | 1978.66 | ТЕРм08-03-593-06 ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=13,81; ЭМ=7,02; ЗПМ=13,81; МАТ=2,66 | 853.23 | 191.05 | 306.02 | 356.16 | 88.3 | 15.89
[5 empty] | 1061.37 | 479.61 |  |  |  |  | 86.33 |  | 43.76 | 7.88
12 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 17 | 22.79 |  |  | ТЕРп01-03-002-04 ТЕРп01-03-002-04 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81 | 387.43 | 387.43 |  |  | 2 | 34
22.79
13 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.4 | 1203.65 | 76.91 | 937.33 | ТЕРм08-02-472-02 ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=13,81; ЭМ=6,22; ЗПМ=13,81; МАТ=4,86 | 481.46 | 75.76 | 30.76 | 374.94 | 16.6 | 6.64
[5 empty] | 189.41 | 3.11 |  |  |  |  | 1.24 |  | 0.22 | 0.09
14 |  | Светильник светодиодный | шт. | 18 | 1567.8 |  | 1567.8 | Оборудование Индекс для оборудования | 28220.4 |  |  | 28220.4
15 |  | Выключатель 2кл крем НАКЛАДНОЙ | шт. | 2 | 49.15 |  | 49.15 | Оборудование Индекс для оборудования | 98.3 |  |  | 98.3
16 |  | Настенный бокс Kaedra 1х18М, Schneider Electric | шт. | 1 | 1567.8 |  | 1567.8 | Цена поставки Цена поставки | 1567.8 |  |  | 1567.8
17 |  | Настенный бокс Kaedra 1х12М, Schneider Electric | шт. | 1 | 1440.68 |  | 1440.68 | Цена поставки Цена поставки | 1440.68 |  |  | 1440.68
18 |  | Комплект сборных шин | шт. | 2 | 2169.49 |  | 2169.49 | Цена поставки Цена поставки | 4338.98 |  |  | 4338.98
19 |  | Выключатель автоматический трёхполюсный,Schneider Electric ~380B, 63A С60N | шт. | 1 | 974.58 |  | 974.58 | Цена поставки Цена поставки | 974.58 |  |  | 974.58
20 |  | Выключатель автоматический трёхполюсный, Schneider Electric ~380B, 32A С60N | шт. | 1 | 974.58 |  | 974.58 | Цена поставки Цена поставки | 974.58 |  |  | 974.58
21 |  | Выключатель автоматический одноолюсный, Schneider Electric ~230B, 25A С60N | шт. | 14 | 177.97 |  | 177.97 | Цена поставки Цена поставки | 2491.58 |  |  | 2491.58
22 |  | Выключатель автоматический одноолюсный, Schneider Electric ~230B, 16A С60N | шт. | 3 | 177.97 |  | 177.97 | Цена поставки Цена поставки | 533.91 |  |  | 533.91
23 |  | Кабельный канал, ПВХ, с гибкой крышкой 105х50мм. LEGRAND | шт. | 32 | 368.64 |  | 368.64 | Цена поставки Цена поставки | 11796.48 |  |  | 11796.48
24 |  | Кабельный канал, ПВХ, с гибкой крышкой 32х16мм. LEGRAND | шт. | 2 | 143.22 |  | 143.22 | Цена поставки Цена поставки | 286.44 |  |  | 286.44
25 |  | Разделительная перегородка для к/канала 105х50мм. LEGRAND | шт. | 32 | 88.98 |  | 88.98 | Цена поставки Цена поставки | 2847.36 |  |  | 2847.36
26 |  | Рамка для канала 105х50 на 6 юнитов Legrand | шт. | 6 | 224.58 |  | 224.58 | Цена поставки Цена поставки | 1347.48 |  |  | 1347.48
27 |  | Рамка для канала 105х50 на 4 юнита Legrand | шт. | 6 | 131.36 |  | 131.36 | Цена поставки Цена поставки | 788.16 |  |  | 788.16
28 |  | Рамка для канала 105х50 на 2 юнита Legrand | шт. | 6 | 80.51 |  | 80.51 | Цена поставки Цена поставки | 483.06 |  |  | 483.06
29 |  | Розетка электрическая 45х45 2р+Т красная Legrand | шт. | 30 | 381.36 |  | 381.36 | Цена поставки Цена поставки | 11440.8 |  |  | 11440.8
30 |  | Адаптер для моделуй MAX, Siemon | шт. | 6 | 57.63 |  | 57.63 | Цена поставки Цена поставки | 345.78 |  |  | 345.78
31 |  | Модуль keystone MAX cat. 5e, Siemon | шт. | 12 | 186.44 |  | 186.44 | Цена поставки Цена поставки | 2237.28 |  |  | 2237.28
32 |  | Угол т-обр для кабельного канала 105х50 Legrand | шт. | 2 | 555.08 |  | 555.08 | Цена поставки Цена поставки | 1110.16 |  |  | 1110.16
33 |  | Накладка на стык короба Legrand | шт. | 20 | 46.61 |  | 46.61 | Цена поставки Цена поставки | 932.2 |  |  | 932.2
34 |  | Накладка на стык крышки Legrand | шт. | 10 | 72.03 |  | 72.03 | Цена поставки Цена поставки | 720.3 |  |  | 720.3
35 |  | Заглушка торцевая Legrand | шт. | 4 | 74.58 |  | 74.58 | Цена поставки Цена поставки | 298.32 |  |  | 298.32
36 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-5x10 | м. | 120 | 262.71 |  | 262.71 | Цена поставки Цена поставки | 31525.2 |  |  | 31525.2
37 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-3x2,5 | м. | 160 | 27.97 |  | 27.97 | Цена поставки Цена поставки | 4475.2 |  |  | 4475.2
38 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-3x1,5 | м. | 100 | 15.25 |  | 15.25 | Цена поставки Цена поставки | 1525 |  |  | 1525
39 |  | Кабель UTP 4x2x0.5 LSZH в бухтах по 305 м, Siemon | шт. | 2 | 4495.76 |  | 4495.76 | Цена поставки Цена поставки | 8991.52 |  |  | 8991.52
40 |  | Коробка распаечная ТУСО 85х85 | шт. | 20 | 20.34 |  | 20.34 | Цена поставки Цена поставки | 406.8 |  |  | 406.8
Раздел 2. Система электроснабжения и компьютерной на 2-ом этаже
Раздел 3. Монтаж системы электроснбжения в мойке
Раздел 4. Монтаж системы электроснбжения в боксе
Раздел 5. Монтаж системы электроснбжения в подвале
Раздел 6. Монтаж нового ВРУ
162 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 2 | 125.33 | 22.87 | 98.68 | ТЕРм08-03-572-04 ТЕРм08-03-572-04 ОЗП=13,81; ЭМ=6,93; ЗПМ=13,81; МАТ=5,6 | 250.66 | 7.56 | 45.74 | 197.36 | 0.3141 | 0.63
[5 empty] | 3.78 | 1.23 |  |  |  |  | 2.46 |  | 0.087 | 0.17
163 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 2 | 447.12 | 76.24 | 328.93 | ТЕРм08-03-572-04 ТЕРм08-03-572-04 ОЗП=13,81; ЭМ=6,93; ЗПМ=13,81; МАТ=5,6 | 894.24 | 83.9 | 152.48 | 657.86 | 3.49 | 6.98
[5 empty] | 41.95 | 4.09 |  |  |  |  | 8.18 |  | 0.29 | 0.58
164 | ТЕРм08-03-538-05 | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании | 1 шт. | 1 | 28.16 | 3.05 | 11.08 | ТЕРм08-03-538-05 ТЕРм08-03-538-05 ОЗП=13,81; ЭМ=6,54; ЗПМ=13,81; МАТ=8,41 | 28.16 | 14.03 | 3.05 | 11.08 | 1.23 | 1.23
[5 empty] | 14.03 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.01 | 0.01
165 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 10 | 286.49 | 3.71 | 256.01 | ТЕРм08-03-526-02 ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=13,81; ЭМ=5,96; ЗПМ=13,81; МАТ=2,13 | 2864.9 | 267.7 | 37.1 | 2560.1 | 2.32 | 23.2
[5 empty] | 26.77 | 0.14 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.01 | 0.1
166 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.1 | 871.45 | 462.54 | 234.34 | ТЕРм08-02-402-01 ТЕРм08-02-402-01 ОЗП=13,81; ЭМ=7,12; ЗПМ=13,81; МАТ=3,81 | 87.15 | 17.46 | 46.25 | 23.44 | 15.3 | 1.53
[5 empty] | 174.57 | 26.69 |  |  |  |  | 2.67 |  | 1.89 | 0.19
167 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.3 | 1203.65 | 76.91 | 937.33 | ТЕРм08-02-472-02 ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=13,81; ЭМ=6,22; ЗПМ=13,81; МАТ=4,86 | 361.1 | 56.82 | 23.07 | 281.21 | 16.6 | 4.98
[5 empty] | 189.41 | 3.11 |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.22 | 0.07
168 |  | Шкаф настенный Prizma G 23 модуля с кабельным каналом, шинами и панелями, Scneider Electric | шт. | 2 | 34856 |  |  | Оборудование Индекс для оборудования | 69712
169 |  | Комплект сборных шин для щитов Prizma G | шт. | 1 | 4661.02 |  | 4661.02 | Цена поставки Цена поставки | 4661.02 |  |  | 4661.02
170 |  | Выключатель нагрузки Interpact INV 400 Scneider Electric (не автоматический), 3-х полюсный, ~380В, 400А | шт. | 1 | 15173.72 |  |  | Оборудование Индекс для оборудования | 15173.72
171 |  | Выключатель автоматический NSX 250 А, Scneider Electric | шт. | 2 | 12500 |  |  | Оборудование Индекс для оборудования | 25000
172 |  | Выключатель автоматический EasyPact 100 А, Scneider Electric | шт. | 9 | 2150 |  |  | Оборудование Индекс для оборудования | 19350
173 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнгLS-5x50 | м. | 10 | 805.08 |  | 805.08 | Цена поставки Цена поставки | 8050.8 |  |  | 8050.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 280099.74 | 2813.76 | 2554.15 | 145496.11 |  | 243.9
[11 empty] | 216.62 |  |  | 17.2
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 350388.94 | 38858.01 | 17714.95 | 164580.26 |  | 243.9
[11 empty] | 2991.53 |  |  | 17.2
Накладные расходы | [8 empty] | 32443.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 20712.26
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1457.82 |  |  |  |  | 2.54
0.73
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 262832.99 |  |  |  |  | 207.36
16.47
Итого Оборудование | [8 empty] | 129235.72
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 10018.64 |  |  |  |  | 34
Итого | [8 empty] | 403545.17 |  |  |  |  | 243.9
17.2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 164580.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 17714.95
ФОТ | [8 empty] | 41849.54
Оборудование | [8 empty] | 129235.72
Накладные расходы | [8 empty] | 32443.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 20712.26
Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 12106.36
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 403545.17 |  |  |  |  | 243.9
17.2
|  | Проверил: инженер СОПР | Маленкова Д.А.